AZP.25.2.14.2024                                                                                                                                Białystok, 16.09.2024

Wykonanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (ZSZB) w wybranych obiektach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty nr 1

Zamawiający tj. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zawiadamia o odrzuceniu oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę CENTRUM INFORMATYKI "ZETO" SPÓŁKA AKCYJNA, 15-048 BIAŁYSTOK, SKORUPSKA 9.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Wykonawca został wezwany do wyjaśnienia treści złożonej oferty odnośnie panelu operatora sterującego Systemami Sygnalizacji Pożaru. W odpowiedzi Wykonawca poinformował Zamawiającego, iż w ramach przygotowania oferty w kosztorysie wycenione zostało urządzenie „TSR-4000SK prod POLON”, które to urządzenie zostało wskazane przez przedstawiciela firmy Polon jako prawidłowe do istniejącego u Zamawiającego systemu SSP. W związku z powyższym Wykonawca wskazał, że w punkcie 5 Formularza Ofertowego powinno być wpisane „TSR-4000SK prod. POLON”. Wskazany powyżej model jest innym urządzeniem niż model UMC6308 pierwotnie wskazany w ofercie Wykonawcy w związku z czym Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jako niezgodną z warunkami zamówienia.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty nr 2

Zamawiający tj. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zawiadamia o odrzuceniu oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę Coral W.Perkowski, J.Perkowski sp.k., 16-070 Choroszcz, ul. Podleśna 3.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Oferta Wykonawcy nie spełnia wymogów SWZ w pkt. 3 - Załącznik nr 7 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Dostawa, montaż 6 szt. kamer CCTV dla Collegium Floridum (min. rozdz. 8 mpx, PoE, kąt widzenia min. 104 stopni, zaawansowana inteligentna detekcja ruchu w wersji min. 4.0 lub porównywalna, ROM/RAM – min. 256 MB/2 GB). Zaoferowana kamera posiada ROM/RAM wielkości 128MB/1GB, w związku z czym Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jako niezgodną z warunkami zamówienia.

Unieważnienie postępowania

Podstawa prawna: zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Wszystkie oferty zostały odrzucone.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB

mgr Konrad Raczkowski