Pisz, dnia 07.12.2021 r.

Znak: P/15/2021

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

Szpital Pisz

ul. Sienkiewicza 2

12-200 Pisz

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „**Dostawa** **opatrunków i sterylnych materiałów do zabiegów operacyjnych oraz ambulatoryjnych”** na potrzeby SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu, zwanym dalej „Szpitalem w Piszu”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, dalej: SWZ.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pakiet 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści tupfery pakowane a’100 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

*Odp. Nie, zamawiający nie dopuści.*

Pakiet 4, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze jednej sztuki min. 1,98g?

*Odp. Nie, zamawiający nie dopuści*

Pakiet 4, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze jednej sztuki min. 1,1g?

*Odp. Nie, zamawiający nie dopuści*

Pakiet 4, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści opaskę dzianą o wadze nie mniejszej niż 9,00g?

*Odp. Zamawiający nie dopuści.*

Pakiet 4, pozycja 11-13

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’1 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

*Odp. Zamawiający nie dopuści.*

Pakiet 4, pozycja 11-13

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

*Odp. Zamawiający nie dopuści.*

Pakiet 4, pozycja 18, 19

Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne z możliwością sterylizacji tlenkiem etylenu?

*Odp. Zamawiający nie dopuści.*

Pakiet 4, pozycja 20-24

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe w stanie relaksacyjnym 10m, w stanie użytkowym 25m?

*Odp. Zamawiający nie dopuści.*

Pakiet 4, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe o szerokości max. 15mm?

*Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

Pakiet 4, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe o szerokości max. 45mm?

*Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

Pakiet 4, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe o szerokości max. 65mm?

*Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

Pakiet 4, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe o szerokości min. 80mm?

*Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

Pakiet 4, pozycja 27, 29

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o prostym wykończeniu brzegu?

*Odp. Zamawiający nie dopuści.*

Pakiet 4, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści przylepiec nawinięty na szpulkę?

*Odp. Zamawiający dopuści.*

Pakiet 4, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści zestaw plastrów w opakowaniu a’500 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

*Odp. Zamawiający nie dopuści.*

Pakiet 4, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści plastry w rozmiarze 19 x 76 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

*Odp. Zamawiający dopuści.*

Pakiet 4, pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści gazę 90cmx100mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

*Odp. Zamawiający dopuści.*

Pakiet 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10 x 10 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

*Odp. Zamawiający dopuści.*

Pakiet 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15 x 15 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

*Odp. Zamawiający dopuści.*

Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200cm x 320cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną
* 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
* 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
* 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
* 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
* *Odp. Zamawiający nie dopuści.*

Pakiet 8, pozycja 1, 2, 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów, spełniającą wymogi normy PN EN 13795 w zakresie wymagań standardowych?

*Odp. Zamawiający nie dopuści.*

Pakiet 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

* 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm
* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cmx240cm wzmocnienie o wymiarze 30cmx80cm
* 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
* 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
* 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
* 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
* 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm ?
* *Odp. Zamawiający nie dopuści.*

Pakiet 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

* 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm
* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm
* 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
* 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
* 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm?
* *Odp. Zamawiający nie dopuści.*

Pakiet 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm
* 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
* 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
* 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
* 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
* 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm?
* *Odp. Zamawiający nie dopuści.*

Pakiet 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, spełniającą wymogi normy PN EN 13795 w zakresie wymagań standardowych?

*Odp. Zamawiający nie dopuści.*

Pakiet 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

* 2 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm
* 6 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
* 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
* 2 x podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60 cm x 90 cm?

*Odp. Zamawiający nie dopuści.*

Pakiet 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetami z włókniny typu spunlance?

*Odp. Zamawiający dopuści.*

Pakiet 8, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową o wymiarach 90x75cm?

*Odp. Zamawiający nie dopuści.*

Pakiet 8, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową o wymiarach 80x60cm?

*Odp. Zamawiający nie dopuści.*

Pakiet 8, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową o wymiarach 160x220cm?

*Odp. Zamawiający nie dopuści.*

Pakiet 8, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową o wymiarach 150x210cm?

*Odp. Zamawiający nie dopuści.*

Pakiet 8, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
* 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
* 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
* 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
* 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
* 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

*Odp. Zamawiający nie dopuści.*

Pakiet 8, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm, kolor folii czerwony z niebieską warstwą chłonną ?

*Odp. Zamawiający dopuści.*

Pakiet 8, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepcem w rozmiarze 150x240 cm?

*Odp. Zamawiający nie dopuści.*

Pakiet 8, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepcem w rozmiarze 160x220 cm?

*Odp. Zamawiający nie dopuści.*

Pakiet 8, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie:

* Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2.1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
* 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
* 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
* 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
* 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

*Odp. Zamawiający dopuści.*

Pakiet 8, pozycja 15, 16

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny ze wzmocnieniem kończącym się 25 do 32 cm (w zależności od rozmiaru) nad dolną krawędzią fartucha?

*Odp. Zamawiający nie dopuści.*

Pakiet 8, pozycja 15-18

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o długości: M – 124 cm, L – 128 cm, XL – 138 cm? Tolerancja rozmiaru +/- 3 cm?

*Odp. Zamawiający dopuści.*

Pakiet 8, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o długości: M – 124 cm, L – 128 cm, XL – 138 cm? Tolerancja rozmiaru +/- 3 cm?

*Odp. Zamawiający dopuści.*

Pakiet 8, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2?

*Odp. Zamawiający nie dopuści.*

Pakiet 8, pozycja 1-14

Czy Zamawiający dopuści asortyment sterylizowany radiacyjnie?

*Odp. Zamawiający dopuści.*

Pakiet 8, pozycja 1-14

Czy Zamawiający dopuści asortyment sterylizowany tlenkiem etylenu?

*Odp. Zamawiający nie dopuści.*

Pakiet 8, pozycja 15-19

Czy Zamawiający dopuści asortyment sterylizowany tlenkiem etylenu?

*Odp. Zamawiający nie dopuści.*

Pakiet 12, pozycja 5,

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażoną we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2, o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm?

*Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

Pakiet 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową w składce?

*Odp. Zamawiający nie dopuści.*

Pakiet 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy jałowe pakowane po 2 sztuki, w opakowaniu 50 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

*Odp. Zamawiający dopuści.*

PAKIET 1, POZ. 16-17,37  
czy zamawiający dopuści kompresy 30 g?  
*Odp. Zamawiający nie dopuści.*

pakiet 1, poz.42  
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?   
*Odp. Zamawiający nie dopuści.*

pakiet 1, poz. 16-17,27,37,42-43,  
Czy zamawiający wydzieli poz.16-17,27,37,42-43 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

*Odp. Zamawiający nie wydzieli.*  
  
pakiet 4, poz. 3-4,9-10,20-24,34  
Czy zamawiający wydzieli poz.3-4,9-10,20-24,34 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

*Odp. Zamawiający nie wydzieli.*  
  
pakiet 4,poz. 3-4  
czy zamawiający dopuści gramaturę kompresu 30 g?  
*Odp. Zamawiający nie dopuści.*

pakiet 4, poz. 9-10  
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?  
*Odp. Zamawiający nie dopuści.*  
czy zamawiający dopuści wagę opaski ok. 9,8 g (+/- 0,5 g)?  
*Odp. Zamawiający nie dopuści.*pakiet 4, poz. 20-24

czy zamawiający dopuści dł. opaski 10 mb w stanie swobodnym, 25 mb w stanie roboczym?  
*Odp. Zamawiający nie dopuści.*

pakiet 4, poz. 34  
czy zamawiający dopuści gazę pakowaną w rolki po 100 mb?  
*Odp. Zamawiający dopuści.*

pakiet 9, poz. 2,  
Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

*Odp. Zamawiający nie wydzieli.*  
  
pakiet 20, poz. 1  
Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

*Odp.* *Zamawiający dopuści.*  
  
pakiet 20,poz.2  
Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze ok.16 g/m2, w kolorze niebieskim, o wymiarach długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

*Odp.* *Zamawiający dopuści.*  
  
pakiet 20, poz.6 (komplet)  
czy zamawiający dopuści dekolt w kształcie U?

*Odp.* *Zamawiający dopuści.*

Pakiet nr 1, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne gazowe dodatkowo z tasiemką? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

*Odp.* *Zamawiający dopuści.*

Pakiet nr 3, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający w swym składzie nerkę plastikową?

*Odp.* *Zamawiający dopuści.*

Pakiet nr 4, poz. 35

Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą?

*Odp.* *Zamawiający dopuści.*

Pakiet nr 8, poz. 5

Czy Zamawiający miał na myśli zestaw o następującym składzie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta kompresowa | 2 | włóknina kompresowa | 80x60 |
| podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft | 1 |  | 60x60 |
| czapeczka dla noworodka | 1 |  | 12x10 |
| kocyk flanelowy | 1 | flanela | 160x75 |
| centymetr do mierzenia | 1 |  |  |

*Odp.* *Tak, zamawiający miał na myśli opisany zestaw.*

Pakiet nr 19, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści pościel wykonaną z tkaniny poliester 50%/-bawełna 50%, zgodną z normą ENV 14237:2002? Bielizna pościelowa wymieniona w poz. 1, 2 i 3 oznakowana wtkanym w strukturę tkaniny napisem "SZPITAL PISZ" po całej długości poszczególnych wyrobów. Temperatura prania 95°C.

*Odp.* *Zamawiający dopuści.*

Pakiet 11 poz. 1,2,8,12,13

Prosimy o dopuszczenie zestawu, w którym serwety okrywające pacjenta wykonane są z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu o gramaturze max. 58g/m2, pozbawionego pylących włókien celulozy i jej pochodnych o niskim współczynniku pylenia ≤1,7 log10, odpornego na przenikanie płynów > 175 cm H2O, odpornego na rozerwanie mokro/sucho powyżej 145 kPa.

Pozostałe wymogi – zgodnie z SWZ.

*Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

Pakiet 11 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie asortymentu w rozmiarze S/M, L, XL. Pozostałe wymogi – zgodnie z SWZ.

*Odp. Zamawiający dopuści.*

Pakiet 11 poz.6

Prosimy o dopuszczenie asortymentu w rozmiarze L, XL, XLL, 2XLL. Pozostałe wymogi – zgodnie z SWZ.

*Odp. Zmawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

Pakiet 11 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie stokinety z bilaminatu w rozmiarze 72cmx36,5cm.

*Odp. Zmawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

Pakiet 12 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 58,4cm x90cm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SWZ.

*Odp. Zmawiający dopuści.*

Pakiet 12 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy produktu o cechach:

Sterylna serweta pod pośladki 90x118 cm +/- 1cm z mankietem ułatwiającym aplikacje 20 cm +/- 1cm wykonana z niebieskiej folii PE o grubości ≥ 65 µ i gramaturze ≥ 60g/m2 z wysokochłonnym wzmocnieniem poliestrowo – wiskozowym o gramaturze 70g/m2 min. 40x40 cm w części podpośladkowej. Zintegrowana z serwetą torba na płyny wykonana z przeźroczystej folii PE o grubości ≥ 60 µ i gramaturze ≥ 55,6 g/m2 zaopatrzona w plastyczny sztywnik pozwalający na jej kształtowanie oraz włókninowy filtr i port do ssaka z zatyczką oraz osłona stołu, wykonanej z folii PE, która zabezpiecza przed zanieczyszczeniem. Opakowanie jednostkowe podwójne: wewnętrzne włókninowe i zewnętrzne torba foliowa z portami do sterylizacji zaopatrzona w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO.

Opakowanie zbiorcze: 30 szt.

*Odp. Zmawiający podtrzymuje zapisy SWZ.*

Pakiet nr 14:

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy opatrunkowej bawełnianej 13 nitkowej 90cm x 100mb w składkach (a nie rolowanej)?

*Odp. Zamawiający nie dopuści.*

Pakiet nr 16:

Poz. nr 7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra zgodnego z opisem, ale w opakowaniach a’ 20 sztuk, zawierających 3 różne rozmiary – z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

*Odp. Zamawiający dopuści.*