## prognoza 2019
KOSZTORYS INWESTORSKI
I | urządzenia ALPHA-INNOTEC | ilość | cena netto [PLN] |  | cena netto [PLN] | wartość netto [PLN] | wartość netto [PLN]
1 | pompa ciepła AlphaInnoTec LW310A-LUX 2.0 | 2 | 73100 | 1.15 | 0 | 0 | 0
2 | przewód STL30 | 2 | 930 | 1.15 | 0 | 0 | 0
3 | pakiet instalacyjny IPA 6/4" | 2 | 720 | 1.15 | 0 | 0 | 0
4 | czujnik FSW | 2 | 150 | 1.15 | 0 | 0 | 0
5 | zawór przełączny USV 6/4" | 1 | 2570 | 1.15 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
II | pozostałe urządzenia | ilość | cena netto [PLN] |  | cena netto [PLN] | wartość netto [PLN] | wartość netto [PLN]
1 | zbiornik buforowy Galmet SG(B) 800 | 1 | 3500 | 1.15 | 0 | 0 | 0
2 | grzałka bufora 9 kW | 2 | 760 | 1.15 | 0 | 0 | 0
3 | zasobnik c.w.u. Galmet SGW(S) Maxi 400 | 2 | 4800 | 1.15 | 0 | 0 | 0
4 | grzałka zasobnika 3 kW | 2 | 190 | 1.15 | 0 | 0 | 0
5 | stacja uzdatniania wody grzewczej | 1 | 3350 | 1.15 | 0 | 0 | 0
6 | pompa obiegowa Wilo Stratos 40/1-8 | 2 | 5700 | 1.15 | 0 | 0 | 0
7 | pompa obiegowa Wilo Stratos 30/1-8 | 1 | 3400 | 1.15 | 0 | 0 | 0
8 | pompa cyrkulacji c.w.u. Wilo TOP-Z 20/4 | 1 | 1950 | 1.15 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
III | rurociągI preizolowanE | ilość | cena netto [PLN] |  | cena netto [PLN] | wartość netto [PLN] | wartość netto [PLN]
1 | rura preizolowana FLEXALEN 600 Dn50 | 46 | 261 | 1.15 | 0 | 0 | 0
2 | kolano preizolowane | 12 | 590 | 1.15 | 0 | 0 | 0
3 | zestaw do izolacji połączeń | 17 | 347 | 1.15 | 0 | 0 | 0
4 | punkty stałe | 4 | 982 | 1.15 | 0 | 0 | 0
5 | przejście ścienne - szczelne | 8 | 2058 | 1.15 | 0 | 0 | 0
6 | końcówka gumowa | 18 | 48 | 1.15 | 0 | 0 | 0
7 | złączka przejściowa Dn63/2" | 8 | 438 | 1.15 | 0 | 0 | 0
8 | taśma ostrzegawcza | 1 | 132 | 1.15 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
IV | materiały dodatkowe, robocizna, uruchomienie | ilość | cena netto [PLN] |  | cena netto [PLN] | wartość netto [PLN] | wartość netto [PLN]
1 | rury, izolacja | 1 | 35000 |  | 0 | 0 | 0
2 | rozdzielacz pomp ciepła Dn 100
3 | armatura zabezpieczająca i odcinająca
4 | materiały elektryczne, podłączenie pomp ciepła do zasilania 3~/PE/400V, doprowadzonego do pomieszczenia technicznego (bez wykonania WLZ i kompensacji mocy biernej)materiały elektryczne, podłączenie pomp ciepła do zasilania 3~/PE/400V, doprowadzonego do pomieszczenia technicznego (bez wykonania WLZ i kompensacji mocy biernej) |  |  | 1.15
5 | kołki, uchwyty, farby
6 | robocizna, w tym prace ziemne
7 | uruchomienie
8 | dokumentacja powykonawcza
RAZEM (I+II+III+IV) netto | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | VAT 23% |  | 0
RAZEM BRUTTO | [5 empty] | 0 | 0