## Część VII G
.....................................................................
(Pieczatka adresowa firmy wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY - Część VII - G
WYROBY ŻELIWNE DO KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ
Lp. | Nazwa towaru | Charakterystyka | Producent | Cena jednostkowa | Ilość | Jedn. miary | Wartość netto
1 | Właz kanałowy okrągły z LOGO GRUDZIĄDZ o prześwicie ø 680 mm z przykręcaną pokrywą, z osadzeniem włazu w nasadę min. 50 mm i 2 pozycjonerami zabezpieczającymi przed obrotem pokrywy pokrywy oraz 2 ryglami blokującymi, klasa D-400 | Materiał : - pokrywa, korpus – żeliwo - pokrywa żebrowana Ø 680mm - korpus nasada – wysokość H-140mm - cieżar pokrywy nie mniejszy niż 80kg - wkładka tłumiąca PUR w ramie nasady z oparciem włazu na powierzchni 35mm na ramie. Odlew logo Grudziądz na włazie według poniższego wzoru: |  |  | 20 | szt. | 0
2 | Właz kanałowy okrągły z LOGO GRUDZIĄDZ o prześwicie ø 680 mm z przykręcaną pokrywą, z osadzeniem włazu w nasadę min. 50 mm i 2 pozycjonerami zabezpieczającymi przed obrotem pokrywy oraz 2 ryglami blokującymi, klasa D-400 | Materiał : - pokrywa, korpus – żeliwo - pokrywa żebrowana Ø 680mm - korpus nasada – wysokość H-100mm - cieżar pokrywy nie mniejszy niż 80kg - wkładka tłumiąca PUR w ramie nasady z oparciem włazu na powierzchni 35mm na ramie. Odlew z logo Grudziądz na włazie według poniższego wzoru: |  |  | 50 | szt. | 0
3 | Właz kanałowy okrągły o prześwicie ø 600 mm z przykręcaną pokrywą na min. 2 rygle, z osadzeniem włazu w nasadę min. 50 mm i pozycjonerami zabezpieczającymi przed obróceniem pokrywy, klasa D-400 | Materiał : - pokrywa, korpus – żeliwo - pokrywa żebrowana Ø 640 mm - korpus – wysokość H-150mm |  |  | 5 | szt. | 0
4 | Właz kanałowy okrągły o prześwicie ø 600 mm klasa C-250 | Materiał : - pokrywa, korpus – żeliwo - pokrywa żebrowana Ø 640 mm - korpus – wysokość H-150mm |  |  | 3 | szt. | 0
5 | Wpust ściekowy uliczny kołnierzowy klasa D-400 | Materiał : żeliwo - ruszt mocowany w korpusie zawiasowo - wymiar rusztu : L-590 x 390 |  |  | 5 | szt. | 0
6 | Ruszt do wpustu ściekowego ulicznego klasy D - 400 | Materiał : żeliwo Wymiary rusztu : L- 590 x 390 x 70 |  |  | 5 | szt. | 0
|  |  |  | RAZEM |  |  | 0
STAWKA VAT
|  |  |  | KWOTA VAT |  |  | 0
|  |  |  | WARTOŚĆ BRUTTO |  |  | 0
PODPISY:
1. Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu wykonawcy: ...................................................................
2. Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu wykonawcy: ................................................................................
3. Miejscowość i data: ............................................................................
4. Pieczęć wykonawcy: