Znak sprawy: SOZ.382.1.2022                                                                          Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i kosztorysów inwestorskich, zwanych dokumentacją, służącą do opisu przedmiotu zamówienia dla zadania pn.:

„Budowa nowej studni głębinowej oraz likwidacja istniejącej studni głębinowej na terenie szpitalnego ujęcia wód podziemnych"

wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji umożliwiających realizację. Zamawiający wymaga  uzyskania wszystkich decyzji, w tym środowiskowej, opracowania zgłoszenia wodnoprawnego, operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i likwidację urządzenia wodnego jeżeli są wymagane do realizacji zadania .

- Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych dotyczy:

- likwidacji studni głębinowej położonej na działce nr 25/4, obręb 0005 miasto Olsztyn, głębokość studni 86,5m;

- budowy nowej studni głębinowej  na działce nr 25/4 , obręb 0005 miasto Olsztyn, zapotrzebowanie na wodę około 15 m3 /h lub większe, głębokość powyżej 30m.

Dokumentację należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami powiązanymi                          z przedmiotowym zadaniem.

- Forma dokumentacji

Dokumentację należy wykonać w formie papierowej:

- dokumentacja projektowa – 2 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.

- kosztorys inwestorski – 1 egz.

- przedmiar robót (forma kosztorysu ofertowego przygotowanego do wypełnienia przez wykonawcę robót) – 1 egz.

oraz  w formie elektronicznej, pliki PDF i dwg na płytce CD/DVD - 1 egz.

Ilość egzemplarzy wskazana powyżej nie uwzględnia dokumentacji potrzebnej do dokonania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji.

- Wymagania dokumentacji

Zamawiający upoważni Wykonawcę do działania w jego imieniu we wszelkich sprawach związanych z opracowywaną dokumentacją.

Dokumentacja podlega przepisom ustaw o prawie wodnym, geologicznym oraz budowlanym. Ma być wykonana w formie opisowej i rysunkowej o szczegółowości charakteryzującej opracowania wykonawcze i montażowe.

Nie jest dopuszczalne wymienianie w dokumentacji nazw handlowych materiałów i urządzeń konkretnych producentów i dostawców; w przypadku, gdy nie jest możliwe opisanie materiału lub urządzenia inaczej niż przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy przy takim opisie zamieścić słowa “lub równoważne” lub inne równoznaczne wyrazy oraz podać istotne cechy użytkowe i jakościowe oraz dopuszczalne tolerancje.

Przedmiar robót należy wykonać w układzie kosztorysu ofertowego do wypełnienia przez Wykonawcę robót budowlanych, w kolejności technologicznej poszczególnych pozycji przedmiarowych, na podstawie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót muszą być dostosowane do indywidualnych rozwiązań projektowych. Niedopuszczalne jest zamieszczanie specyfikacji w formie ogólnych publikacji.

Kosztorys inwestorski ma być jednotomowym opracowaniem podzielonym na branże i etapy zestawione w zbiorczym podsumowaniu kosztów całego zadania, wykonanym w programie do kosztorysowania NORMA, ceny jednostkowe i narzuty przyjąć jako średnie kwartalne publikowane dla regionu warmińsko-mazurskiego z okresu aktualnego dla sporządzania dokumentacji, nakłady rzeczowe wg KNR (w przypadku braku danych stosować kolejno KNNR, analizę indywidualną).

- Nadzór autorski

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również wykonywanie podstawowych obowiązków projektanta w zakresie nadzoru autorskiego, wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, a w szczególności:

-  wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

- uzgadnianie i wprowadzanie do realizacji koniecznych zmian nieistotnych w rozumieniu Prawa Budowlanego.