

**Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)**

**(charakterystyka i minimalne wymagania - część 1)**

Przedmiot zamówienia:

**Dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu pn. Centrum Wsparcia Rodziny w Gminie Dzierzgoń**

1. Informacje ogólne, dotyczące przedmiotu zamówienia:
2. Elementy meblowe objęte niniejszym zamówieniem (wg wskazanego zestawienia dla części 3), na etapie realizacji umowy winny być dostarczone pod wskazane odpowiednio adresy obiektów na terenie miasta i gminy Dzierzgoń.
3. Pozostałe elementy objęte niniejszym zamówieniem (wg wskazanego zestawienia dla części 1 i 2), na etapie realizacji umowy winny być dostarczone pod wskazany adres na terenie miasta Dzierzgoń.
4. Protokolarny odbiór dostawy, odbędzie się w dniu jej realizacji, odpowiednio we wskazanych powyżej lokalizacjach, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy zamówienia.
5. Charakterystyka elementów wyposażenia, objętych przedmiotowym zamówieniem:

**Część 1 – Wyposażenie relaksacyjno-rehabilitacyjne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa sprzętu** | **Opis wymagań minimalnych** | **Ilość** |
|  | Karty do gry (1) | Klasyczne karty do gry o wymiarze min. 62x87 mm i gramaturze max. 310 g, dwie talie w różnych kolorach, ilość kart w talii: 54  Umożliwiające grę w pokera, brydża oraz remika | 10 kpl. |
|  | Karty do gry (2) | Karty do gry karcianej UNO, zestaw składający się z min. 112 kart oraz instrukcji | 5 kpl. |
|  | Gra planszowa (1) | Tempo! - w zestawie:  - dwustronna plansza  - 180 kart  - 12 drewnianych pionków  - klepsydra z zasłonką  - instrukcja | 2 kpl. |
|  | Gra planszowa (2) | Biznes po polsku - w zestawie:  - plansza  - 30 kart "Los"  - 30 kart "Niespodzianka"  - 23 karty "Dowód własności"  - 5 kart "Zawód"  - 1 karta "Poseł"  - 1 karta "Senator"  - 1 karta "Radny Rady Miasta"  - 2 karty "Legitymacja partyjna"  - 5 kart "Zasiłek"  - 5 pionków  - 5 samochodów  - 1 kostka do gry  - 125 banknotów (po 25 szt. z każdego)  - 140 czeków  - 40 elementów 1-krotnego stopnia inwestycji  - 15 elementów 5-krotnego stopnia inwestycji  - instrukcja | 2 kpl. |
|  | Gra planszowa (3) | Obcy - w zestawie:  - plansza do gry  - 2 plansze baz  - 8 kart postaci  - 8 pionków  - 8 podstawek do pionków  - 14 kart celów  - 39 kart ekwipunku  - 39 kart zdolności  - żetony bomb  - żetony obrony  - kostka do gry  - instrukcja | 2 kpl. |
|  | Gra planszowa (4) | Łap za słówka! - w zestawie:  - 21 kafelków z literami  - 6 kostek z symbolami  - 99 żetonów punktów  - 6 zasłonek  - klepsydra (90 sekund)  - notes z kartami do wyrywania  - instrukcja | 2 kpl. |
|  | Gra planszowa (5) | Drewniana wieża - w zestawie:  - 54 drewnianych, kolorowych klocków  - Kostka  - instrukcja | 2 kpl. |
|  | Gra planszowa (6) | Duże sumy - w zestawie:  - 6 kolorowych kości  - bloczek z arkuszami gry  - 4 pisaki  - instrukcja | 2 kpl. |
|  | Gra planszowa (7) | Kalambury - w zestawie:  - plansza do gry  - 495 kart  - 4 pionki  - kostka do gry  - instrukcja | 2 kpl. |
|  | Gra planszowa (8) | Heksagon - w zestawie:  - plansza do gry (4 elementy)  - 108 drewnianych heksagonów  - 1 woreczek na heksagony  - 6 podstawek na heksagony  - 6 pionków  - 1 klepsydra  - instrukcja | 2 kpl. |
|  | Gra planszowa (9) | Szachy klasyczne - w zestawie:  - plansza do gry  - 16 figur białych  - 16 figur czarnych  - instrukcja | 6 kpl. |
|  | Gra planszowa (10) | Warcaby / Backgammon - w zestawie:  - dwustronna plansza do gry  - 40 pionów  - 5 kostek  - instrukcja | 6 kpl. |
|  | Gra planszowa (11) | Bierki drewniane - w zestawie:  - 41 bierek  - drewniane etui na bierki  - instrukcja | 6 kpl. |
|  | Gra planszowa (12) | Scrabble Oryginal - w zestawie:  - plansza do gry  - 4 stojaki  - 100 płytek z literami  - bawełniany woreczek na płytki  - instrukcja | 6 kpl. |
|  | Gra planszowa (13) | Zestaw do gry w kości - w zestawie:  - 1 kubek  - 1 tacka  - 6 kości oczkowych  - 5 kości pokerowych | 6 kpl. |
|  | Gra planszowa (14) | Chińczyk – w zestawie:  - plansza do gry (wymiary: 340x420 mm)  - 16 drewnianych pionków (wysokość: 30 mm)  - kostka do gry (wymiary: 19x19 mm)  - instrukcja | 6 kpl. |
|  | Gra planszowa (15) | Halma - w zestawie:  - plansza do gry  - 60 pionków  - instrukcja | 6 kpl. |
|  | Gra planszowa (16) | Patchwork Express - w zestawie:  - 1 główna plansza czasu  - 2 plansze kołder  - 8 niebieskich żetonów skrawków materiału (kwadratowe etykiety)  - 15 kolorowych żetonów skrawków materiału (okrągłe etykiety)  - 31 żetonów guzików  - 2 znaczniki czasu  - 6 żetonów skórzanych łatek  - 1 pionek neutralny  - instrukcja | 4 kpl. |
|  | Gra planszowa (17) | NMBR 9 - w zestawie:  - 80 kafelków z cyframi  - 20 kart z cyframi  - instrukcja | 4 kpl. |
|  | Gra planszowa (18) | Korpoludki - w zestawie:  - plansza do gry  - 110 kart akcji  - 86 kart atrybutów prestiżu I stopnia  - 19 kart atrybutów prestiżu II stopnia  - 10 kart atrybutów prestiżu III stopnia  - 5 kart atrybutów prestiżu stopnia TOP  - 5 pionków  - instrukcja | 4 kpl. |
|  | Gra planszowa (19) | Othello Classic - w zestawie:  - plansza do gry  - 64 dwustronne piony  - 4 nóżki do planszy  - instrukcja | 4 kpl. |
|  | Gra planszowa (20) | Fuzja - w zestawie:  - plansza do gry (4 elementy)  - 20 kolorowych żetonów  - 1 drewniany znacznik  - 1 woreczek na żetony  - 1 klepsydra  - instrukcja | 4 kpl. |
|  | Gra planszowa (21) | Pylos Mini - w zestawie:  - drewniana plansza do gry  - 30 drewnianych kul  - instrukcja | 4 kpl. |
|  | Gra planszowa (22) | Gemino - w zestawie:  - 2 dwustronne plansze  - 56 płytek  - instrukcja | 4 kpl. |
|  | Gra planszowa (23) | Bingo - w zestawie:  - 1 plansza liczbowa dla bankiera  - 40 kart bingo  - 75 żetonów z liczbami (drewniane, średnica: 15 mm)  - 250 żetonów  - instrukcja | 4 kpl. |
|  | Zestaw do robienia na drutach | Zawartość zestawu:  Min. 12 szydełek w rozmiarach:  - 1 - 1,6mm  - 2 - 1,5mm  - 4 - 1,25mm  - 5 - 1,1mm  - 6 - 1,0mm  - 8 - 0,9mm  - 9 - 0,85mm  - 10 - 0,8mm  - 12 - 0,6mm  - 13 - 0,55mm  - 14 - 0,5mm  Min. 8 kolorów po min. 25m każdy, 100% bawełna  Min. 2 druty bambusowe połączone żyłką o długości max. 50 cm, rozmiar 5 mm | 3 kpl. |
|  | Maty do ćwiczeń | - materiał-pianka PVC  - łatwe w czyszczeniu  - bez pamięci kształtu  - możliwość prania w pralce  - długość min. 170cm.  - szerokość min. 55 cm  - grubość min. 0,5 cm  - antypoślizgowe | 30 szt. |
|  | Ciężarki, hantle 0,5 kg | - waga 0,5 kg – 10 sztuk  - pokrycie winylowe, nie absorbujące wilgoci ani zanieczyszczeń  - wygodny uchwyt | 3 kpl. |
|  | Zestaw animacyjny | Zestaw składający się z min.:  - skakanka  - piłka  - zestaw do makijażu  - chusta animacyjna o średnicy min. 3 m | 4 kpl. |
|  | Łóżko rehabilitacyjne | -trzysegmentowe  -z wysięgnikiem  -barierki  -malowane lakierem proszkowym  -regulacja kąta nachylenia oparcia (sprężyna hydrauliczna)  -regulacja segmentu podnóżka (manualna)  -obciążenie min 160 kg.  -szerokość całkowita od 90cm do 95 cm  -długość całkowita od 210cm do 220cm.  -wysokość leża do max.55 cm  -kąt nachylenia zagłówka min.80o  -kąt nachylenia podnóżka min.25o-  -demontowane plastikowe kształtniki | 5 szt. |
|  | Kula łokciowa | - obciążenie min. 150 kg  - kolor popielaty,  - wyposażona w korek zmniejszający hałas,  - regulacja: uchwyt od min. w zakresie 22 do 28 cm, uchwyt podłoże min. w zakresie 73 do 96 cm,  - waga max. 600 g,  - uchwyt uchylny w zakresie 0 – 90 stopni | 15 szt. |
|  | Kula pachowa - para | - obciążenie min. 110 kg,  - regulacja wysokości w zakresie min. 98 - 155 cm,  - miękkie podparcie pod pachę,  - wykonane z aluminium,  - produkt medyczny z atestem | 10 kpl. |
|  | Balkonik | - balkonik 2-funcyjny czyli możliwość użytkowania jako stały lub kroczący,  - obciążenie min. 110 kg,  - składana rama,  - regulacja wysokości w zakresie min. 85 - 100 cm  - waga max. 2,5 kg,  - wykonanie z aluminium,  - produkt medyczny z atestem,  - nóżki zakończone nasadkami z gumy | 10 szt. |
|  | Materac do łóżka | -piankowy  -dwustronny  -z pokrowcem (zdejmowany ,zamki z trzech stron)  -twardość H3  -antyalergiczny  -antygrzybiczny  -długość od 195cm do 200 cm  -szerokość od 88cm do 90 cm  -wysokość min.10 cm | 5 szt. |
|  | Wózek inwalidzki | -stalowy  -hamulec postojowy  -kola tylne 24’-pompowane  -koła przednie średnica 8 cali-gumowe  -ciągi aluminiowe  -pas dla użytkownika  -szybkozłączka  -podłokietniki z funkcją uchylenia  -waga wózka max 22 kg.  -podnóżki uchylne  -maksymalne obciążenie min.110kg.  -szerokość wewnętrzna 46 cm.  -wysokość całkowita max.93 cm  -wysokość siedziska od podłoża min.48 cm.  -szerokość całkowita max 68 cm.  -głębokość całkowita max .105 cm  -wysokość podłokietnika max 28 cm.  -szerokość po złożeniu max 35 cm.  -pompka  -zestaw kluczy | 10 szt. |
|  | Koncentrator tlenu | -poziom hałasu max 50 Db  -stężenie tlenu 30-90%  -szerokość od min. 29 cm do max.31 cm  -wysokość od min.25 cm do max 35 cm  -waga max 7 kg.  -zasilanie sieciowe  -regulacja przepływu tlenu od 1 do min. 7 litrów  -kompresor bezolejowy  -praca ciągła do mni. 48 h  -zasilanie 220V  -ochrona przed przegrzaniem  -wyświetlacz LCD  -pilot  -poziom hałasu max.60db  -filtr  -kaniula do nosa  -przewód tlenowy min 3,5 m  -instrukcja obsługi po polski | 5 szt. |
|  | Rower rehabilitacyjny | -mechaniczny  -udźwig min.110 kg.  -szerokość max.45 cm  -wysokość max 105 cm  -długość max 85 cm..  -manualna regulacja oporu  -płynna regulacja oporu  -min. 4 poziomy regulacji wysokości siodełka  -regulacja kierownicy w poziomie  -waga max.10 kg  -wyświetlacz  -pomiary (dystans ,puls,spalone kalorie. czas trwania treningu)  -stopki poziomujące | 5 szt. |
|  | Rotor do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych | - składana konstrukcja,  - licznik pokazujący czas treningu, ilość oraz częstotliwość obrotów, ilość spalonych kalorii,  - nakładki antypoślizgowe na nogach rotora,  - regulacja oporu za pomocą dokręcanego pokrętła,  - waga max. 2,5 kg,  - dopuszczalne obciążenie min. 100 kg,  - wymiary: max 50 cm długość, max. 40 cen wysokość, min. 35 cm szerokość | 15 szt. |
|  | Krzesło toaletowe | -ze stali  -malowane proszkowo  -regulacja wysokości od min.65 cm do min.  73 cm  -składane  -wyprofilowane podłokietniki  -gumowe nasadki na nóżkach  -pojemnik sanitarny z pokrywą, składany, wysuwany  -otwór w siedzisku z pokrywą  -waga max 8 kg.  -maksymalne obciążenie min.100 kg  -szerokość całkowita max 58 cm..  -szerokość wewnętrzna siedziska max.45 cm  -głębokość wewnętrzna siedziska max.42 cm  -głębokość całkowita max 52 cm  -wysokość siedziska od podłoża do max 56 cm.  -urządzenie medyczne  -deklaracja CE | 10 szt. |
|  | Taboret prysznicowy | -wykonany z aluminium i tworzywa sztucznego  -na nóżkach znajdują się nakładki antypoślizgowe  -regulacja wysokości do max.58 cm .  -regulacja wysokości min. 8 poziomów  - średnica siedziska max.34 cm  -obciążenie min.120 kg.  -produkt medyczny | 10 szt. |
|  | Wózek inwalidzki toaletowy | - składana konstrukcja,  - obciążenie min. 100 kg,  - wysokość siedziska umożliwiająca najazd na sedes do wysokości min. 40 cm,  - wymiary siedziska min. 40x40 cm  - hamulce na koła tylne,  - wyposażony w pojemnik sanitarny,  - miękkie siedzisko kolor czarny lub siwy,  - uchylne podnóżki,  - waga wózka max. 15 kg  - rama stalowa,  - produkt medyczny z atestem | 5 szt. |
|  | Ławka wannowa | - ławka wgłębna na wannę z oparciem,  - minimalny zakres regulacji wewnętrznej od 520 do 600 mm, minimalny zakres regulacji zewnętrznej od 670 do 750 mm  - wymiar siedziska min. 350 x 290 mm,  - dopuszczalne obciążenie min. 120 kg,  - podkładka wykonana z gumy zabezpieczająca przed rysowaniem wanny,  - waga max. 2,0 kg  - produkt medyczny z atestem | 5 szt. |
|  | Podpórka inwalidzka trójkołowa | - składany balkonik 3 kołowy,  - wyposażony w zdejmowany metalowy kosz w hamulce z systemem blokady,  - waga max. 6,5 kg,  - dopuszczalne obciążenie min. 110 kg,  - wymiary: szerokość max. 65 cm, wysokość max. 95 cm. | 5 szt. |
|  | Ssak medyczny | - urządzenie do odsysania wydzielin i płynów ustrojowych,  - elektryczny z regulacją siły odsysania, przeznaczony do ciągłej pracy,  - posiadający pojemnik o min. pojemności 1 l oraz posiadający zawór zabezpieczający przed przepełnieniem płynów,  - pobór mocy max 200VA,  - ciężar max. 2,5 kg, | 10 szt. |
|  | Oczyszczacz powietrza | -min. 5 stopni filtracji powietrza  --filtr wewnętrzny trzywarstwowy(wymienny)  -oczyszczanie powietrza z alergenów, włosów ,kurzu, sierści zwierząt  -filtr eliminujący szkodliwe gazy i zapachy  -filtr HEPA13  -jonizator-polepszający jakość powietrza  -lampa UV eliminująca wirusy, bakterie  -trzy poziomy regulacji wentylatora  Przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni min.30m2  -poziom głośności max 50dB  -oczyszczacz z możliwością ustawienia timera na dwie, cztery lub osiem godzin  -wydajność min. 240m3/h | 10 szt. |
|  | Medyczny inhalator | - pneumatyczny, tłokowy,  - przepływ min. 10 l/min,  - pojemność na lek min. 10 ml,  - zasilanie 220 V, 50 Hz,  - wyposażenie: rozpylacz, przewód powietrza, maska dla dorosłych, maska dla dzieci, ustnik,  - minimalny zakres ciśnienia roboczego od 9 do 15 Psi,  - poziom hałasu max. 60 dB | 10 szt. |
|  | Pojemnik sanitarny z pokrywką | - okrągły/owalny,  - pojemność min. 30l,  - kolor czerwony,  - pokrywa z otworem wrzutowym | 5 szt. |
|  | Podnośnik transportowo- kąpielowy | --udźwig min. 140 kg.  -kola ogumowane ,cichobieżne  -blokada jazdy na dwóch kołach  -przewodowy pilot  -rozszerzona podstawa  -komfortowe i wytrzymałe nosidło  -wieszak do mocowania nosidła –czteropunktowy  -wieszak z regulacją  -możliwość obsługi manualnej  -pojemny akumulator  -system wyświetlania stanu naładowania baterii  -waga max.40kg.  -długość urządzenia max.200cm.  -czas ładowania akumulatora max.2 godziny  -rozstaw podstawy max 85 cm.  -wysokość podstawy max.13 cm  -parametry akumulatora 24V Cd.42,9 A/h  -zakres podnoszenia ramienia od 11.5 do min.160 cm  -parametry zasilania ładowarki 230V/50-60 Hz  -produkt medyczny | 5 szt. |
|  | Rower trójkołowy | -do rehabilitacji osób z schorzeniami układu ruchu  -trójkołowy  --napęd na jedno koło  -rama stalowa  -koszyk z możliwością złożenia stalowy mechanizm korbowy  Pedały plastikowe  -obręcze jednokomorowe aluminiowe  -ogumienie 24x1,75  -malowane stalowe błotniki  -długość max.190 cm  -piasta tył- wolnobieg  -hamulec przód -u-brake  tył-bębenkowy ręczny  -regulacja siodełka do min.90 cm od ziemi  -amortyzowane siodło  -odblaski  -rama min. 24 cale  -rozstaw kół tylnych wew.min.61 cm ,szerokośc min 81 cm. | 5 szt. |
|  | Fotel obrotowy na wannę | - obciążenie min. 90 kg,  - wymiary długość min. 500 mm, min. 720 mm, wysokość min. 500 mm,  - waga max. 6 kg,  - wysokość oparcia min. 330 mm,  - podkładka wykonana z gumy zabezpieczająca przed rysowaniem wanny,  - możliwość blokowania siedziska co 90 stopni w 4 pozycjach,  - wymiary siedziska w min. 400 mm szerokość, min. 300 mm głębokość,  - produkt medyczny z atestem | 8 szt. |
|  | Roler do stóp | -wałek z wypustkami  -twardy  -średnica min. 6 cm  -długość min.17 cm  -produkt medyczny  -wykonane z PP, TPE | 3 szt. |
|  | Rower treningowy poziomy | -koło zamachowe min. 6 kg  -min 7 poziomów oporu  -siedzisko z możliwością regulacji  -pedały z antypoślizgowymi paskami  -magnetyczny system hamowania  -obciążenia min. 110 kg  -waga max 27 kg.  -wyświetlacz LCD  -miejsce na telefon/tablet  -funkcje kalorie ,czas, całkowity dystans, prędkość, puls, dystans  -kółka transportowe  -długość min.110 cm  -szerokość min. 62 cm  -wysokość min. 100 cm | 2 szt. |
|  | Platforma wibracyjna | -szerokość min. 80 cm  -wysokość min. 14 cm  -szerokość min. 45 cm  -waga max . 24 kg  -2 silniki  -obciążenie min 110 kg.  -plakat szkoleniowy  -wyświetlacz LED  -paski treningowe  -intuicyjny pilot do branzoletki  -min 5 programów treningowych  -min.190 poziomów intensywności  --trzy strefy treningowe  -oscylacja 2D  -wibracja 2D  -oscylacja 3D | 2 szt. |
|  | Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem | -walizka z tworzywa ABS  -2 szt. chusta trujkatna  -min. 3 szt. rękawice winylowe  -kompres zimny  -min.2 szt. kompres 10x10cm (pakowane po 2 szt.)  -opatrunek indywidualny K  -opatrunek indywidualny M  -opatrunek indywidualny G  -koc ratunkowy  -ustnik do sztucznego oddychania  -min.5 chusteczek dezynfekujących  -2 szt. woerk foliowy 40x30 cm  -1 kpl. Plaster 10x6 cm(8 szt.)  -przylepiec 5mx2,5 cm  -5 szt. chusta z fliseliny  -nożyczki min.18 cm  -kompres na oko  -chusta opatrunkowa 80x60 cm.  -zestaw plastrów  -2 szt .opaska elastyczna  4mx6cm  -2 szt. opaska elastyczna  4mx8 cm.  -instrukcja udzielenia pierwszej pomocy | 2 szt. |
|  | Stół rehabilitacyjny | -dwuczęściowy blat  -uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża  -długość od 200cm-do 220 cm  -szerokość od 70cm-do 90cm  -wysokość min. 70 cm  -obciążenie min. 280 kg  -tapicerka skóropodobna.  -podgłówek regulowany sprężyną gazową  -regulacja kata nachylenia zagłówka od min. -50stopni do +45 stopni  -materiał o podwyższonej odporności na oleje ,alkohol, płyny ustrojowe  -otwór w podgłówku oraz leżu (z zatyczką)  -możliwość wyboru min. 25 kolorów tapicerki  -regulowana stopka  -odporny na zapalenie(norma PN-EN 1020-10  -odporny na ścieranie(norma PN-EN ISO 5470-2.PN-EN 12947-4)  -odporny na rozdarcia(norma PN-EN ISO 4674-1-materiał zbadany pod kątem substancji szkodliwych(certyfikat OEKO-TEX,STANDARD 100, dołączyć do oferty)  -kolor stelaża-biały | 5 szt. |
|  | Łóżko rehabilitacyjne | -ergonomiczne kształty  -podwójne szycie materiału  -zagłówek z regulacją kąta nachylenia min.13 o w górę max 95o w dół  -konstrukcja drewniana min.3 kolory do wyboru  -mocowanie na zagłówek w dwóch stron  -boczne podłokietniki szerokość min.33 cm.  -rehabilitacyjna kształtka  - z dwóch stron miejsce na nogi rehabilitanta  -składany  -mufa na ramiona  -szerokość zagłówka min.25 cm.  -obicie Eko skóra ,pianka PU  -wybór min.10 kolorów tapicerki  -długość stołu min.200cm  -szerokość stołu min.66cm.  -waga stołu max.16 kg.  -waga pacjenta nim.160 kg.  -min.750kg. wytrzymałości dynamicznej  -regulowana wysokość do min. 75cm.  -pokrowiec do transportu  -wyrób medyczny  -certyfikat CE ,TUV | 1 szt. |
|  | Materac rehabilitacyjny | -średniej twardości  -wykonany z atestowanej pianki  -długość min 170 cm  -szerokość min.55 cm  -grubość min.6 cm  -trzyczęściowy  -składany  -materiał wierzchni-skóra syntetyczna  -możliwość wybrania koloru (min. 10 kolorów)  -uchwyt do przenoszenia  -zdejmowana warstwa wierzchnia  -klips zabezpieczający przed rozłożeniem materaca w czasie przenoszenia | 5 szt. |
|  | Materac przeciwodleżynowy | -bąbelkowy  -z pompą  -zmiennociśnieniowy  -pneumatyczny  -min. 120 komór (bąbelki)  -waga użytkownika min.100 kg.  -materiał PCV  -możliwość podwinięcia materaca pod materac sypialny  -zestaw naprawczy  -cykl wypełniania powietrzem min.12 minut  -ręczna regulacja ciśnienia materaca w pompie  -pobór macy pompy 7W  -możliwość zamocowania pompy na łóżku  -regulacja ciśnienia 70mmHg-120 mmHg  -waga materaca max2,50 kg.  -długość min.1950 mm max.2000 mm  -szerokość min.850 mm max 900 mm  -wysokość min 75 mm max.85 mm  -ilość powietrza pompowanego przez pompę 5-6 litr/min  -produkt medyczny | 10 szt. |
|  | Materac pneumatyczny z pompą | -min. dwadzieścia komór  -zmiennociśnieniowy  -rurowy  -płynna regulacja ciśnienia  -dodatkowe wyłogi do stabilizacji materaca  -waga materaca max 5 kg  -pełny cykl max 7 minut  -haczyki do zawieszenia pompy  -niski poziom hałasu pompy  -obciążenie min 130 kg  -długość materaca od 195cm do 200cm  -szerokość materaca od 85 cm do 90 cm  -wysokość materaca od 8 cm do 12 cm  -ciśnienie robocze 40-100mmHg  -zasilanie 220-20v/50Hz  -materiał PCV+ nylon  -waga pompy max.1,3 kg | 5 szt. |
|  | Glukometr | - zestaw zawierający glukometr, nakłuwacz,  - pamięć min. 400 pomiarów,  - maksymalny czas pomiaru 5 sekund,  - autowyłączenie po max. 1 minucie po użyciu bez włożonego paska,  - zakres pomiaru min. 10-500 mg/dl, | 10 szt. |
|  | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | - naramienny, automatyczny,  - oscylometryczna metoda pomiaru,  - zakres pomiaru ciśnienia: puls min.45-180 uderzeń/minutę, ciśnienie min. 0-250 mmHg,  - waga max: 0,6 kg,  - pamięć min. 2 użytkowników,  - wykrywanie arytmii,  - wyświetlacz min. 8x5 cm,  - rozmiar mankietów min. 220 - 380 mm,  - zasilanie: bateryjnego, z zasilacza sieciowego. | 10 szt. |
|  | Nebulizator | -zasilanie sieciowe(USB),bateryjne  -praca ciągła  -membranowy  -zużycie energii ok. 2W  -maska dla dorosłych  -maska dla dzieci  -pojemnik do nebulizacji  -ustnik  -waga max 100 g.(bez baterii)  -prędkość nebulizacji ok. 0,20ml/min  -rozkład wielkości cząsteczki MMAD5 mikrometrów  -pojemnik o pojemności ok. 8 ml  -pojemnik na lek z podziałką | 1 szt. |
|  | Tablica do ćwiczeń manualnych | -stalowa podstawa lakierowana proszkowo  -tablica wykonana za sklejki  -przyrządy do ćwiczeń wykonane z litego drewna  -regulacja wysokości  -olejoodporne gumy na stopkach  -długość min.70cm.  -wysokość regulowana do min.62 cm  -waga max.12 kg. | 2 szt. |
|  | Gumy do ćwiczeń (1) | -zestaw 5 gum do ćwiczeń  -2 pochwyty  -kotwica do montażu  -worek  -paski na kostki  -każda guma inny opór  -najlżejszy opór to 4,5 kg  -najcięższy opór to 13,5 kg | 1 kpl. |
|  | Gumy do ćwiczeń (2) | - zestaw 5 gum do ćwiczeń  -100% latex  -szerokość taśmy min.5 cm  -obwód taśmy 60 cm  -najmniejszy opór to 3,5 kg  -najcięższy opór to 22 kg  -worek do przechowywania w zestawie | 1 kpl. |
|  | Drabinka koordynacyjna | -drabinka koordynacyjna  -min. 11 szczebelków  -wykonana z tworzywa sztucznego  -wysokość min.5 m  -szerokość min. 46 cm | 1 szt. |
|  | Wałki ortopedyczne | -zestaw wałków ortopedycznych  z pianki poliuretanowej  -mata-łatwy w czyszczeniu materiał skóro podobny  -wymiar 12cmx60cm  -wymiar 20cmx60cm  -wymiar 25cmx60cm | 1 kpl. |
|  | Piłka do rehabilitacji (1) | -piłka rehabilitacyjna miękka  -25-27 cm  -PVC | 1 szt. |
|  | Piłka do rehabilitacji (2) | -piłka rehabilitacyjna 55cm z pompką  -PCV  -obciążenie min.280kg | 1 szt. |
|  | Piłka do rehabilitacji (3) | -piłka z kolcami  -min.650 igieł  -średnica 55 mm  -skład : żelazo, cynk, nikiel, srebro ,miedź ,guma medyczna | 1 szt. |
|  | Pionizator | -cztery koła skrętne  -tylne koła z możliwością blokady  -obciążenie min.100kg  -długość urządzenia max 95 cm  -urządzenie łączące cechy TLSO+HKAFO  -regulacja szerokości ,ciężkości środka, wysokości  -elementy płozowe z platformami przyśrodkowymi dla umieszczenia stóp z pasami bezpieczeństwa  -obejmy kolanowe przednie  -pas biodrowy | 1 szt. |
|  | Leżak | - leżak drewniany,  - drewno bukowe,  - trzystopniowa regulacja,  - możliwość zdjęcia materiału do prania,  - długość min. 115 cm, szerokość min. 60 cm,  - wytrzymałość min 120 kg,  - kolor materiału do uzgodnienia przed dostawą | 10 szt. |