|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZP/220/35/20** |  |  |

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż myjni automatycznej, zgrzewarki do rękawów oraz szafki ze zlewem do mycia.*

**WYJAŚNIENIA NR 2**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

Dot. pkt. 1.8- Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pisząc o zestawie standardowym oraz dodatkowym.

Prosimy o doprecyzowanie możliwości mycia jakiej minimalnej ilości narzędzi daVinci oraz endoskopów daVinci oczekuje Zamawiający.

**Odpowiedź:**

Standartowo wózek myjni wyposażony jest w X modułów/gniazd/przyłączy do mycia narzędzi daVinci Xi. Zamawiający oczekuje X + 1 takich modułów/gniazd/przyłączy (jednego dodatkowego) oraz 2 przyłączy do endoskopówe daVinci Xi.

Zamawiający oczekuje możliwości jednoczesnego mycia min. 6 narzędzi daVinci lub 2 endoskopów daVinci Xi.

**Pytanie 2**

Dot. pkt. 5.1- Czy Zamawiający wymaga aby przeglądy okresowe obejmowały tylko dojazd i pracę serwisanta czy również koszty materiałów zużywalnych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby przeglądy okresowe w okresie gwarancji obejmowały wszystkie koszty określone w SIWZ m.in. dojazd, pracę serwisanta oraz koszty materiałów zużywalnych.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

 Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

 PODPIS W ORYGINALE

Sprawę prowadzi (opracowała):

Eliza Koladyńska – Nowacka, tel. 91-466-1086