Czarnków, 9 października 2023r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia przeglądów sprzętu medycznego na oddziałach szpitalnych wraz z dostarczeniem raportów serwisowych z przeprowadzonych czynności, a także wpisem potwierdzającym daną czynność w Paszporcie Technicznym (osobno dla każdego urządzenia).

OFERTA NA USŁUGĘ WEDŁUG NIŻEJ WYMIENIONEGO ZESTAWIENIA

| Lp. | Rodzaj urządzenia | Numer fabryczny | Rok produkcji | j. m. | Ilość | Dodatkowe części zamienne* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ I – PRZEGLĄDY NALEŻY WYKONAĆ DO 23.10.2023 |
| 1. | Respirator stacjonarny Carescape R860, GE | CBRZ07487 | 2020 | szt. | 1 |  |
| 2. | Respirator stacjonarny Carescape R860, GE | CBRZ85136 | 2020 | szt. | 1 |  |
| 3. | Respirator stacjonarny Evein Stephan | 507020411000324 | 2020 | szt. | 1 |  |
| 4. | Respirator stacjonarny Evein Stephan | 507020411000326 | 2020 | szt. | 1 |  |
| 5. | Respirator stacjonarny Evein Stephan | 507020411000323 | 2020 | szt. | 1 |  |
| 6. | Laktator (pompa) Ameda | AL910207 | 2000 | szt. | 1 |  |
| 7. | Laktator Medela | 854372 | 2007 | szt. | 1 |  |
| CZĘŚĆ II – PRZEGLĄDY NALEŻY WYKONAĆ DO 15.11.2023 |
| 1. | Pompa strzykawkowa Perfusor space Bbraun | 570162 | 2020 | szt. | 1 |  |
| 2. | Pompa strzykawkowa Perfusor space Bbraun | 570119 | 2020 | szt. | 1 |  |
| 3. | Pompa strzykawkowa Perfusor space Bbraun | 570186 | 2020 | szt. | 1 |  |
| 4. | Kardiomonitor G40 Goldway | CN4GBBAU00180 | 2014 | szt. | 1 |  |
| 5. | Kardiomonitor G40 Goldway | CN4GBBAU00329 | 2014 | szt. | 1 |  |
| 6. | Kardiomonitor G40 Goldway | CN4GBBAU00339 | 2014 | szt. | 1 |  |
| 7. | Kardiomonitor G40 Goldway | CN4GBBAU00352 | 2014 | szt. | 1 |  |
| 8. | Kardiomonitor Epm10m Biolight | AD1-04012150 | 2020 | szt. | 1 |  |
| 9. | Kardiomonitor Epm10m Biolight | AD1-04013130 | 2020 | szt. | 1 |  |
| 10. | Elektrokardiograf Ascard Green, Aspel | 3157 | 2020 | szt. | 1 |  |
| 11. | Aparat RTG z ramieniem C (zestaw śródoperacyjny) MCA Plus S9 | 5491027206 | b/d | szt. | 1 |  |

*w cenie przeglądu proszę uwzględnić części zamienne, zgodnie z wymaganiami Producenta, np. wymiana akumulatorów (proszę opisać)

- Ostateczny termin składania ofert: do 16 października 2023r.

- Termin realizacji: do uzgodnienia po zakończeniu postępowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ogólnej wartości brutto zamówienia kosztów transportu (jeżeli występują) oraz części zamiennych (o ile występują).