Sichów Duży 19.06.2023r.

**Odpowiedź na zapytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pt.:

**„Termomodernizacja i przebudowa Hali Sportowej”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Pzp, Zamawiający informuje, że w postępowaniuw terminie, o którym mowa w art. 284   
ust. 2 wpłynęły zapytania do treści SWZ.

W związku z tym poniżej zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie**

**Czy zamawiający przewiduje płatności częściowe czy tylko płatność końcową?**

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje tylko płatność końcową, nie przewiduje płatności zaliczkowych.

**Pytanie**

**Czy kolor stolarki okiennej dąb naturalny ma być po obustronny czy jednostronny?**

Odpowiedź:

Kolorystyka dąb naturalny - jednostronna, od wewnątrz - białe

**Pytanie**

**Czy w oknie O4 szyba bezpieczna P2A ma być dwustronnie czy tylko od środka?**

Odpowiedź:

Szyba bezpieczna P2a ma być tylko od środka

**Pytanie**

**Czy okna O1 mają mieć nawietrzaki?**

Odpowiedź:

Tak, okna O1 mają posiadać nawiewniki

Z uwagi na fakt, że Zamawiający udzielił wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, wskazany w SWZ termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

**Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania**