

Znak: ZOZ.V.010/DZP/07/24 Sucha Beskidzka dnia 20.03.2024r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych: ZOZ.V.010/DZP/07/24.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

**Pakiet 7 pozycja 1., poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dostąpienie od  wymogu definicji NIOSH  jest  to (National Institute for Occupational Safety and Health) to Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, który jest federalną agencją USA odpowiedzialną za prowadzenie badań i wydawanie zaleceń dotyczących zapobiegania urazom i chorobom związanym z pracą.**Jednocześnie należy zauważyć i wymagana przez Państwa definicja  odnosi się do  Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy** (NIOSH):  opisuje również Protokół testów wydajnościowych dla wyrobów do transferu w systemie zamkniętym stosowanych **w przemyśle farmaceutycznym** przy przygotowaniu i podawaniu leków niebezpiecznych, dlatego  też nie ma zastosowania  w przypadku przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych.

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem raportem z niezależnego laboratorium.**

**Pakiet 7 pozycja 1**

Prosimy o dopuszczenie przyrządu zgodnego z opisem:

* uniwersalny ostry kolec, wzmocniony ABS, pozwalający na łatwe wprowadzanie także do małych butelek i całkowite opróżnienie butelki oraz szczelne połączenie z workiem
* Igła biorcza dwukanałowa posiada odpowietrzniki z filtrem
* Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie
* Komora kroplowa o długości 62 mm pozwala na lepsze ustalenie poziomu płynu

(55 mm w części przezroczystej)

* Kroplomierz (20 kropli = 1,0 ml ± 01 ml)
* 15 µm filtr płynu
* Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu,
* Logo umożliwiające identyfikację wyrobu na zaciskaczu
* Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną
* Dren długości 150 cm
* Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku
* Opakowanie typu folia papier
* Wolny od ftalanów

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 7 pozycja 4**

Prosimy o dopuszczenie przyrządu zgodnego z opisem.

* z uniwersalny ostry kolec pozwalający na łatwe wprowadzanie także do małych butelek i całkowite opróżnienie butelki oraz szczelne połączenie z workiem
* Igła biorcza dwukanałowa posiada odpowietrzniki z filtrem
* Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie
* Komora kroplowa o długości 62 mm pozwala na lepsze ustalenie poziomu płynu (część przeźroczysta 55 mm)
* Kroplomierz (20 kropli = 1,0 ml ± 01 ml)
* 15 µm filtr płynu
* Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu
* Logo umożliwiające identyfikację wyrobu na zaciskaczu
* Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną
* Dren długości 150 cm
* Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku
* Opakowanie typu blister
* Wolny od ftalanów

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 7 pozycja 5-6:**

Czy zamawiający dopuści wydzielenie pakietów 5 i 6 od pozostałych pakietów?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 37 pozycja 1-4**

Czy zamawiający dopuści w strzykawce 2 – częściowej tłok w kolorze niebieskim?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 37 pozycja 1-4**

Czy zamawiający dopuści w strzykawce 2 – częściowej tłok w kolorze mlecznym?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 37 pozycja 1-4**

Czy zamawiający dopuści w strzykawce 2- częściowej bez rozszerzonej skali?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 37 pozycja 1-4**

Czy zamawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą pomiarową ?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 37 pozycja 1-4**

Czy zamawiający dopuści strzykawkę z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru strzykawki na opakowaniu typu karton 100 szt., 80 szt.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 37 pozycja 4**

Czy zamawiający dopuści strzykawkę w opakowaniu 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 45 pozycja 5-6:**

Czy zamawiający dopuści wyłączenia pozycji 5,6 z całości pakietu?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 45 pozycja 5-6:**

Czy zamawiający dopuści strzykawkę doustna bez koreczka

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 45 pozycja 7**

Czy zamawiający dopuści strzykawkę w rozmiarze 20/22 ml luer – lock

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 45 pozycja 12**

Czy zamawiający dopuści kranik bez dodatkowego portu do iniekcji, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 45 pozycja 12**

Czy zamawiający dopuści kranik o objętości wypełnienia 0,9 ml

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 45 pozycja 13-14**

Czy zamawiający dopuści kranik o objętości wypełnienia 1,25 ml

**Odp.:** **Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**