Opatów, 01.07.2024 r.

Gmina Opatów

ul. Tadeusza Kościuszki 27

42-152 Opatów

Wyjaśnienie treści SWZ  nr 11

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Waleńczowie wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Opatów”, Nr postępowania: ZPU 271.8.2024.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę pytaniem dotyczącym treści SWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w związku z art. art. 286 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udziela odpowiedzi na niżej wymienione  pytanie i zmienia treść SWZ:

Pytanie nr 1

W związku z brakiem danych co do wymiany zasuw i węzłów hydrantowych prosimy o uszczegółowienie jakie roboty przewidziane są w ramach wymiany. Czy w skład robót wchodzą roboty rozbiórkowe, ziemne, montażowe i odtworzeniowe? Wg przedmiaru robót w zakresie są tylko roboty montażowe.

Czy przewidziane do wymiany elementy umiejscowione są w drogach gminnych, powiatowych, czy w pasie drogi krajowej?

Wyjaśnienie nr 1

W skład robót wchodzą roboty rozbiórkowe, ziemne, montażowe i odtworzeniowe. Wymieniane elementy będą przy drogach gminnych i powiatowych.

Pytanie nr 2

Czy w przypadku wykonywania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej metodą przewiertu sterowanego rurami typu RC, Zamawiający dopuszcza zmianę spadków oraz odchyłki w nierówności ułożenia kanału grawitacyjnego, które mogą w przyszłości skutkować trudnościami w eksploatacji siec

Wyjaśnienie nr 2

Zamawiający nie dopuszcza zmiany spadków oraz odchyłek w nierówności ułożenia kanału grawitacyjnego,

Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 02.07.2024r do godz. 12:00 na dzień 04.07.2024 r. do godz.12:00. Termin otwarcia ofert z dnia 02.07.2024r. o godz.12:30 na dzień 04.07.2024 r. o godz.12:30

/-/ Zdzisław Makles

Wójt Gminy Opatów