ZP/113/2019

Gdańsk, dnia 18.10.2019 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/113/2019 – Dostawa mikroskopów, sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi                    w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy pzp.

Dotyczy Pakietu 5.

Pytanie 1: 	Czy Zamawiający dopuści rejestrator z funkcją trybu pracy : automatycznym i na żądanie, bez trybu manualnego? Tryb manualny jest nie stosowany w pomiarach holetowskich.

Odpowiedź: 	Zamawiający dokonuje modyfikacji Pakietu 5 (załącznik nr 3 do SIWZ) w punkcie I, zmodyfikowany Pakiet zamieszczono na platformie zakupowej w dniu 18.10.2019 r.

Pytanie 2: 	Czy Zamawiający dopuści rejestrator bez opcji wykrywania migotania przedsionków? Taka opcja jest stosowana w rejestracji sygnału EKG.

Odpowiedź: 	 Zamawiający dokonuje modyfikacji Pakietu 5 (załącznik nr 3 do SIWZ) w punkcie I. 5., zmodyfikowany Pakiet zamieszczono na platformie zakupowej w dniu 18.10.2019 r.

Kanclerz

/-/

Marek Langowski