**Opis przedmiotu zamówienia**

IZRK.271.12.2022

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do posesji w miejscowości Stare Kozłowice i Nowe Kozłowice gm. Wiskitki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót, technologia wykonania zawarte są w dołączonej do SWZ w postępowaniu dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) stanowiących załączniki do SWZ.

Zamawiający w niniejszym postepowaniu określa oczekiwany obszar robót, jak   
w załączonych do SWZ mapach poglądowych (obszar zaznaczony czerwoną linią) –   
w katalogu „Obszar objęty zamówieniem”. Przedmiotem inwestycji jest budowa zewnętrznej sieci kanalizacyjnej obejmująca:

* budowę kolektorów głównych grawitacyjnych wraz z kanałami bocznymi do granic nieruchomości,
* budowę fragmentu rurociągu ciśnieniowego,
* odtworzenie wraz z podbudową betonową chodników oraz istniejących zjazdów   
  w pełnej jego szerokości na długości prowadzonych robót, nawierzchni asfaltowych na szerokości prowadzonych robót oraz poboczy utwardzonych.

Szczegółowy zakres prowadzonych prac:

* Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w m. Nowe Kozłowice: D37-D43 wraz z przeciskiem. Rys 9.
* Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa: (licząc od 696 m - załamanie kąt 50\*) w stronę przepompowni P3. Rys. 9.
* Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w m. Stare Kozłowice: odcinek F29 istn. - F49 – F54 Rys. 3 i 4
* Kanalizacja sanitarna grawitacyjna: odcinek F42 istn. -F110 - F121 Rys. 4
* Kanalizacja sanitarna grawitacyjna: odcinek F49 - F124 Rys. 4
* Kanalizacja sanitarna grawitacyjna: odcinek F54 – F125 – F128 Rys. 4

**Zamawiający informuje, że na Rys. nr 4 omyłkowo występują dwie studnie o nazwie F121 i obie te studnie należy uwzględnić w wycenie robót.**

**Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z Decyzją nr 167/2015 z dnia 04.03.2015r. wydaną przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, roboty budowlane należy prowadzić pod stałym nadzorem archeologicznym, a jego koszt Wykonawca winien uwzględnić w wycenie robót. Nadzór archeologiczny udokumentowany zostanie odpowiednimi wpisami w dziennik budowy.**

Z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót załączony do SWZ nie jest dokumentem podstawowym do wyceny oferty. Dołączony do dokumentacji przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy. Załączony przedmiar robot stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego, jest opracowaniem wtórnym wykonanym na podstawie projektu. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc wykonawcy w oszacowaniu kosztów inwestycji. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym i nie zwalnia Wykonawcy z dokonania wizji lokalnej. Zamawiający – zgodnie z postanowieniami SWZ – nie wymusza na Wykonawcy dokonania wizji lokalnej, a jedynie zaleca, w celu jak najwłaściwszego sformułowania oferty.