Kołbaskowo, dn. 01.08.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedź na pytania złożone w dniu 22.07.2021 r.

Dot. postępowania przetargowego pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Kołbaskowo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Rosówek w obrębie Kamieniec”

Pytanie nr 1:

W dokumentacji przetargowej brak jest decyzji administracyjnej umożliwiającej przystąpienie do budowy przyłącza odprowadzającego nadmiar wód opadowych i roztopowych ze zbiornika retencyjnego w m. Rosówek obręb Kamieniec.

Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że ww. dokumentacja została dodana do postępowania na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/forum/get/topics/for/auction/632992

Pytanie nr 2:

W projekcie z przekrojów poprzecznych wynika, że zjazdy mają być wykonane z kostki betonowej grafitowej, a według Przedmiaru Robót budowy układu drogowego w poz. 34 zjazdy należy wykonać z kostki betonowej koloru szarego. Prosimy o wskazanie jaką barwę kostki betonowej na zjazdach należy uwzględnić w wycenie

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że zjazdy mają być wykonane z kostki betonowej koloru grafitowego.

………………………………