

Znak: ZOZ.V.010/DZP/07/24 Sucha Beskidzka dnia 29.02.2024r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych: ZOZ.V.010/DZP/07/24.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 55 do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) bez otworów bocznych, z rozrywalną koszulką z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR, ramiona proste i długościach: , 23/44 cm, 28/49 cm wyboru przez Zamawiającego?  
Charakterystyka zestawu:  
- radiocieniujący cewnik  
- silikonowe ramiona  
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne  
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze  
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość  
- kompatybilny z MRI  
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg  
- adapter wypełniający  
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze  
- igła wprowadzająca 18G  
- rozszerzadło12 Fr  
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką  
- nasadki iniekcyjne Luer Lock  
- kleszczyki – 2 szt.  
- opakowanie zawiera 3 szt.

**Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy swz**.