OR-III.271.2.13.2023

*Gorlice, dnia 24.07.2023*

**do wszystkich Wykonawców**

**dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na** **rozbudowę sieci LAN urzędu - elementy aktywne - serwery, oprogramowanie do wirtualizacji, UTM'y, macierz dyskowa z dyskami oraz pozostałe elementy - w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"**

1. **Pytanie Wykonawcy:**

Mam pytanie do treści OPZ dotyczącej zasilaczy awaryjnych UPS. Czy oba mają mieć równocześnie wyjście 3-fazowe oraz 1-fazowe, czy mogą mieć albo takie, albo takie?

1. **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że zapisy w OPZ dotyczące wyjść UPS-ów oznaczają, że każdy UPS powinien mieć równocześnie wyjście 400V 3-fazy + N oraz 230V 1-faza + N.

Ko:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
2. a/a

………………………………………………………………….

*(podpis kierownika Zamawiającego)*

Sporządził : Mirosław Łopata - inspektor, Wydział Organizacyjny, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252