Odpowiedzi na pytania_zestaw 1

Modyfikacja treści SWZ

Tryb podstawowy pn.

„Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Orlu oraz budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w miejscowościach Zbychowo i Góra”

Sygnatura akt: RZPiFZ.271.7.2022.MW

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 23.03.2022 r. numer ogłoszenia: 2022/BZP 00095218/01.

Wejherowo, dnia 08.04.2022 r.

Zamawiający Gmina Wejherowo zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zmianami), udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

Pytanie 1:

W związku z róznymi opisami nawierzchni boisk w miejscwościach Orle, Zbychowo I Góra zwracamy się z prośbą o ujednolicenie nawierzchni boisk na: nawierzchnię trzywarstwową o grubości 13mm na podbudowie elastycznej :

Dolna warstwa grubości 35 mm stabilizująca syntetyczno-mineralna.
Środkowa warstwa amortyzująca wykonana jest na bazie mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR. Górna warstwa użytkowa grubości około 3 mm, to mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM naniesiona metodą podwójnego natrysku.

Odpowiedź 1:

Zamawiający przychyla się do propozycji Wykonawcy w celu ujednolicenia nawierzchni na wszystkich obiektach tj. Góra, Orle i Zbychowo co skutkować będzie optymalizacją kosztów realizacji jak również utrzymania i konserwacji powyższych obiektów. Dlatego Zamawiający zgodnie z dokumentacją wymaga, aby konstrukcje nawierzchni wykonać zgodnie z dokumentacją tj.:

Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, bezspoinowa, antypoślizgowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana maszynowo „in situ" (bezpośrednio na placu budowy). Łączna grubość nawierzchni 14 - 16 mm.

Nawierzchnię należy wykonać z dwóch warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Grubość warstwy ok. 7-8 mm. Górną warstwę należy wykonać z granulatu EPDM  o granulacji 1-3 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Warstwę należy ułożyć mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Grubość warstwy ok.  7- 8 mm.

Nawierzchnię należy ułożyć na podbudowie elastycznej typu ET  gr. 35mm

Zamawiający nie dopuszcza wykonania warstwy górnej nawierzchni metodą natrysku.

Pytanie 2:

W projektach na obiektach w Orlu i Górze opisał nawierzchnie boisk jako modułowo-elastyczną natomiast w Zbychowie jako nawierzchnię poliuretanową typu “natrysk”. W związku z powyższym wnioskujemy o ujednolicenie nawierzchni na wszystkich obiektach co spowoduje, iż przed wszystkim w katalogu wymaganych dokumentów znajdą się wszystkie informacje dotyczące systemów nawierzchni zgodne z obowiązującą nomenklaturą oraz popularny system nawierzchni PU ułożony in situ na tysiącach obiektów w kraju i zagranicą. Dodatkowo zamawiający uzyska wiele konkurencyjnych ofert co z kolei pozwoli ocenić i wybrać tę najlepszą z większego spektrum wykonawców. Proponowana konstrukcja nawierzchni boiska składać się będzie z następujących warstw:

- warstwa wierzchnia (natryskowa): system poliuretanowy dwuskładnikowy z dodatkiem
granulatu EPDM, uziarnienie i grubość warstwy zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu;
- warstwa nośna: granulat gumowy SBR połączony jednoskładnikowym lepiszczem
poliuretanowym, uziarnienie i grubość warstwy zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu;
- warstwa dynamiczna – mata elastyczna typu ET- mieszanina drobnego kruszywa, lepiszcza
poliuretanowego i SBR (gr. 3,5cm lub zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.

Odpowiedź 2:

Patrz odpowiedź na pytanie 1

Pytanie 3:

Zamawiający w Opisie technicznym podaje zestawienie nawierzchni:

Szczegółowe zestawienie powierzchni :

Nawierzchnia utwardzona (miejsca parkingowe, drogi): kostka betonowa gr. 8cm......74,70m2

Nawierzchnia utwardzona (ciągi piesze):

kostka betonowa gr.6cm ……………………………………………………………425,41m2

Nawierzchnia z tworzywa sztucznego ………………………………………….…126,96m2

Boisko (nawierzchnia poliuretanowo )………………………………...……………498,00m2

Powierzchnia trawiasta………………………………………………..…………..1116,49m2

Nawierzchnia: piasek…………………………………....…………….……………130,44m2

Proszę o doprecyzowanie jaką nawierzchnię z tworzywa sztucznego ma na myśli Zamawiający i gdzie ma być wykonana nawierzchnia o powierzchni 126,96m2.

Odpowiedź 3:

Zgodnie z załączonym opisem oraz  Załącznikiem Graficznym  zakresu  przedmiotu zamówienia, zakres robót objętych niniejszym zamówieniem dotyczy realizacji II Etapu.

Zamawiający zgodnie z zakresem II Etapu informuje, iż wykonanie nawierzchni z tworzywa sztucznego o powierzchni 126.96 m2 jest poza zakresem przedmiotu niniejszego zamówienia, gdyż została ona wykonana już w I Etapie.

Pytanie 4:

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego.

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, że kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, najpóźniej przed otwarciem ofert.

Pytanie 5:

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik do SWZ. Dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 6:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź 6:

Zamawiający informuje, że uzgodnienia i decyzje dołączono do projektu budowlanego – są one kompletne w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie 7:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź 7:

Zamawiający informuje, że uzgodnienia i decyzje dołączono do projektu budowlanego – są one kompletne w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie 8:

Proszę o potwierdzenie, że zakres robot jest zgodny z przedmiarem robót.

Odpowiedź 8:

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik do SWZ. Dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 9:

Proszę o dopuszczenie odbiorów i płatności wynagrodzenia wykonawcy na podstawie faktur częściowych do wartości 80% wynagrodzenia.

Odpowiedź 9:

Zamawiający informuje, że inwestycja prowadzona jest w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który nie przewiduje rozliczenia przedmiotu zamówienia w sposób zaproponowany przez Wykonawcę.

Pytanie 10:

Projekt podaje wymagania dotyczące nawierzchni sportowej PU w sposób niezgodny ze standardami w branży i aktualną normą tj. podaje wymagania dotyczące parametrów technicznych niezgodnie z obowiązującą normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązująca w Unii Europejskiej norma określająca wymagania dotyczące sportowych wszystkich nawierzchni PU otwartych obiektów sportowych).

Projekt dla cz. 2 podaje:

Projekt dla cz. 3 podaje:

Poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni PU.

| parametr | wartość wymagana wg normy PN-EN 14877:2014-02 |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie, MPa | ≥ 0,4 |
| Wydłużenie podczas zerwania, % | ≥ 40 |
| Opór poślizgu, PTV: - na sucho - na mokro | 80÷110 55÷110 |
| (dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody) Przepuszczalność wody, mm/h | ≥ 150 |
| Odporność na zużycie (ścieranie aparatem Tabera), g | ≤ 4 |
| (dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej) Odporność na kolce: - spadek wytrzymałości na rozciąganie, % - spadek wydłużenia względnego przy Fmax, % | ≤ 20 ≤ 20 |
| Odporność po przyśpieszonym starzeniu: - wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² - wydłużenie względne przy Fmax, % - amortyzacja, % - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnia na obiekty tenisowe - nawierzchnia na obiekty typu multisport - odporność na kolce: - wytrzymałość na rozciąganie po użyciu kolców, MPa - spadek wytrzymałości po działaniu kolców, % - wydłużenie względne przy Fmax po działaniu kolców, % - spadek wydłużenia względnego przy Fmax po działaniu kolców, % | ≥ 0,4 ≥ 40 35÷50 typ SA35÷50 >31 typ SA 31+ 35÷44 typ SA35÷44 ≥ 0,4 ≤ 20 ≥ 40 ≤ 20 |
| Odporność po sztucznym starzeniu: - odporność na zużycie (ścieranie Tabera), g - zmiana barwy, stopień skali szarej | ≤ 4 ≥ 3 |
| Amortyzacja, %: - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnia na obiekty tenisowe - nawierzchnia na obiekty typu multisport | 35÷50 typ SA35÷50 >31 typ SA 31+ 35÷44 typ SA35÷44 |
| Odkształcenie pionowe, mm: - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnia na obiekty tenisowe - nawierzchnia na obiekty typu multisport | ≤ 6 ≤ 6 ≤ 3 |
| Zachowanie się piłki odbitej pionowo: - piłka koszykowa, % - piłka tenisowa, % | ≥ 85 ≥ 85 |

Powyższe dowodzi, że wymagane przez projekt parametry są niezgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02 mimo, że zapis projektu pod tabelą podaje, że nawierzchnia musi spełniać wymogi tej normy.

Projekt stosuje przy określeniu parametrów standardy nieaktualnej nomenklatury ITB czyli parametry nie występujące w aktualnej normie oraz wartości wymaganych parametrów, które występują w normie ale wartości niezgodnie z założeniami tej normy.

Parametry wg starej nomenklatury ITB nie są kompatybilne z aktualną normą dla tego typu nawierzchni.

Informujemy, że nie wykonuje się na nawierzchnie sportowe (w tym nawierzchnie PU) aprobat i rekomendacji technicznych ITB tylko badania na zgodność z norma PN-EN 14877:2014-02, dlatego wymaganie aprobaty lub rekomendacji technicznej ITB jest bezpodstawne.

Wynika to z tego, że nawierzchnie sportowe (w tym PU) nie były sklasyfikowane jako wyroby budowlane, na które jedynie były wydawane aprobaty lub rekomendacje techniczne ITB. Jakiś czas temu można było wykonywać rekomendacje techniczne ITB dobrowolnie.

Jeśli nawet kiedyś jakaś nawierzchnia miała wykonaną aprobatę lub rekomendację techniczną ITB to nie może to być podstawą o określania wymagań. Informujemy, że aktualnie jedynym dokumentem dopuszczającym do stosowania nawierzchni PU na terenie UE jest potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02, wydane przez niezależną instytucję do tego upoważnioną.

Jeśli Zamawiający ma wątpliwości do przedstawianych przez nas obiektywnych argumentów to proponujemy zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi dla nawierzchni sportowych poprzez kontakt z niezależną instytucją zajmującą się nawierzchniami sportowymi tj. Instytutem Sportu

https://insp.waw.pl/is-pib/laboratorium-nawierzchni-sportowych

Powyższe potwierdzi, że nasze argumenty są obiektywne i właściwe.

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę wymaganych parametrów na zgodne z aktualna normą PN-EN 14877:2014-02 (ww. tabela) i dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych zamawianego typu zamawianego posiadających wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązujące w UE parametry nawierzchni PU).

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni PU tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny z technologią, standardami w branży, obowiązującą w Unii Europejskiej normą PN-EN 14877:2014-02.

Wyprzedzając ewentualne stanowisko Zamawiającego, że podane wymagania są minimalne informujemy, że takie założenie jest błędne ponieważ wymagania muszą się odnosić do aktualnej normy dla nawierzchni PU a Zamawiający nie może stawiać się w roli decydenta ponad normą i wprowadzać innych niezgodną z nią wymagań. Zamawiający jak i każdy inny musi stosować się to parametrów określonych przez aktualną normę i nie może nią manipulować i ustalać własnych wymagań w standardzie nie zgodnym z obowiązującą normą.

Informujemy, że Krajowa Izba Odwoławcza, wyrokiem z 30.01.2017 r., KIO 68/17 uwzględniła zarzuty odwołującego w analogicznej sprawie określenia nieuzasadnionych parametrów nawierzchni w sposób ograniczający konkurencję.

Skład orzekający wskazał, że uprawnieniem zamawiającego jest ukształtowanie przedmiotu zamówienia w sposób dowolny. Obowiązkiem, który na nim spoczywa jest jednak sformułowanie tego opisu w oparciu o uzasadnione potrzeby.

Zasadą jest zaś nieograniczony dostęp wykonawców do zamówienia. Decydując się na konkretne rozwiązania, zamawiający musi wykazać, że wymagane przez niego parametry wynikają bezpośrednio z obiektywnie uzasadnionych potrzeb.

Izba wskazała, że to na zamawiającym spoczywa ciężar dowodowy wykazania, że postanowione w postępowaniu ograniczenia nie naruszają uczciwej konkurencji. W razie braku odpowiedniego uzasadnienia, uznać należy, iż wymogi sformułowane zostały bezprawnie. Skoro zaś są one bezzasadne to i za takie uznać należy ograniczenia konkurencyjności w postępowaniu.

Istotą zachowania zasady uczciwej konkurencji w postępowaniu jest to, że każdy z oferentów jest w stanie zadeklarować taki produkt, który będzie miał największą szansę i możliwość zdobycia największej ilości punktów w postępowaniu. Sztuczne i bezpodstawne ograniczanie parametrów przedmiotu zamówienia stanowi naruszenie tejże zasady.

Biorąc pod uwagę ww. sprawę należy obiektywnie stwierdzić, że nie ma żadnych obiektywnych argumentów, którymi Zamawiający mógłby uczciwie się posłużyć w celu uzasadnienia wprowadzenia takich a nie innych wymagań.

Jeśli Zamawiający nie uwzględni ww. wniosku to będzie to dowodziło świadomemu celowemu działaniu Zamawiającego zmierzającego do uniemożliwienia zastosowania jakiejkolwiek innej nawierzchni PU, która posiada akurat takie wyniki badan jakie odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. Ignorując wymagania aktualnej normy.

Zwracamy dodatkowo uwagę, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i rolą Zamawiającego jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo. Dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jako największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Przestrzeganie uczciwej konkurencji leży w interesie publicznym, ponieważ pozwala na zachowanie przejrzystości i kontroli wydatków publicznych oraz wybranie oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia Zamawiającego.

Odpowiedź 10:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć i wykonać nawierzchnię poliuretanową typu EPDM, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 niniejszego zestawu, posiadającą następujące wymagania:

- badania potwierdzające zgodność z normą PN-EN 14877:2014:02,

- badania potwierdzające spełnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawartość pierwiastków metali ciężkich (badania na bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni),

- atest higiniczny PZH,

- karta techniczna systemu,

- autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej lub przedstawiciela producenta naweirzchni na terenie PL wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Pytanie 11:

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Odpowiedź 11:

Zamawiający potwierdza, że wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Pytanie 12:

Projekt dla cz.2 podaje kolorystykę boiska:

Dla oszczędności i większej czytelności poszczególnych linii proponujemy zastosowanie nawierzchni w jednym kolorze ceglasto-czerwonym na całej powierzchni z liniami w zróżnicowanych kolorach.

Czy Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę?

Odpowiedź 12:

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik do SWZ. Dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 13:

Projekt dla cz. 3 podaje kolorystykę boska:

Informujemy, że nie stosuje się nawierzchni PU typu NATRYSK w kolorze pomarańczowym ze względu na niestabilność na promieniowanie UV tego koloru. Dlatego stosuje się kolor ceglasto-czerwony.

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym.

Odpowiedź 13:

Zamawiający informuje, że nawierzchnię należy wykonać zgodnie z – patrz odpowiedź na pytanie 1.

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że nawierzchnia na być w kolorze ceglasto – czerwonym.

Pytanie 14:

Proszę o dopuszczenie zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą w celu bezpośredniej zapłaty jego wynagrodzenia przez Zamawiającego.

Odpowiedź 14:

Zamawiający informuje, że utrzymuje zapisy SWZ w przedmiotowym zakresie.

Zamawiający Gmina Wejherowo zgodnie z art. 286 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zmianami) przedłuża termin składania ofert do dnia 14.04.2022 r. godz. 11:55. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2022 r. o godzinie 12:00.

Modyfikacji ulega rozdział XVII. ust. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 13.05.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Powyższe odpowiedzi na pytania i zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców wiążące

Z up. Wójta

Joanna Adaszewska

Pełnomocnik Wójta ds. zamówień publicznych