Kielce, dnia 06.11.2023 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„KPP we  Włoszczowie- montaż instalacji fotowoltaicznej w trybie zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania, modyfikuje treść specyfikacji warunków zamówienia oraz zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie inwertera, który posiada 3 szt. MPPT ? 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika, który posiada 5 lat standardowej gwarancji z możliwością przedłużenia?

Odpowiedź:

W przypadku zastosowania jednego inwertera wymaga się, aby posiadał więcej niż 3 wejścia MPPT. Dopuszcza się zastosowanie mniejszej ilości wejść MPPT w sytuacji zastosowania więcej niż jednego inwertera, np. dwa inwertery z których każdy ma 2 wejścia MPPT.

Zamawiający dopuszcza 5 letnią gwarancję z możliwością jej przedłużenia.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający modyfikuje:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 08.12.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

- treść ust. 1 Rozdziału XVIII specyfikacji warunków zamówienia, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl do dnia 09.11.2023 r. do godziny 10:30”.

- treść ust. 6 Rozdziału XVIII specyfikacji warunków zamówienia, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

„6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2023 r. o godzinie 11:00. Otwarcie ofert jest niejawne”.

Na stronie prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/834287 zostaje zamieszczona:

- Wersja elektroniczna niniejszego pisma

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZASTEPCA KOMENDANTA

WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

W KIELCACH

insp. dr Agata Malasińska -Nagórny