Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 29.01.2024r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn.zm.),  zwanej dalej ustawą Pzp na dostawę drobnego sprzętu wielorazowego użytku/ materiałów zużywalnych do sprzętu dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/TP/02/24

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w dniu 26-29.01.2024r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy –  pakiet nr 13, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę monopolarną szpatułkową do uchwytu 4mm, prostą, długość 14,3 cm, możliwość wielokrotnej sterylizacji ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania  produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.01.2024r.

Pytanie nr 2

Dotyczy –  pakiet nr 13, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę monopolarną nożową do uchwytu 4mm, prostą długość 160 mm, część robocza 3 x 25mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania  produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.01.2024r.

Pytanie nr 3

Dotyczy –  pakiet nr 13, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę monopolarną kulka 4mm, długość całkowita 133mm, wtyk 4mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania  produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.01.2024r.

Pytanie nr 4

Dotyczy –  pakiet nr 13, pozycja nr 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę monopolarną szpatułkową do uchwytu 4mm, prostą, długość 58 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania  produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.01.2024r.

Pytanie nr 5

Dotyczy –  pakiet nr 3, pozycja nr 1

Prosimy o rezygnację Zamawiającego z parametru w pakiecie 3 poz. 1 dot. wbudowanego filtru cząstek 35 um. Według naszej wiedzy nie ma takiego produktu spełniającego ten parametr.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przepływomierza bez wbudowanego filtra cząstek 35 um.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania  produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.01.2024r.

Pytanie nr 6

Dotyczy –  pakiet nr 3, pozycja nr 1

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy w pakiecie 3 poz. 1 wystąpiła omyłka pisarska? Czy Zamawiający zamiast wymagania ,,regulator powinien posiadać’’ miał na myśli: ,,przepływomierz powinien posiadać…’’? r.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w pakiecie nr 3, pozycja nr 1 nastąpiła omyłka pisarska.

W związku z powyższym, Zamawiający modyfikuje zapis w dodatku nr 2 do SWZ – pakiet nr 3, pozycja nr 1, w następujący sposób:

Przepływomierz pojedynczy do tlenu z końcówką ścienną wtykową  typu AGA lub DIN (w zależności od potrzeb Zamawiającego). Metalowy korpus, masa max 0,24 kg, wydajność regulowana płynnie do 15 l/min, wbudowany filtr cząstek 35 um, przyłącze gwintowane UNF 9/16. Regulator Przepływomierz powinien posiadać Deklarację Zgodności CE na sprzęt medyczny kl. IIa lub zgłoszenie w Rejestrze Wyrobów Medycznych.

Zmodyfikowany dodatek nr 2 do SWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 7

Dotyczy –  pakiet nr 3, pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że jednorazowe zamówienie na pojemnik z wodą sterylną (pakiet 3 poz. 2), będzie opiewało na minimum 10 szt.? Oryginalne, zbiorcze opakowanie pojemników z wodą sterylną zawiera 10 szt. Dostarczanie jednorazowo 10 szt. w jednym opakowaniu zbiorczym, ułatwi Zamawiającemu przechowywanie wkładów oraz pozwoli na rzetelne skalkulowanie kosztów dostawy.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy (§1 ust. 3) - „Zamawiający przez cały okres trwania umowy będzie dokonywał zamówień zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem”.

Mając jednak na uwadze powyższe pytanie, Zamawiający dopuszcza wycenę pojemników z wodą w opakowaniach po 10 szt. Tym samym Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć szacowane zapotrzebowanie i odnotować ten fakt w tabeli (dodatek nr 2 do SWZ), tj. wycenić 10 op. po 10 szt. (wpisując w kolumnie j.m. - op. a’10 szt., a w kolumnie szacowane zapotrzebowanie wg j.m. – 10).

Pytanie nr 8

Dotyczy –  pakiet nr 3, pozycja nr 2

Prosimy o rezygnację w pakiecie 3 poz. 2 z pojemników z wodą sterylną o pojemności 325 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 (pakiet nr 3) pojemników o jednej pojemności, tj. 340 ml, bez dostępu do pojemników o pojemności 325 ml.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania  produktu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.01.2024r.

Pytanie nr 9

Dotyczy –  pakiet nr 3

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy zamówienia określone jako ,,tryb pilny’’ będą składane przez Zamawiającego w godzinach roboczych? Z doświadczenia Wykonawcy standardowo w praktyce przyjmuje się, że godziny robocze obejmują godziny od 8.00 do 16.00 w każdym dniu roboczym (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) – dot. pakietu 3.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami umowy (§5 ust. 2) - „Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowych dostaw asortymentu zamówionego w trybie pilnym – do 48 godzin (w dni robocze) od dokonania zamówienia z uwagi na wyjątkowe potrzeby Zamawiającego.”

Zamówienia składane będą przez pracownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia lub pracownika Magazynu NZOZ Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o. o.

Zamawiający informuje, że w/w działy pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 7:25-15:00 (w tym czasie wysyłane są zamówienia).

Pytanie nr 10

Dotyczy –  zapisy SWZ

Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy zamówienia złożone po godzinie 12.00 będą uważane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zamawiający nie wskazał nigdzie w dokumentach zamówienia, że zamówienia złożone po godzinie 12.00 będą uważane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu – Adam Koniuk

Wiceprezes Zarządu – Magdalena Wiadomska-Łażewska

(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej w dniu 29 stycznia 2024r.