**Załącznik Nr 4**

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi   
i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie” **na dostawę materiałów izolacyjnych (PN/26/2021/D) – formularz podstawowy.**

**Zadanie nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Opis asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1 | Otulina termoizolacyjna z miękkiej pianki PUR w osłonie z folii PVC Steinonorm 108/30 Nr kat 310-108-030 |  | szt. | 14 |  |  |
| 2 | Otulina termoizolacyjna z miękkiej pianki PUR w osłonie z folii PVC Steinonorm 90/30 Nr kat 310-090-030 |  | szt. | 22 |  |  |
| 3 | Otulina termoizolacyjna z miękkiej pianki PUR w osłonie z folii PVC Steinonorm 62/30 Nr kat 310-062-030 |  | szt. | 182 |  |  |
| 4 | Otulina termoizolacyjna z miękkiej pianki PUR w osłonie z folii PVC Steinonorm 50/30 Nr kat 310-050-030 |  | szt. | 216 |  |  |
| 5 | Otulina termoizolacyjna z miękkiej pianki PUR w osłonie z folii PVC Steinonorm 44/30 Nr kat 310-044-030 |  | szt. | 189 |  |  |
| 6 | Otulina termoizolacyjna z miękkiej pianki PUR w osłonie z folii PVC Steinonorm 36/30 Nr kat 310-036-030 |  | szt. | 200 |  |  |
| 7 | Otulina termoizolacyjna z miękkiej pianki PUR w osłonie z folii PVC Steinonorm 28/30 Nr kat 310-028-030 |  | szt. | 112 |  |  |
| 8 | Otulina termoizolacyjna z miękkiej pianki PUR w osłonie z folii PVC Steinonorm 23/30 Nr kat 310-023-030 |  | szt. | 37 |  |  |
| 9 | Otulina termoizolacyjna z miękkiej pianki PUR w osłonie z folii PVC Steinonorm 62/20 Nr kat 310-062-020 |  | szt. | 63 |  |  |
| 10 | Otulina termoizolacyjna z miękkiej pianki PUR w osłonie z folii PVC Steinonorm 50/20 Nr kat 310-050-020 |  | szt. | 224 |  |  |
| 11 | Otulina termoizolacyjna z miękkiej pianki PUR w osłonie z folii PVC Steinonorm 44/20 Nr kat 310-044-020 |  | szt. | 222 |  |  |
| 12 | Otulina termoizolacyjna z miękkiej pianki PUR w osłonie z folii PVC Steinonorm 36/20 Nr kat 310-036-020 |  | szt. | 120 |  |  |
| 13 | Otulina termoizolacyjna z miękkiej pianki PUR w osłonie z folii PVC Steinonorm 28/20 Nr kat 310-028-020 |  | szt. | 270 |  |  |
| 14 | Manszet zakończeniowy aluminiowy , szerokość 30mm, czerwony , Producent RHEIN folien Polska |  | szt. | 100 |  |  |
| 15 | Manszet zakończeniowy aluminiowy , szerokość 30mm, niebieski , Producent RHEIN folien Polska |  | szt. | 100 |  |  |
| 16 | Manszet zakończeniowy aluminiowy szerokość 20mm , srebrny, Producent RHEIN folien Polska |  | szt. | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM** (suma pozycji od 1 do 16): |  |

**Zadanie nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Opis asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1 | Taśma samoprzylepna PVC , szerokość 30mm , długość 33m AT7 Producent Advance Tapes , kolor szary |  | szt. | 265 |  |  |
| 2 | Taśma samoprzylepna zbrojona , aluminiowa , szerokość 50mm , długość 50m , Producent RHEIN Folien Polska |  | szt. | 16 |  |  |
| 3 | Taśma samoprzylepna zbrojona , aluminiowa , szerokość 50mm , długość 75m , Producent RHEIN Folien Polska |  | szt. | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM** (suma pozycji od 1 do 3): |  |

**Zadanie nr 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Opis asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1 | Mata Izolacyjna ISOVER VENTILAM ALU 8000x1200 mm, gr. 30 mm (rolka 9,6 m2) (Nr produktu: 101747231) |  | szt. | 8 |  |  |
| 2 | Mata Izolacyjna ISOVER VENTILAM ALU 5000x1200 mm, gr. 50 mm (rolka 6,0 m2) (Nr produktu: 101747251) |  | szt. | 10 |  |  |
| 3 | Mata Izolacyjna ISOVER VENTILAM ALU 2500x1200 mm, gr. 100 mm (rolka 3,0 m2) (Nr produktu: 101747301) |  | szt. | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM** (suma pozycji od 1 do 3): |  |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt. 7 Ogłoszenia.
4. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest nowy i posiada stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
7. Oświadczamy, że na oferowany asortyment udzielam(y) rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   
   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   
   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy w całości zawarte w niej zapisy.

**……………………………………………………………...**

*podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty*