Załącznik nr 3 do SWZ

........................................

(oznaczenie Wykonawcy

pełna nazwa/firma, adres)

Wzorcowe parametry oferowanego oleju napędowego

na olej napędowy …………………………………………………………….…….. (nazwa handlowa)

produkowany przez: ……………………………………………………………………………………

Wymagania obowiązujące do każdej dostawy

| Lp. | Określenie /właściwości | j.m. | Wartość | Metoda badania wg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liczba cetanowa nie niższa niż: |  |  | EN ISO 5165 |
| 2 | Indeks cetanowy nie niższy niż: |  |  | EN ISO 4264 |
| 3 | Gęstość w temperaturze 150C zakres od ÷ do | kg/m3 |  | EN ISO 12185 |
| 4 | Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych nie więcej niż: | % (m/m) |  | EN ISO 12916 |
| 5 | Zawartość siarki nie więcej niż: | (mg/kg) |  | EN ISO 20846 |
| 6 | Temperatura zapłonu nie niższa niż: | 0C |  | EN ISO 2719 |
| 7 | Pozostałość po koksowaniu ( z 10% pozostałości destylacyjnej) nie więcej niż: | % (m/m) |  | EN ISO 10370 |
| 8 | Pozostałość po spopieleniu nie więcej niż: | % (m/m) |  | EN ISO 6245 |
| 9 | Zawartość wody nie więcej niż: | mg/kg |  | EN ISO 12937 |
| 10 | Zawartość zanieczyszczeń nie więcej niż: | mg/kg |  | EN ISO 12662 |
| 11 | Badanie działania korygującego na miedź (3h, 500C) | klasa |  | EN ISO 2160 |
| 12 | Odporność na utlenianie nie więcej niż: | g/m3 |  | EN ISO 12205 |
| 13 | Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WS 1,4) w temperaturze 600C nie wyższa niż: | µm |  | EN ISO 12156-1 |
| 14 | Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C zakres od ÷ do | mm2/s |  | EN ISO 3104 |
| 15 | Skład frakcyjny: do 2500C destyluje nie więcej niż: do 3500C destyluje nie mniej niż: do 95% (V/V) destyluje do temp. nie więcej niż: | % (V/V) % (V/V) 0C |  | EN ISO 3405 EN ISO 3924 |
| 16 | Temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP) w okresie zimowym nie wyższa niż: | 0C |  | EN ISO 116 |
| 17 | Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) | % (V/V) |  | EN 14078 |
| 18 | Zawartość manganu nie więcej niż: | mg/l |  | PN-EN 16576 |

|  |  | Upełnomocnieni przedstawiciele |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wykonawcy: |
| (data) |  | Oferta winna być złożona w formie elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. |