****

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI**

**z siedzibą w Radomiu**

**Sekcja Zamówień Publicznych**

**ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom**

tel. 47 701 31 03

**l.dz. ZP- 1277/24** Radom, dnia 16.05.2024r.

RTJ – 31/24

**WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SWZ**

*dotyczy:* postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego na roboty budowlane   
w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2   
w przedmiocie zamówienia: **KWP RADOM – Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu przy ul. 11-ego Listopada 37/59**

**Nr wewnętrzny postępowania 21/24 (ID 922614)**

**Ogłoszenie nr 2024/BZP 00308764/01 z dnia 2024-04-30**

**Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu** działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 i 1720 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytanie do treści SWZ wniesione w przedmiotowym postępowaniu oraz informuje, że dokonuje zmiany treści SWZ.

Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami oraz dokonane zmiany treści SWZ

**Pytanie nr 1**

Dzień dobry

W nawiązaniu do wizji lokalnej prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza lampy zamienne do "kul"   
o mocy niższej niż 60W. Ponieważ oprawy tego typu o mocy 60W i strumieniu 7200lm i jednoczesnym montażu tych opraw na wysokości ok. 5-6m mogą emitować duże olśnienie. Prosimy o podanie ilości tych lamp do wymiany gdyż cena takiej oprawy jest wyższa niż opraw ulicznych.

**Odpowiedz na pytanie nr 1**

Zamawiający informuje, że parametry lamp „Kula” mają pozostać zgodne z przedmiarami oraz wyjaśnieniami treści SWZ z dnia 07.05.2024 r.

Ilość opraw zewnętrznych:

1. oprawy „Kula” - 10 szt.
2. opraw ulicznych - 104 szt.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ poprzez dodanie zapisu:

**Opis ogólny przedmiotu zamówienia**

Ogólny zakres prac elektrycznych będzie polegał na wymianie lamp oświetlenia zewnętrznego. Zakres prac niezbędnych do wykonania został przedstawiony w przedmiarach. Po pracach elektrycznych należy przywrócić teren do wcześniejszego stanu. Lampy z demontażu należy złożyć we wskazanym miejscu przez zamawiającego z przeznaczeniem do ponownego wykorzystania.

W zakres prac wchodzi branża elektryczna

Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie.

**Branża elektryczna**

W zakres prac elektrycznych będzie polegał na wymianie oświetlenia zewnętrznego. Wymiana opraw sodowych na oprawę Led zawieszonych na słupach oświetleniowych.

Podstawowe parametry lampy Led:

**-** moc znamionowa 60W

- stopień ochrony min. IP65

- obudowa aluminiowa

W związku ze zmianą treści SWZ Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia   
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 i 1720 ze zm) **przedłuża termin składania ofert na dzień 22.05.2024r. do godziny 10:00.**

W związku z powyższym ulegną zmianie zapisy w SWZ w następującym zakresie:

**w Rozdziale X pkt 1 jest zapis:**

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert **do dnia 18.06.2024r.”**

**zmienia się na zapis:**

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert **do dnia 20.06.2024r.”**

**w Rozdziale XIV pkt 8 jest zapis:**

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie **do dnia 20.05.2024r.** do godziny **10.00**

**zmienia się na zapis:**

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie **do dnia 22.05.2024r.** do godziny **10.00**

**w Rozdziale XV pkt 1 jest zapis:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.05.2024r.** o godzinie **10.05** za pośrednictwem Platformy.

**zmienia się na zapis:**

Otwarcie ofert nastąpiw dniu **22.05.2024r**. o godzinie **10.05** za pośrednictwem Platformy.

**Zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.**

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

***Z poważaniem***

**Kierownik**

**Sekcji Zamówień Publicznych**

**KWP zs. w Radomiu**

**Justyna Kowalska**

Wyjaśnienia i zmianę przekazano Wykonawcom za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus   
w dniu **16.05.2024r.** a także opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom> w dniu **16.05.2024r.**

**Wykonano egzemplarz pojedynczy**

Dokument wytworzył : Małgorzata Wójcik