|  | 14- Stabilizator nadgarstka |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | ASORTYMENT | jm | Il | Nazwa produktu, producent, nr katalogowy | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| 1 | - Boks na stabilizator palca duży 3/4,5x1szt - Nakrętka przedłużająca Tix4szt - Zacisk przedłużający Ti Ø 3x4szt - Pręt przedłużający Ti M5x70 mmx1szt - Pręt przedłużający Ti M5x90 mmx1szt. - Narzędzia do zakładania stabilizatora w boksie - Pręt przedłużający Ti M5x110 mmx1szt - Zacisk Ti 3/4,5 mmx20szt - Zacisk Ti 4,5/4,5 mmx8szt - Pręt Ti Ø 4,5/40 mmx4szt - Pręt Ti Ø 4,5/45 mmx4szt - Pręt Ti Ø 4,5/50 mmx4szt - Pręt Ti Ø 4,5/60 mmx4szt - Pręt Ti Ø 4,5/75 mmx4szt - Pręt Ti Ø 4,5/100 mmx4szt - Pręt Ti Ø 4,5/125 mmx4szt - Pręt Ti Ø 4,5/200 mm 4szt - Pręt profilowany Ti Ø 4,5/70 mmx2szt - Pręt profilowany Ti Ø 4,5/100 mmx2szt - Śruba mocująca Ti Ø 3/30 mmx6szt - Śruba mocująca Ti Ø 3/40 mmx6szt - Śruba mocująca Ti Ø 3/50 mmx6szt - Śruba mocująca Ti Ø 3/60 mmx6szt - Śruba mocująca Ti Ø 3/70 mmx6szt | Szt. | 1 |  |  |  | 8% |  |
| 2 | Grotowkręt Ø 3mm długośc od 30mm do 70 mm | szt | 10 |  |  |  | 8% |  |
| 3 | Grotowkręt Ø 4,5mm długośc od 40mm do 125mm | szt | 10 |  |  |  | 8% |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |