|  | 12- Artroplastyka małych stawów + endoproteza powierzchniowa stawu rzepkowo-udowego + edoproteza całkowita pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | ASORTYMENT | Jm. | Il | Proponowany produkt, nr katalogowy, producent | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| 1 | Implant do artroplastyki małych stawów dłoni lub stóp. Mały dystanser stawowy, porowaty, biowchłanialny implant w postaci dysku. Implant wykonany z włókna kopolimerowego poli L/D laktydu, dostępny w 5 rozmiarach. Dodatkowe 2 rozmiary (Ø 8 mm, H = 3.6 mm / Ø 10 mm, H = 4 mm) dostępne tylko na specjalne zamówienie. Biodegradowalny, biokompatybilny. Stawy w których produkt jest stosowany: śródstopno-paliczkowe I-V (MTP I-V) stopy, nadgarstkowo-śródręczny (CMC I) oraz śródręczno-paliczkowe II-V (MCP II-V) dłoni. - Ø 12 mm, H = 4 mm - Ø 14 mm, H = 4.5 mm - Ø 16 mm, H = 4.5 mm - Ø 18 mm, H = 4.5 mm - Ø 20 mm, H = 4.5 mm | Szt. | 10 |  |  |  | 8% |  |
| 2 | Rekrystalizowany siarczan wapnia zarejestrowany do stosowania w infekcjach tkanek miękkich i kości (w ukł. mięśniowo-szkieletowym). Dostępny jest jako pasta lub granulki o różnych wielkościach: 3 mm, 4.8 mm, 6 mm. Granulki lub pasta ulegają całkowitej resorpcji. Produkt biodegradowalny i biokompatybilny w połączeniu z antybiotykami pozwala na stopniowe i kontrolowane uwalnianie się antybiotyku nawet do 40 dni. Umożliwia osiągnięcie miejscowo bardzo wysokiego stężenia antybiotyku – w dawce 1000-krotnie wyższej niż minimalna dawka terapeutyczna - 5cc - po związaniu 12cc | Szt. | 20 |  |  |  | 8% |  |
| 3 | Rekrystalizowany siarczan wapnia zarejestrowany do stosowania w infekcjach tkanek miękkich i kości (w ukł. mięśniowo-szkieletowym). Dostępny jest jako pasta lub granulki o różnych wielkościach: 3 mm, 4.8 mm, 6 mm. Granulki lub pasta ulegają całkowitej resorpcji. Produkt biodegradowalny i biokompatybilny w połączeniu z antybiotykami pozwala na stopniowe i kontrolowane uwalnianie się antybiotyku nawet do 40 dni. Umożliwia osiągnięcie miejscowo bardzo wysokiego stężenia antybiotyku – w dawce 1000-krotnie wyższej niż minimalna dawka terapeutyczna - 10cc - po związaniu 25cc | Szt. | 20 |  |  |  | 8% |  |
| 4 | Endoproteza powierzchniowa stawu rzepkowo-udowego / jednoprzedziałowa. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Komponent rzepkowy zbudowany z polietylenu UHMWPE w 3 kształtach. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Kapa zagłębienia międzykłykciowego dalszej nasady kości udowej zbudowana ze stopu CoCrMo, od strony kontaktu z kością napylana tytanem CPTi, w 8 kształtach, | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Tytanowa śruba mocująca, | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Endoproteza całkowita pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Wkładka polietylenowa - komponent stawowy paliczka bliższego wykonany z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE), | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Śruba mocująca tytanowa do głowy kości śródstopia, | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Tytanowa śruba mocująca. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Kapa głowy kości śródstopia wykonana jest ze stopu CoCrMo, od strony kontaktu z kością napylana tytanem, | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga zapewnienia stałej dostępności ustalonych produktów w odpowiedniej ilości na potrzeby zabiegowe Placówki leczniczej.