## zadanie nr 3
Zadanie 3.
Endoproteza stawu ramienno-obojczykowego oraz kolana jednoprzedziałowego
L.p. | Nazwa | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Numer katalogowy, producent, nazwa produktu
| Endoproteza stawu ramienno-łopatkowego z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego: trzpienie cementowane (12-20mm) lub bezcementowe (14-24mm) o długości 80mm oraz trzpienie mini o długości 40mm; trzpienie bezcementowe w trzech długościach 150, 180 i 210mm w przekrojach od 13do 16mm.; – element proksymalny z otworami ( trauma – 3 rozmiary) bądź z wzdłużnymi płetwami – element proksymalny odwrócony ( w trzech opcjach: HA, krótkie do konwersji, trauma) wraz z opcją przedłużenia +9mm. – głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo-kobaltu w rozmiarach 40-54mm. – głowy CTA w rozmiarach 42-54mm. – Adaptery neutralne, centryczne – wkładki do systemu odwróconego: polietylenowe 36mm. ( 6 opcji), metalowe 40/44mm. ( 5 opcji) bądź ceramiczne. Glenosfery chromo kobaltowe lub tytanowe w czterech opcjach ( standard, mały – neutralne i centryczne) '– glenosfery polietylenowe 40 i 44mm. Korekcyjne, - panewka cementowana w pięciu opcjach, - element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA, wkładka polietylenowa w 4 opcjach. Płytka panewkowa wraz ze śrubą w dwóch rozmiarach . | x | x | x | x | x | x
1 | Endoproteza połowicza
1a | Trzpień bezcementowy | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0
1b | Element proksymalny: trauma | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0
1c | Głowa metal 40-54mm | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0
1d | Adapter | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0
2 | Endoproteza anatomiczna
2a | Trzpień bezcementowy | szt. | 12 |  | 0 | 8% | 0
2b | Element proksymalny anatomia | szt. | 12 |  | 0 | 8% | 0
2c | Głowa metal 40-54mm | szt. | 12 |  | 0 | 8% | 0
2d | Adapter | szt. | 12 |  | 0 | 8% | 0
2e | Panewka metal Back | szt. | 12 |  | 0 | 8% | 0
2f | Śruba | szt. | 12 |  | 0 | 8% | 0
2g | Wkład PE do panewki | szt. | 12 |  | 0 | 8% | 0
3 | Endoproteza odwrócona
3a | Trzpień bezcementowy | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0
3b | Element proksymalny odwrócony | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0
3c | Glenosfera 36mm | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0
3d | Glenosfera 40 i 44mm | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
3e | Łącznik | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0
3f | Wkładka odwrócona PE do głowy 36 | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
3g | Wkładka odwrócona metalowa lub ceramiczna do głów 40 i 44 | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
3h | Panewka metal Back | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0
3i | Śruba | szt. | 80 |  | 0 | 8% | 0
4 | Elementy dodatkowe
4a | Przedłużenie do systemu odwróconego +9 | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
4b | Trzpień krótki | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
4c | Trzpień cementowany | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
4d | Głowa CTA | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
4e | Adapter do głowy CTA | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0
4f | Ostrze jednorazowe do piły oscylacyjnej | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
| Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego. Endoproteza modularna, osadzana przy użyciu cementu kostnego. W skład kompletu wchodzi: część piszczelowa anatomiczna ze stopu tytanu w 6 rozmiarach, część udowa anatomiczna (prawa, lewa) po 7 rozmiarów dla każdej strony, wykonana ze stopu chromo-kobaltowego, cementowana oraz wkładka polietylenowa o różnych grubościach: 8, 9, 10, 11, 12, 14mm mocowana zatrzaskowo. Element udowy i piszczelowy dedykowane zarówno dla przedziału przyśrodkowego jak i bocznego. Element udowy umożliwia modyfikację ustawienia rotacyjnego+/-8° Varus/valgus. Elementy udowy i piszczelowy pokryty od strony kostnej warstwą PMMA – poprawiającą adhezję z cementem kostnym. Element udowy o wydłużonym kłykciu tylnym – co zwiększa zakres zgięcia. Mocowany na 2 PEGach. Element piszczelowy z 2 PEGami i antyrotacyjnym KEEL’em. Pełna dowolność łączenia elementu udowego i piszczelowego. | x | x | x |  | x | x
5 | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego
5a | Komponent udowy | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
5b | Komponent piszczelowy | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
5c | Wkładka polietylenowa | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
5d | Ostrze jednorazowe do napędu chirurgicznego | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | 0 | 8% | 0