# załącznik nr 5 do SWZ

# Załącznik nr 5 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja: Taboret szt. 1

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Urządzenie |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | Taboret medyczny | Tak |  |
| 3 | Rok produkcji | Urządzenie nowe, rok produkcji 2023 | Tak podać |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 4 |  | Podstawa pięcioramienna wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 50mm, w tym dwa z blokadą | Tak |  |
| 5 |  | Podstawa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | Tak |  |
| 6 |  | średnica podstawy max. 600 mm | Tak |  |
| 7 |  | Możliwość regulacji wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego, dźwignią nożną | Tak |  |
| 8 |  | siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję | Tak |  |
| 9 |  | Wysokość siedziska regulowana w zakresie ok. 715-965 mm | Tak |  |
| 10 |  | średnica siedziska max. 350 mm | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy