**Pytania z firmy MAGELEKTRO Sp. z o. o. Sp. J.**

Poz. 70 Oprawa jarzeniowa na startery 2x36W IP65 IC klosz pyłoszczelny, szkło przezroczyste. Wykonawca informuje, że oprawy wskazane powyżej zostały wycofane z produkcji 2 lata temu.

Odp. Zamawiający dopuszcza oprawę z modułem elektrycznym

Poz. 64 Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki pisarskiej "moduł awaryjny" zamiast "moduł". Co Zamawiający ma na myśli poprzez słowo "moduł"?

Odp. Moduł awaryjny EVG 36W (LE/36W/3h)

Moduł - element kompletny

poz. 65 Czy Zamawiający dopuszcza oprawę hermetyczną o IP65?

Odp. Zamawiający dopuszcza oprawę hermetyczną IP65.

Poz. 68,69,71 Czy Zamawiający dopuszcza zamiennik w formie oprawy LED?

Odp. Zamawiający dopuszcza zamiennik.

Poz. 74 Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki pisarskiej? Brak wskazania parametrów strumienia świetlnego (lm)

Odp. 700 LM

Poz. 75 Czy Zamawiający dopuszcza zamiennik w formie oprawy LED?

Odp. Zamawiający dopuszcza zamiennik.

Poz. 76 Czy Zamawiający dopuszcza zamiennik w formie oprawy LED?

Odp. Zamawiający dopuszcza zamiennik.

Poz. 77 Czy Zamawiający dopuszcza zamiennik w formie oprawy LED?

Odp. Zamawiający dopuszcza zamiennik.

Poz. 78 Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki pisarskiej dot. IP60, a winno być IP65? Czy Zamawiający dopuszcza zamiennik w formie oprawy LED?

Odp. Zamawiający dopuszcza zamiennik.

Poz. 79 Co Zamawiający rozumie przez nazewnictwo "SP"?

Odp. Zamawiający usuwa parametr SP 10KV

Poz. 80 Jaką barwę światła oraz ilość lm oczekuje Zamawiający? Proszę o wskazanie.

Odp. barwa światła – biała dzienna, LM 700

Poz. 87 Czy Zamawiający dopuszcza IP44 lub IP20? Proszę o wskazanie wymiarów panelu LED.

Odp. wymiar 60x60cm, natynkowa

Poz. 88 Jaką barwę światła oczekuje Zamawiający? Jaki wymiar ma oprawa?

Odp. barwa światła – biała dzienna, wymiar ok. 59,5x59,5 cm, natynkowa

Poz. 90 Czy Zamawiający dopuszcza IP65?

Odp. Zamawiający dopuszcza IP65.

Poz. 95 Jaki przekrój ma przedłużacz?

Odp. przekrój 2mm2

Poz.107,108 Co zamawiający rozumie przez nazewnictwo "YDYo" ?

Odp. Omyłka pisarska jest "YDYo" a powinno być "YDY"

**Pytania z firmy el12.pl**

Poz.49 - Zgodnie z dyrektywą UE 245/2009 (ErP), 347/2010 (ErP) oraz warunkami Dyrektywy EU 2011/65 (RoHS 2) obowiązującymi od 13 kwietnia, żarówki rtęciowe zostały wycofane i nie są już produkowane, jeżeli są dostępne w sklepach internetowych nie jest to równoznaczne z tym że są produkowane czy ogólnodostępne – proszę o usunięcie pozycji ze specyfikacji przetargowej

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie pozycji z formularz ofertowego.

Poz. 68, 69, 70, 71 – oprawy nie są już produkowane, jeżeli są dostępne w sklepach internetowych nie jest to równoznaczne z tym że są produkowane czy ogólnodostępne, proszę o możliwość zaoferowania zamiennika led lub o usunięcie pozycji ze specyfikacji przetargowej

Odp. Zamawiający dopuszcza zamiennik.

Poz. 76, 77, 78 – oprawy nie są już produkowane, jeżeli są dostępne w sklepach internetowych nie jest to równoznaczne z tym że są produkowane czy ogólnodostępne, proszę o możliwość zaoferowania zamiennika led lub o usunięcie pozycji ze specyfikacji przetargowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza zamiennik.

Poz. 151, 152, 153, 154, 155 - produkty wycofane ze sprzedaży, jeżeli są dostępne w sklepach internetowych nie jest to równoznaczne z tym że są produkowane czy ogólnodostępne, proszę o możliwość zaoferowania zamiennika led lub o usunięcie pozycji ze specyfikacji przetargowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza zamiennik.

Poz. 256 – Brak możliwości znalezienia produktu po podanym indeksie, proszę o sprecyzowanie modelu zasilacza.

Odp. Zamawiający dopuszcza zamiennik: zasilacz do lamp LED 230V/12V moc 45-50W

Poz. 264, 265, 266 – Produkty wycofane ze sprzedaży jeżeli są dostępne w sklepach internetowych nie jest to równoznaczne z tym że są produkowane czy ogólnodostępne, proszę o możliwość zaoferowania zamiennika led lub o usunięcie pozycji ze specyfikacji przetargowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza zamiennik.

Poz. 277, 278, 279 – Produkty wycofane ze sprzedaży jeżeli są dostępne w sklepach internetowych nie jest to równoznaczne z tym że są produkowane czy ogólnodostępne, proszę o możliwość zaoferowania zamiennika led lub o usunięcie pozycji ze specyfikacji przetargowej

Odp. Zamawiający dopuszcza zamiennik.

Poz. 269,286, 296,297,299 – Zamawiający podał wartość ,,0” proszę o usunięcie pozycji ze specyfikacji przetargowej

Odp. Pozycja nie podlega wycenie. Aby nie przesunęły się pozycje w formularzu ofertowym, pozycje nie zostaną usunięte.

Poz. 291, 292 - Zgodnie z dyrektywą UE 245/2009 (ErP), 347/2010 (ErP) oraz warunkami Dyrektywy EU 2011/65 (RoHS 2) obowiązującymi od 13 kwietnia, żarówki rtęciowe zostały wycofane i nie są już produkowane ani dostępne w sprzedaży, jeżeli są dostępne w sklepach internetowych nie jest to równoznaczne z tym że są produkowane czy ogólnodostępne – proszę o usunięcie pozycji ze specyfikacji przetargowej

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie pozycji z formularz ofertowego.