**DZP/TP/72/2024 Zał. nr 2 do SWZ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | **Cena jednostkowa netto** | **Stawka VAT** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość netto** | **Wartość VAT** | **Wartość brutto** |
| **Narzędzia chirurgiczne** | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| **Kontenery na narzędzia** | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producent:** ……………………………… |  |  |  |  |  |
| **Kraj pochodzenia:** ………………… |  |  |  |  |  |
| **Oferowany model:** ……………….. |  |  |  |  |  |
| **Rok produkcji:** (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024., fabrycznie nowy): ………....…………… | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany (opisać)** |
|  | Narzędzia chirurgiczne |  |  |
| 1 | Nożyczki chirurgiczne proste ostro ostre o długości 130mm, 5 szt. | Tak |  |
| 2 | Nożyczki chirurgiczne standard tępo tępe odgięte o długości 130mm 5,1/8", 5 szt. | Tak |  |
| 3 | Imadło chirurgiczne typ Hegar-Mayo o długości 165mm z zapadką dolna szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm, 6 szt. | Tak |  |
| 4 | Imadło chirurgiczne typ Hegar-Mayo o długości całkowita 190mm 7, 1/2"szczęki mocne z nacięciami krzyżowymi 0,5mm, 4 szt. | Tak |  |
|  | Kontener 4 szt. |  |  |
| 5 | Pokrywa kontenera 1/1 w kolorze srebrnym, wykonana z grubego aluminium 2mm grubości z filtrem do min 5000 cykli sterylizacyjnych. Filtr pracujący w systemie otwartym o wymiarach 303x294x37 mm. Wanna do kontenera o wymiarach 300x274x90mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach 243x253x76 mm. Mata silikonowa do koszy ½ o wymiarach 240mmx250mm | Tak |  |
| 6 | Gwarancja min.24 m-ce | Tak |  |