**Załącznik Nr 4**

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi   
i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie” **na dostawę materiałów elektrycznych (PN/22/2024/D)– formularz podstawowy.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Opis oferowanego asortymentu równoważnego** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto/PLN** | **Cena netto PLN (E\*F)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1. | Wyłącznik nadprądowy **MBN110E** HAGER |  | szt. | 7 |  |  |
| 2. | Wyłącznik nadprądowy **MBN116E** HAGER |  | szt. | 26 |  |  |
| 3. | Wyłącznik silnikowy 1.6-2,5A **MM507N** HAGER |  | szt. | 5 |  |  |
| 4. | Styk pomocniczy wyłącznika silnikowego **MZ520N** HAGER |  | szt. | 7 |  |  |
| 5. | Styk pomocniczy do stycznika **ESC080** HAGER |  | szt. | 4 |  |  |
| 6. | Wyłącznik różnicowo-prądowy na prąd przemienny (**CD226J In25A, 30mA**) HAGER |  | szt. | 1 |  |  |
| 7. | Gniazdo z bolcem uziemiającym **SN216** HAGER |  | szt. | 1 |  |  |
| 8. | Kontrolka LED metalowa fi10mm czerwona 24/28V AC/DC **SMBD14024** Signal-Construct |  | szt. | 4 |  |  |
| 9. | Zwieracz **ZKU-4/10** Spółdzielnia „Pokój“ |  | szt. | 5 |  |  |
| 10. | Przewód **OWY** **300/500V** **2x1mm** (odcinki po 100m) **Linka** |  | mb. | 3200 |  |  |
| 11. | Zapinka do korytka **ZPNH42**, (a' 100szt.), nr kat. 145000, prod. Baks |  | op. | 7 |  |  |
| 12. | Śruba z łbm grzybkowym + nakrętka ząbkowa **SGKM 6x10** (a' 100szt), nr art. 651041, prod. Baks |  | op. | 4 |  |  |
| 13. | AN-KOM Uziom składany kompletny **fi16, L=2x1500mm + zł. krzyż. + pobijak** AN-53ZG/OG/ F19512 |  | kpl. | 2 |  |  |
| 14. | Bednarka ocynkowana **25x4**, gatunek stali S235JR (krążek 25kg) |  | kg. | 100 |  |  |
| 15. | Oprawa świetlówkowa hermetyczna **DICHT-N 236/PS IP65 EVG**, nr kat: 31047, prod. Kanlux |  | Szt. | 3 |  |  |
| 16. | Świetlówka LED T8 G13 18W - 120 cm - 100lm/W - VT-1277 4000K, prod. V-Tac |  | Szt. | 6 |  |  |
| 17. | Świetlówka **LED 120cm, 18W,** 230V |  | szt. | 6 |  |  |
| 18. | Żarówka **LED E27, barwa neutralna 4000K, 230V, 8W, 1055lm**, kod. prod. 973404, prod. Osram |  | szt. | 20 |  |  |
| 19. | Gniazdo hermetyczne pojedyncze **GHE-1/KRL n/t 250V~**, IP44, białe, prod. Karlik |  | szt. | 8 |  |  |
| 20. | Dławica **PG 13,5** |  | szt. | 8 |  |  |
| 21. | Kanał grzebieniowy szary, wymiary (wys. x szer.) [mm]: **60 x 25**, nr kat: BA7A60025 HAGER |  | mb. | 4 |  |  |
| 22. | Zasilacz impulsowy Carlo Gavazzi **SPD-24-10-1** Carlo Gavazzi |  | szt. | 12 |  |  |
| 23. | Opornik **1000 Ohm** |  | szt. | 18 |  |  |
| 24. | Opornik **500 Ohm** |  | szt. | 36 |  |  |
| 25. | Przekaźnik RelPol **R2M-2012-23-5230** Przekaźnik R2M, do gniazd wtykowych, dwa zestyki przełączne, materiał styków AgNi, napięcie cewki 230 V AC 50/60 Hz, w obudowie IP 40 **+ gniazdo przekaźnika GZ2** do R2M |  | kpl. | 16 |  |  |
| 26. | Końcówka oczkowa izolowana NOI 6/8 (a' 100 szt.), kod: 128468, prod. Next |  | op. | 32 |  |  |
| 27. | Końcówka oczkowa izolowana NOI 10/8 (a' 100 szt.), kod: 128475, prod. Next |  | op. | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | **RAZEM** |  |

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia i przyjmujemy wszystkie warunki bez zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu.
3. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie spełnić wymóg pkt. 7 Ogłoszenia.
4. Zobowiązujemy się, do podpisania umowy w terminie do 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności tj. 30 dniowy termin od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Oświadczamy, że oferowany przez nas asortyment jest nowy i posiada stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności oraz aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
7. Oświadczamy, że na oferowany asortyment udzielam(y)rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz udzielam(y) gwarancji na okres **24 miesięcy**.
8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   
   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   
   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu[[1]](#footnote-1).
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy w całości zawarte w niej zapisy.

**……………………………………………………………..**

*podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty[[2]](#footnote-2)*

1. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-1)
2. **Podpis osobisty** - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.   
   w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego. [↑](#footnote-ref-2)