Kraków, dn. 11.09.2023 r.

SZP-271/31-3/2023

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Dot. sprawy: SZP/30/2023 - wyjaśnienie i zmiany treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie”.**

1. **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pakiet nr 7 stół rehabilitacyjny:**

**Pytanie 1:**

Czy zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny z możliwością do ustawienia pozycji Pivota 45 stopni?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 9 akcesoria do sprzętu**

**Pytanie nr 2:**

Czy zamawiający dopuści piłkę rehabilitacyjną o średnicy 22 cm zamiast 20?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3:**

Czy zamawiający dopuści piłkę rehabilitacyjną o średnicy 65 cm lub 55 cm zamiast 60cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4:**

Czy zamawiający dopuści piłkę rehabilitacyjną o średnicy 45 cm zamiast 35 cm?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 5:**

Czy zamawiający dopuści taśmy rehabilitacyjne o długości 45,5m zamiast 40 metrów?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych

mgr inż. Kinga Polak-Wiatrowska