## Tabela
392-02-00A : TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
bud: | OSP Proszówki
ob:
rob: | Instalacja elektryczna
Dział | Nazwa | R | M | T | S | K | Z | Ogółem | Ogółem (sykal)
1. | Rozdzielnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | Trasy kablowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3. | Kable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | Gniazda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5. | Oświetlenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6. | Instalacja odgromowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7. | Instalacja fotowoltaiczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8. | Instalacja strukturalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9. | Instalacja CCTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. | Instalacja domofonowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11. | Instalacja SAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12. | Instalacja alarmowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13. | Instalacja multimedialna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14. | Instalacja systemu powiadamiania Straży Pożarnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15. | Oświetlenie zewnętrzne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| R A Z E M : | [7 empty] | 0

## Kosztorys
392-02-00A : KOSZTORYS
bud: | OSP Proszówki
ob:
rob: | Instalacja elektryczna
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość | R j. | M j. | T j. | S j. | K j. | Z j. | Cena j. | R | M | T | S | K | Z | Wartość (bez zaokr) | Wartość | Cena j. (sykal) | Wartość (sykal)
DZIAŁ 1 |  | Rozdzielnice
10 | KNNR N005-04-04-04-00 |  | Montaż tablicy elektrycznej o masie do 50 kg - T1 | szt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
20 | KNNR N005-04-04-04-00 |  | Montaż tablicy elektrycznej o masie do 50 kg - T2 | szt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
30 | KNNR N005-04-04-04-00 |  | Montaż tablicy elektrycznej o masie do 50 kg - T3 | szt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
40 | KNNR N005-04-04-04-00 |  | Montaż tablicy elektrycznej o masie do 50 kg - TS | szt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
50 | KNNR N005-04-04-04-00 |  | Montaż tablicy elektrycznej o masie do 50 kg - WYŁ. P.POŻ | szt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
60 | KNNR N005-04-04-04-00 |  | Montaż tablicy elektrycznej o masie do 50 kg - zewnętrzna skrzynia naścienna IP68 wraz z wyposażeniem zgodnie z projektem | szt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | [17 empty] | 0
DZIAŁ 2 |  | Trasy kablowe
10 | KNNR N005-07-01-03-00 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV | m3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
20 | KNR 510-03-03-02-00 |  | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - DVK 110 | metr | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
30 | KNR 510-03-01-01-00 |  | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 2x10cm | metr | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
40 | KNNR N005-07-02-03-00 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | m3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
50 | KNNR N005-12-09-12-04 |  | Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu | szt | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
60 | KNNR N005-12-07-16-00 |  | Wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie | metr | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
70 | KNNR N005-01-01-04-00 |  | Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie RKGL 32 | metr | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | [17 empty] | 0
DZIAŁ 3 |  | Kable
10 | KNNR N005-02-03-01-04 |  | Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 wciągany do rur | metr | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
20 | KNNR N005-02-03-01-05 |  | Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 wciągany do rur | metr | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
30 | KNNR N005-02-03-03-03 |  | Przewód kabelkowy YDY 5x4,0 wciągany do rur | metr | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
40 | KNNR N005-02-03-02-05 |  | Przewód kabelkowy YDY 5x2,5 wciągany do rur | metr | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
50 | KNNR N005-07-07-01-46 |  | Układanie kabla YKY 5x2,5 w rowach kablowych ręcznie | metr | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
60 | KNNR N005-07-07-01-46 |  | Układanie kabla YKY 3x2,5 w rowach kablowych ręcznie | metr | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
70 | KNNR N005-07-07-01-46 |  | Układanie kabla YKY 3x1,5 w rowach kablowych ręcznie | metr | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
80 | KNNR N005-02-03-01-09 |  | Przewód kabelkowy NKGs 5x1,5 wciągany do rur | metr | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | [17 empty] | 0
DZIAŁ 4 |  | Gniazda
10 | KNNR N005-03-08-03-00 |  | Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne | szt | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
20 | KNNR N005-03-08-02-00 |  | Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 PT-130PF przelot pojedyń IP44 | szt | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
30 | KNNR N005-03-08-01-02 |  | Gniazdo wtyczk p.t. RTV/SAT | szt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
40 | KNNR N005-03-08-01-02 |  | Gniazdo wtyczk p.t. HDMI | szt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
50 | KNNR N005-03-08-01-02 |  | Gniazdo wtyczk p.t. RJ45 | szt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
60 | KNNR N005-03-08-01-02 |  | Gniazdo wtyczk p.t. telefoniczne RJ 12 końcowe | szt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
70 | KNNR N005-03-08-07-00 |  | Gniazdo wtyczkowe wodoszczelne 3P+Z 16A/4 NF-2626-137 przykręcane | szt | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | [17 empty] | 0
DZIAŁ 5 |  | Oświetlenie
10 | KNNR N005-05-10-08-00 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 1 | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
20 | KNNR N005-05-10-08-00 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 2 | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
30 | KNNR N005-05-10-08-00 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 3 | kmpl | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
40 | KNNR N005-05-10-08-00 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 4 | kmpl | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
50 | KNNR N005-05-10-08-00 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 5 | kmpl | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
60 | KNNR N005-05-10-08-00 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 6 | kmpl | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
70 | KNNR N005-05-10-08-00 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 7 | kmpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
80 | KNNR N005-05-10-08-00 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 8 | kmpl | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
90 | KNNR N005-05-10-08-00 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 9 | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
100 | KNNR N005-05-10-08-00 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 10 | kmpl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
110 | KNNR N005-05-10-08-00 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 11 | kmpl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
120 | KNNR N005-05-10-08-00 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 12 | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
130 | KNNR N005-05-10-08-00 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 13 | kmpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
140 | KNNR N005-05-10-08-00 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 14 | kmpl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
150 | KNNR N005-05-10-08-00 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 15 | kmpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
160 | KNNR N005-03-02-01-00 |  | Montaż - Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
170 | KNNR N005-03-02-06-00 |  | Montaż - Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach | szt | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
180 | KNNR N005-03-06-02-00 |  | Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
190 | KNNR N005-03-06-03-00 |  | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
200 | KNNR N005-03-06-04-00 |  | Łączniki schodowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
210 | KNNR N005-03-06-02-00 |  | Przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
220 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Montaż czujki ruchu 360 st | szt | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
230 | KNNR N005-03-06-02-00 |  | Przyciski do rolet podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | [17 empty] | 0
DZIAŁ 6 |  | Instalacja odgromowa
20 | KNR 508-06-01-15-00 |  | Montaż wsporników przelotowych pośredniczących do dachu | szt | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
30 | KNR 508-06-04-03-00 |  | Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu | metr | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
40 | KNR 508-06-19-01-00 |  | Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych | szt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
60 | KNNR N005-01-01-02-00 |  | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie | metr | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
70 | KNR 508-06-07-04-00 |  | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o średnicy do 10 mm | metr | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
100 | KNR 508-06-18-01-00 |  | Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych | szt | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
110 | KNR 508-06-21-02-00 |  | Montaż osłon złącz kontrolnych | szt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
120 | KNR 508-06-19-06-00 |  | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych | szt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
130 | KNNR N005-06-02-03-00 |  | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych - FeZn30x4 | metr | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
140 | KNNR N005-13-04-03-00 |  | Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze złącze kontrolne | szt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
150 | KNNR N005-13-04-04-00 |  | Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za każde następne złącze kontrolne badanego uziemienia | szt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | [17 empty] | 0
DZIAŁ 7 |  | Instalacja fotowoltaiczna
10 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja indywidualna: Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,4 kWp - falownik hybrydowy HYD 20KTL-3PH | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
20 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja indywidualna: Montaż magazynu energi 2x5 kWh | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | [17 empty] | 0
DZIAŁ 8 |  | Instalacja strukturalna
10 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja indywidualna: Isntalacja strukturalna według projektu | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | [17 empty] | 0
DZIAŁ 9 |  | Instalacja CCTV
10 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Montaż kamery IP 4mpx zewnętrzna | szt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
20 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Montaż kamery IP 4mpx wewnętrzna | szt | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
40 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Prowadzenie okablowania strukturalnego F/UTP | metr | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
50 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Szafa teleinformatyczna CCTV | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
60 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Montaż UPS w szafie GPD, 1000VA | szt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
70 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Montaż przełącznika L2 | szt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
80 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Rejestrator 16 Kanałowy | szt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
90 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Uruchomienie i integracja systemu | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | [17 empty] | 0
DZIAŁ 10 |  | Instalacja domofonowa
10 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja indywidualna: Montaż wideodomofonu IP | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | [17 empty] | 0
DZIAŁ 11 |  | Instalacja SAP
10 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja indywidualna: Montaż instalacji SAP | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | [17 empty] | 0
DZIAŁ 12 |  | Instalacja alarmowa
10 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja indywidualna: Montaż instalacji alarmowej | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | [17 empty] | 0
DZIAŁ 13 |  | Instalacja multimedialna
10 | KNNR N005-02-03-01-04 |  | Przewód kabelkowy TLgYp 2x1,5 | metr | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
20 | KNNR N005-03-08-01-00 |  | Gniazdo głośnikowe | szt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
30 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Montaż kabla HDMI 10m | szt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
40 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Montaż instalacji RTV/SAT | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | [17 empty] | 0
DZIAŁ 14 |  | Instalacja systemu powiadamiania Straży Pożarnej
10 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Montaż masztu antenowego kratowo-rurowego | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
20 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Montaż semafora sygnalizacyjnego | kmpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
30 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Montaż sygnalizatora świetlnego wewnętrznego | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | [17 empty] | 0
DZIAŁ 15 |  | Oświetlenie zewnętrzne
10 | KNNR N001-03-06-09-00 |  | Wykopanie dołu powierzchni do 0,2 m2 i głębokości do 1,5 m w gruncie kategorii 4 | szt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
20 | KNNR N005-10-07-02-02 |  | Montaż latarni oświetleniowej stalowej parkowej S-50 na fundamencie prefabrykowanym | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
30 | KNNR N005-10-03-02-00 |  | Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 6 m | kmpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
40 | KNNR N005-10-04-01-00 |  | Montaż oprawy oświetleniowej zewnętrznej LED na słupie | szt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | [17 empty] | 0
|  |  |  | OGÓŁEM KOSZTORYS: | [17 empty] | 0

## Przedmiar
392-02-00A : PRZEDMIAR ROBÓT
bud: | OSP Proszówki
ob:
rob: | Instalacja elektryczna
Poz | Symbol |  | Nazwa | Jedn | Ilość
DZIAŁ 1 |  | Rozdzielnice
10 | KNNR N005-04-04-04-00 |  | Montaż tablicy elektrycznej o masie do 50 kg - T1 | szt | 1
20 | KNNR N005-04-04-04-00 |  | Montaż tablicy elektrycznej o masie do 50 kg - T2 | szt | 1
30 | KNNR N005-04-04-04-00 |  | Montaż tablicy elektrycznej o masie do 50 kg - T3 | szt | 1
40 | KNNR N005-04-04-04-00 |  | Montaż tablicy elektrycznej o masie do 50 kg - TS | szt | 1
50 | KNNR N005-04-04-04-00 |  | Montaż tablicy elektrycznej o masie do 50 kg - WYŁ. P.POŻ | szt | 1
60 | KNNR N005-04-04-04-00 |  | Montaż tablicy elektrycznej o masie do 50 kg - zewnętrzna skrzynia naścienna IP68 wraz z wyposażeniem zgodnie z projektem | szt | 1
DZIAŁ 2 |  | Trasy kablowe
10 | KNNR N005-07-01-03-00 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV | m3 | 30
20 | KNR 510-03-03-02-00 |  | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - DVK 110 | metr | 150
30 | KNR 510-03-01-01-00 |  | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 2x10cm | metr | 150
40 | KNNR N005-07-02-03-00 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | m3 | 30
50 | KNNR N005-12-09-12-04 |  | Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu | szt | 30
60 | KNNR N005-12-07-16-00 |  | Wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie | metr | 1500
70 | KNNR N005-01-01-04-00 |  | Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie RKGL 32 | metr | 1500
DZIAŁ 3 |  | Kable
10 | KNNR N005-02-03-01-04 |  | Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 wciągany do rur | metr | 670
20 | KNNR N005-02-03-01-05 |  | Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 wciągany do rur | metr | 686
30 | KNNR N005-02-03-03-03 |  | Przewód kabelkowy YDY 5x4,0 wciągany do rur | metr | 171
40 | KNNR N005-02-03-02-05 |  | Przewód kabelkowy YDY 5x2,5 wciągany do rur | metr | 40
50 | KNNR N005-07-07-01-46 |  | Układanie kabla YKY 5x2,5 w rowach kablowych ręcznie | metr | 20
60 | KNNR N005-07-07-01-46 |  | Układanie kabla YKY 3x2,5 w rowach kablowych ręcznie | metr | 65
70 | KNNR N005-07-07-01-46 |  | Układanie kabla YKY 3x1,5 w rowach kablowych ręcznie | metr | 135
80 | KNNR N005-02-03-01-09 |  | Przewód kabelkowy NKGs 5x1,5 wciągany do rur | metr | 35
DZIAŁ 4 |  | Gniazda
10 | KNNR N005-03-08-03-00 |  | Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 GWP-230PF przelotowe podwójne | szt | 66
20 | KNNR N005-03-08-02-00 |  | Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 PT-130PF przelot pojedyń IP44 | szt | 9
30 | KNNR N005-03-08-01-02 |  | Gniazdo wtyczk p.t. RTV/SAT | szt | 8
40 | KNNR N005-03-08-01-02 |  | Gniazdo wtyczk p.t. HDMI | szt | 4
50 | KNNR N005-03-08-01-02 |  | Gniazdo wtyczk p.t. RJ45 | szt | 10
60 | KNNR N005-03-08-01-02 |  | Gniazdo wtyczk p.t. telefoniczne RJ 12 końcowe | szt | 1
70 | KNNR N005-03-08-07-00 |  | Gniazdo wtyczkowe wodoszczelne 3P+Z 16A/4 NF-2626-137 przykręcane | szt | 9
DZIAŁ 5 |  | Oświetlenie
10 | KNNR N005-05-10-08-00 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 1 | kmpl | 1
20 | KNNR N005-05-10-08-00 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 2 | kmpl | 1
30 | KNNR N005-05-10-08-00 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 3 | kmpl | 23
40 | KNNR N005-05-10-08-00 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 4 | kmpl | 9
50 | KNNR N005-05-10-08-00 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 5 | kmpl | 8
60 | KNNR N005-05-10-08-00 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 6 | kmpl | 13
70 | KNNR N005-05-10-08-00 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 7 | kmpl | 2
80 | KNNR N005-05-10-08-00 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 8 | kmpl | 20
90 | KNNR N005-05-10-08-00 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 9 | kmpl | 1
100 | KNNR N005-05-10-08-00 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 10 | kmpl | 6
110 | KNNR N005-05-10-08-00 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 11 | kmpl | 5
120 | KNNR N005-05-10-08-00 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 12 | kmpl | 1
130 | KNNR N005-05-10-08-00 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 13 | kmpl | 4
140 | KNNR N005-05-10-08-00 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 14 | kmpl | 5
150 | KNNR N005-05-10-08-00 |  | Montaż opraw oświetleniowych - Oprawa typu 15 | kmpl | 2
160 | KNNR N005-03-02-01-00 |  | Montaż - Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt | 58
170 | KNNR N005-03-02-06-00 |  | Montaż - Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach | szt | 13
180 | KNNR N005-03-06-02-00 |  | Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt | 7
190 | KNNR N005-03-06-03-00 |  | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt | 4
200 | KNNR N005-03-06-04-00 |  | Łączniki schodowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt | 2
210 | KNNR N005-03-06-02-00 |  | Przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt | 13
220 | KNNR N005-04-06-01-00 |  | Montaż czujki ruchu 360 st | szt | 23
230 | KNNR N005-03-06-02-00 |  | Przyciski do rolet podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt | 4
DZIAŁ 6 |  | Instalacja odgromowa
20 | KNR 508-06-01-15-00 |  | Montaż wsporników przelotowych pośredniczących do dachu | szt | 200
30 | KNR 508-06-04-03-00 |  | Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu | metr | 165
40 | KNR 508-06-19-01-00 |  | Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych | szt | 6
60 | KNNR N005-01-01-02-00 |  | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie | metr | 60
70 | KNR 508-06-07-04-00 |  | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o średnicy do 10 mm | metr | 60
100 | KNR 508-06-18-01-00 |  | Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych | szt | 15
110 | KNR 508-06-21-02-00 |  | Montaż osłon złącz kontrolnych | szt | 6
120 | KNR 508-06-19-06-00 |  | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych | szt | 6
130 | KNNR N005-06-02-03-00 |  | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych - FeZn30x4 | metr | 82
140 | KNNR N005-13-04-03-00 |  | Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze złącze kontrolne | szt | 1
150 | KNNR N005-13-04-04-00 |  | Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za każde następne złącze kontrolne badanego uziemienia | szt | 5
DZIAŁ 7 |  | Instalacja fotowoltaiczna
10 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja indywidualna: Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,4 kWp - falownik hybrydowy HYD 20KTL-3PH | kmpl | 1
20 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja indywidualna: Montaż magazynu energi 2x5 kWh | kmpl | 1
DZIAŁ 8 |  | Instalacja strukturalna
10 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja indywidualna: Isntalacja strukturalna według projektu | kmpl | 1
DZIAŁ 9 |  | Instalacja CCTV
10 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Montaż kamery IP 4mpx zewnętrzna | szt | 6
20 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Montaż kamery IP 4mpx wewnętrzna | szt | 7
40 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Prowadzenie okablowania strukturalnego F/UTP | metr | 310
50 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Szafa teleinformatyczna CCTV | kmpl | 1
60 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Montaż UPS w szafie GPD, 1000VA | szt | 1
70 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Montaż przełącznika L2 | szt | 1
80 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Rejestrator 16 Kanałowy | szt | 1
90 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Uruchomienie i integracja systemu | kmpl | 1
DZIAŁ 10 |  | Instalacja domofonowa
10 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja indywidualna: Montaż wideodomofonu IP | kmpl | 1
DZIAŁ 11 |  | Instalacja SAP
10 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja indywidualna: Montaż instalacji SAP | kmpl | 1
DZIAŁ 12 |  | Instalacja alarmowa
10 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Kalkulacja indywidualna: Montaż instalacji alarmowej | kmpl | 1
DZIAŁ 13 |  | Instalacja multimedialna
10 | KNNR N005-02-03-01-04 |  | Przewód kabelkowy TLgYp 2x1,5 | metr | 670
20 | KNNR N005-03-08-01-00 |  | Gniazdo głośnikowe | szt | 6
30 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Montaż kabla HDMI 10m | szt | 2
40 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Montaż instalacji RTV/SAT | kmpl | 1
DZIAŁ 14 |  | Instalacja systemu powiadamiania Straży Pożarnej
10 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Montaż masztu antenowego kratowo-rurowego | kmpl | 1
20 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Montaż semafora sygnalizacyjnego | kmpl | 2
30 | CEN 000-00-00-00-00 |  | Montaż sygnalizatora świetlnego wewnętrznego | kmpl | 1
DZIAŁ 15 |  | Oświetlenie zewnętrzne
10 | KNNR N001-03-06-09-00 |  | Wykopanie dołu powierzchni do 0,2 m2 i głębokości do 1,5 m w gruncie kategorii 4 | szt | 1
20 | KNNR N005-10-07-02-02 |  | Montaż latarni oświetleniowej stalowej parkowej S-50 na fundamencie prefabrykowanym | kmpl | 1
30 | KNNR N005-10-03-02-00 |  | Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 6 m | kmpl | 1
40 | KNNR N005-10-04-01-00 |  | Montaż oprawy oświetleniowej zewnętrznej LED na słupie | szt | 1

## Limit
392-02-00A : LIMIT ILOŚCIOWO - WARTOŚCIOWY
bud: | OSP Proszówki
ob:
rob: | Instalacja elektryczna
Lp | Symbol | Nazwa | Jedn | Ilość | Cena | Wartość
ROBOCIZNA
1 | 999 | Robotnik budowlany | r-godz | 1622.6325 | 0
Razem:
MATERIAŁY
1 | 1031199 | Wazelina techniczna | kg | 1.98 | 0
2 | 1560420 | Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm | m2 | 92.4 | 0
3 | 1601099 | Piaski do betonów | m3 | 8.4 | 0
4 | 5631204 | Rura przepustowa PVC fi 110 | metr | 156 | 0
5 | 5644805 | Kształtki kanal PVC fi 110 | szt | 45 | 0
6 | 6801599 | Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką | kg | 0.492 | 0
7 | 7040001 | Aparat elektryczny o wadze 2 KG | szt | 23 | 0
8 | 7232399 | Gniazda HDMI | szt | 4.08 | 0
9 | 7232399 | Gniazda RJ45 | szt | 10.2 | 0
10 | 7232399 | Gniazda RTV/SAT | szt | 8.16 | 0
11 | 7232399 | Gniazda telefoniczne | szt | 1.02 | 0
12 | 7300323 | Lampa uliczna LED 150W | szt | 1 | 0
13 | 7301134 | Oprawa 1 | szt | 1 | 0
14 | 7301134 | Oprawa 10 | szt | 6 | 0
15 | 7301134 | Oprawa 11 | szt | 5 | 0
16 | 7301134 | Oprawa 12 | szt | 1 | 0
17 | 7301134 | Oprawa 13 | szt | 4 | 0
18 | 7301134 | Oprawa 14 | szt | 5 | 0
19 | 7301134 | Oprawa 15 | szt | 2 | 0
20 | 7301134 | Oprawa 2 | szt | 1 | 0
21 | 7301134 | Oprawa 3 | szt | 23 | 0
22 | 7301134 | Oprawa 4 | szt | 9 | 0
23 | 7301134 | Oprawa 5 | szt | 8 | 0
24 | 7301134 | Oprawa 6 | szt | 13 | 0
25 | 7301134 | Oprawa 7 | szt | 2 | 0
26 | 7301134 | Oprawa 8 | szt | 20 | 0
27 | 7301134 | Oprawa 9 | szt | 1 | 0
28 | 7410021 | Łącznik klaw 1-bieg pt 10A/250V NF-501 | szt | 24.48 | 0
29 | 7410024 | Łącznik klaw świeczn pt 10A/250V NF-502 | szt | 4.08 | 0
30 | 7410031 | Łącznik klaw krzyżowy pt 10A/250V NF-521 | szt | 2.04 | 0
31 | 7420014 | Gniazdo głosnikowe | szt | 6.12 | 0
32 | 7420018 | Gniazdo 2x2P+Z 16A/Z pt/250V GWP-230PF | szt | 67.32 | 0
33 | 7420023 | Gniazdo wt 2P+Z 16A/Z pt/250V PT-130PF | szt | 9.18 | 0
34 | 7420701 | Gniazdo wod stałe 3P+N+Z 16A NF2626-137 | szt | 9.18 | 0
35 | 7430001 | Puszka instal końcowa PK-60 pt | szt | 59.16 | 0
36 | 7430013 | Puszka instal odgałęźna PO-80 pt | szt | 13.26 | 0
37 | 7430901 | Pierścień rozgałęźny bakelitowy 5x2,5mm2 | szt | 13.26 | 0
38 | 7460004 | Rura winidurowa gładka sztywna RL-22 | metr | 62.4 | 0
39 | 7460007 | Rura winidurowa gładka sztywna RL-47 | metr | 1560 | 0
40 | 7460903 | Złączka kompens do rur winid ZCL-22 | szt | 24.6 | 0
41 | 7460906 | Złączka kompens do rur winid ZCL-47 | szt | 615 | 0
42 | 7470011 | Wspornik ścienny dla pręta fi 6-8 | szt | 60.6 | 0
43 | 7470099 | Wsporniki do instalacji odgromowej | szt | 166.65 | 0
44 | 7470102 | Wsporniki do przewod naprężan, przelot | szt | 202 | 0
45 | 7470301 | Złącze do rynny | szt | 6 | 0
46 | 7470303 | Złącze kontrolne | szt | 7.64 | 0
47 | 7470305 | Złącze krzyżowe | szt | 15 | 0
48 | 7470701 | Osłona przewodu uziemiającego W-45 | szt | 6 | 0
49 | 7480304 | Tablica rozdzielcza T1 | kmpl | 1 | 0
50 | 7480304 | Tablica rozdzielcza T2 | kmpl | 1 | 0
51 | 7480304 | Tablica rozdzielcza T3 | kmpl | 2 | 0
52 | 7480304 | WYŁ. P.POŻ | kmpl | 1 | 0
53 | 7480304 | zewnętrzna skrzynia naścienna IP68 wraz z wyposażeniem zgodnie z projektem | kmpl | 1 | 0
54 | 7530111 | Opaska kablowa OKI | szt | 22 | 0
55 | 8030012 | Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V | metr | 696.8 | 0
56 | 8030012 | TLgYp 2x1,5 | metr | 696.8 | 0
57 | 8030013 | Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V | metr | 720.44 | 0
58 | 8030032 | NKGs 5x1,5 | metr | 36.4 | 0
59 | 8030033 | Przewód miedziany YDY 5x2,5 - 750V | metr | 41.6 | 0
60 | 8030034 | Przewód miedziany YDY 5x4,0 - 750V | metr | 177.84 | 0
61 | 8051362 | Kabel miedziany YKY 5x2,5 - 1kV | metr | 228.8 | 0
62 | 8300023 | Słup stal oświetl parkowy sześciok S-50 | szt | 1 | 0
63 | 8330001 | Fundament pref żelb F-100 słup h=2,5/5,0 | szt | 1 | 0
64 | 8350701 | Słupek betonowy oznaczeniowy SO | szt | 3.3 | 0
65 | 8440006 | Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 | metr | 85.28 | 0
66 | 8440105 | Pręt stalowy ocynkowany fi 6 | metr | 234 | 0
67 | 8441599 | Kołki stalowe do wstrzeliwania | szt | 91.02 | 0
Razem:
SPRZĘT
1 | 31100 | Żuraw samochodowy (1) | m-godz | 0.946 | 0
2 | 39000 | Środek transportowy (1) | m-godz | 3.778 | 0
3 | 39116 | Ciągnik kołowy 29-37 kW [ 40-50 KM] (1) | m-godz | 0.946 | 0
4 | 39511 | Samochód dostawczy 0,9 Mg | m-godz | 0.66 | 0
5 | 39521 | Samochód skrzyniowy do 5 t (1) | m-godz | 1.095 | 0
6 | 39811 | Samochód wywrotka do 5 Mg | m-godz | 1.2 | 0
7 | 39911 | Samochód specj z platformą i balkonem | m-godz | 0.66 | 0
8 | 39972 | Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg | m-godz | 0.946 | 0
9 | 72111 | Spawarka wirująca 300 A | m-godz | 2.4108 | 0
Razem: