Załącznik nr 2

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Nazwa zadania:** „REMONT OBIEKTÓW SŁUŻBOWYCH KMP/KPP - ODWODNIENIE LINIOWE WJAZDU NA TEREN KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BUSKU ZDROJU AL. MICKIEWICZA 19”

**Adres inwestycji:**  Busko Zdrój, al. Mickiewicza 19

1. **Termin i miejsce wykonania zamówienia**
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia **19.07.2024r.**
3. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Komenda Powiatowa Policji w Busku Zdroju, al. Mickiewicza 19
4. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na montażu odwodnienia liniowego na wjeździe do Komendy Powiatowej Policji w Busku Zdroju i włączenia go do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej celem zapobieżenia odprowadzania wód opadowych z terenu Komendy na działki sąsiednie.

**Zakres robót do wykonania (poniższe prace obejmują m.in. zakup, dostawę i montaż poszczególnych elementów):**

* Zabezpieczenie miejsca prac (czynny parking – natężenie ruchu zależne od pory dnia, Inwestor będzie wykorzystywał na czas prowadzonych prac drugi wjazd od al. Mickiewicza)
* Rozebranie nawierzchni z kostki (niedemolacyjnie) i podbudowy z kruszywa
* Wykonanie wykopów pod odwodnienie liniowe oraz punktu włączenia do rury kanalizacyjnej ø250 z uwzględnieniem istniejącego uzbrojenia terenu (na trasie wykopu znajduje się kabel zasilający sterowaniem bramy wjazdowej)
* Przygotowanie podłoża i posadowienie koryta betonowego
* Włączenie odwodnienia liniowego do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej ø250 za pośrednictwem studzienki odpływowej z osadnikiem
* Zasypanie wykopów z użyciem nowych materiałów, utwardzenie gruntu i przywrócenie do stanu pierwotnego z wykorzystaniem kostki betonowej pochodzącej z demontażu.
* Wywóz i utylizacja odpadów oraz gruntu pochodzącego z demontażu
* Prace porządkowe
* Pozostałe roboty jak w opisie przy przedmiarach i zgodnie z opisem robót wg poszczególnych podstaw z katalogu nakładów rzeczowych.
	+ 1. **Warunki udziału w postępowaniu, oświadczenia i dokumenty, jakich należy żądać w celu potwierdzenia ich spełnienia oraz oceny spełniania warunków.**
1. Wykonawca składający ofertę powinien spełniać warunki:

- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w ramach realizacji zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

 zamówienia,

- nie podlegać wykluczeniu postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający wymaga:

 - aby Wykonawca dysponował pracownikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia,

 - wszystkie materiały użyte do wykonania zadania powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, które zostaną przekazane zamawiającemu przy końcowym odbiorze robót.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów w formule spełnia, nie spełnia.

**IV. Wykaz istotnych postanowień umowy**

1. Przedmiot umowy musi być zgodny z opisem i parametrami technicznymi
wyszczególnionymi w Opisie przedmiotu zamówienia oraz kosztorysie inwestorskim.
2. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę
pracowników uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszelkiego mienia znajdującego się w obrębie prowadzonych robót przed zniszczeniem i uszkodzeniem, do czasu końcowego odbioru przez Zamawiającego.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w trakcie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż. oraz zasadami sztuki budowlanej.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ. oraz ma obowiązek zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania prac. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,
w tym: organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót, transportu materiałów i sprzętu do bezpośredniego miejsca wykonywania prac.
8. Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt
i ryzyko. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z powstałymi odpadami
w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie
z dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597,1688, 1852, 2029).
9. Wykonawca udziela gwarancji na wykonaną usługę – 36 miesięcy.
10. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu prac w celu dokonania odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem.
11. Odbiór robót zostanie dokonany w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac i gotowości do odbioru.
12. Podstawą wystawienia faktury jest wykonanie przedmiotu zamówienia potwierdzone protokołem końcowego odbioru robót w oparciu o ceny jednostkowe określone w ofercie dla danej pozycji i faktyczny obmiar wykonanych robót.
13. Zapłata za usługę nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień przyjęcia przelewu do realizacji przez bank Zamawiającego.
14. Czas pracy Wykonawcy przy realizacji zamówienia odbywać się będzie w sposób uzgodniony z Zamawiającym z uwzględnieniem możliwie najkrótszego czasu realizacji zadania.
15. Wizję lokalną miejsca wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 25.06.2024 r. w godz. 10:00-12:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 47 802 28 98 (wizja lokalna nie jest obowiązkowa).