OR-III.271.2.15.2024 Gorlice, 31.07.2024 r.

**do wszystkich Wykonawców**

**dotyczy: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i zmiana treści SWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na** **modernizację bazy edukacyjnej w Gorlicach – Miejskie Przedszkole nr 8.**

1. **Zapytania Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego**

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami jest następująca:

**Pytanie 1:**

Po dokonaniu wizji lokalnej zostały zauważone zacieki na suficie. Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach zadania wykonawca ma wykonać uszczelnienie dachu w miejscach przecieku?

**Odpowiedź:**

Wykonawca zobowiązany będzie do remontu dachu w związku z tym, Zamawiający zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

w załączniku nr 2 do SWZ: Projekt techniczny, dodaje się zakres prac remontowych dachu, będący integralną częścią przedmiotowego projektu, stanowiący zał. nr 1 do niniejszego pisma.

**Pytanie 2:**

Prosimy o zamieszczenie specyfikacji wyposażenia pomieszczeń kuchennych i sanitarnych wskazanych w poz. 259 przedmiaru robót budowlanego.

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi, Zamawiający zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

w załączniku nr 2 do SWZ: Projekt techniczny, dodaje się specyfikację wyposażenia, będącą integralną częścią przedmiotowego projektu, stanowiącą zał. nr 2 do niniejszego pisma.

**Pytanie 3:**

W związku z brakiem w opisie i dokumentacji parametrów wyposażenia Proszę o udostępnienie zestawienia wyposażenia kuchni wraz z parametrami .Jest to niezbędne do o prawidłowej wyceny.

**Odpowiedź:**

Jak w odpowiedzi na pytanie 2.

1. **Przedłużenie terminu składania ofert**

**Nowe, obowiązujące terminy:**

**Termin składania ofert upływa dnia: 05.08.2024 r., godz.: 13:00**

**Otwarcie ofert nastąpi dnia: 05.08.2024 r., godz.: 13:30**

1. Postanowienia ust. 13 SWZ - Wymagania dotyczące wadium należy zastosować odpowiednio, z uwzględnieniem przedłużonego terminu do składania ofert.
2. Dokonuje się odpowiednio zmiany terminu związania ofertą, w związku z czym postanowienie ust. 5 pkt 1) SWZ otrzymuje nową treść:

„1)Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. **Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu 03.09.2024 r.”**

1. Zamawiający informuje jednocześnie o odpowiedniej zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00406648 z dnia 10.07.2024 r.

Załączniki:

1. Zakres prac remontowych dachu – zał. nr 1,
2. Specyfikacja wyposażenia – zał. nr 2.

Ko:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
2. a/a

 ………………………………………………………………….

 *(podpis kierownika Zamawiającego)*

Sporządził: Marta Ziaja - inspektor, Wydział Organizacyjny, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252