Olsztyn, 30 października 2023 r.

57/2023/TP/IRS

Uczestnicy postępowania

- Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest budowa budynku gospodarczego związanego z produkcją rolną na potrzeby Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Żabieńcu.

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na zapytanie złożone przez jednego z wykonawców odnośnie treści specyfikacji warunków zamówienia poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia:

pytanie: w nawiązaniu do ogłoszonego przetargu (…) Bardzo proszę o podanie wagi konstrukcji stalowej,

odpowiedź: podczas prac projektowych przyjęto założenie, iż waga konstrukcji stalowej będzie nie mniejsza niż 7 ton.

DYREKTOR INSTYTUTU

/-/ dr inż. Grzegorz Dietrich