## Arkusz1
Pakiet 1
Osprzęt do preparatów dezynfekcyjnych, dozowniki, kosze
Dozownik do preparatów dezynfekcyjnych i do mydła
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość całkowita JM | Ilość całkowita | Nazwa oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
1 | Dozownik ścienny przeznaczony do dozowania preparatów do odkażania, mycia i pielęgnacji rąk o następujących właściwościach: dozowanie łokciem lub grzbietem dłoni, plastikowy bez elementów metalowych i transparentnych (przeźroczystych np. „szybki” itp.), koloru białego. W celu łatwego przecierania i utrzymania czystości bez wystających elementów mocujących. Dostosowany do pojemników o poj. 500 ml. Możliwość dezynfekcji wszystkich elementów dozownika (wyjmowana pompka dozująca). Element pompki łatwo demontowany, z możliwością mycia w myjniach dezynfektorach. Dozowanie preparatów od góry pojemnika (eliminacja kapania i ew. przeciekania). Łatwy montaż i demontaż, tzn. powieszenie i zdjęcia dozownika ze ściany bez konieczności przykręcania i odkręcania całego dozownika. Dozownik trwały z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne, takie jak przypadkowe potrącenie, silny nacisk na ramię dozujące. | SZT | 250
Możliwość instalacji (bez konieczności przykręcania do ściany) tacki zabezpieczającej przed kapaniem podczas pobierania preparatu i zabezpieczającej powłoki akrylowe przed preparatami alkoholowymi.
Regulowana ilość dozowanego preparatu (0,5; 1 lub 1,5 ml.),
Dostosowany do pojemników o poj. 500 ml.
Podajnik na rękawiczki jednorazowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość całkowita JM | Ilość całkowita | Nazwa oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
2 | Dozownik ścienny na rękawiczki z możliwością włożenia do środka całego pudełka z rękawiczkami. Kolor biały .Dozownik wykonany z trwałego tworzywa ABS. Dozownik o wymiarach: 26x13x9,5cm wymiary otworu dozującego 19x5cm | SZT | 100
Podajnik na ręczniki jednorazowe ZZ
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość całkowita JM | Ilość całkowita | Nazwa oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
3 | Pojemnik na ręczniki papierowe wykonany z plastiku (tworzywo ABS lub równoważne) bez elementów metalowych, koloru białego, w celu łatwego przecierania i utrzymania w czystości bez wystających elementów mocujących. Pojemnik na około 600 listków | SZT | 50
Podajnik na papier toaletowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość całkowita JM | Ilość całkowita | Nazwa oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
4 | Pojemnik na papier toaletowy wykonany z plastiku (tworzywo ABS lub równoważne) bez elementów metalowych, koloru białego, w celu łatwego przecierania i utrzymania w czystości bez wystających elementów mocujących. Pojemnik powinien być dostosowany do papieru 23 cm, zamykany na kluczyk, charakteryzujący się łatwością uzupełniania | SZT | 30
Kosze pedałowe metalowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość całkowita JM | Ilość całkowita | Nazwa oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
5 | Kosze pedałowe metalowe o pojemności nie mniejszej niż 20 l – stal nierdzewna, lakierowana, kolor biały, wyjmowane wewnętrzne wiadro z pałąkiem, stalowy pedał | SZT | 120
Kosze pedałowe metalizowane
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość całkowita JM | Ilość całkowita | Nazwa oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
6 | Kosze pedałowe metalizowane o pojemności nie mniejszej niż 40 l – o nowoczesnej i lekkiej konstrukcji, na zewnątrz pokryte łatwą do utrzymania w czystości powłoką metalową, z aluminiową folią zabezpieczającą przed pozostawaniem śladów palców, rdzą i śniedzeniem, z amortyzacją klapy, z otwieraniem wygodnym dużym pedałem dostępnym z 3 stron kosza, odpornymi na uderzenia, nie wgniatającymi się jak kosze metalowe i znacznie od nich lżejsze | SZT | 100
|  |  |  | Razem Pakiet 1 netto/brutto |  | 0 | 0
Pakiet 2
Preparaty do maszynowego mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego, endoskopów i butów operacyjnych dla Centralnej Sterylizatorni i Bloków Operacyjnych oraz endoskopów giętkich, osprzetu ednoskopowego dla Pracowni Endoskopii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość całkowita JM | Ilość całkowita | Nazwa oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
Preparaty do maszynowego mycia narzędzi, sprzętu anestezjologicznego, endoskopów i butów operacyjnych dla Centralnej Sterylizatorni i Bloku Operacyjnego
1 | Preparat w płynie, łagodnie alkaliczny (pH<10-11) biodegradowalny koncentrat do mycia narzędzi w myjni-dezynfektorze, zawierający w swoim składzie enzymy, niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne, skutecznie usuwający wszelkie zanieczyszczenia organiczne jak krew, pozostałości śluzu, uniemożliwiający powtórne osadzanie się pozostałości białkowych, stosowany do termostabilnych i termolabilnych narzędzi, utensyliów, narzędzi chirurgicznych i mikrochirurgicznych, endoskopów sztywnych, sprzętu anestezjologicznego i kontenerów wykonanych z aluminium, kompatybliny z takimi materiałami jak stal nierdzewna, aluminium i tworzywa sztuczne. Niewymagający neutralizacji. Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny. Dozowanie już od 2ml / l. Opakowanie: 5/10 L. Preparat będący wyrobem medycznym spełniający wymagania Rozporządzenia MDR. Zgodny z normą EN ISO 15 883. | litrów | Opakowania 5L: 300
Opakowania 10L: 1400
Preparaty do maszynowej dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego, endoskopów i butów operacyjnych dla Centralnej Sterylizatorni i Bloków Operacyjnych
2 | Płynny alklaliczny (pH ok. 12) koncentrat myjąco-dezynfekcyjny do stosowania w myjni-dezynfektorze, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna, tytanowa, niklowa, materiały chromowane, tworzywa sztuczne, aluminium, guma, lateks, szkło i ceramika, zawierający w swoim składzie alkalia, fosforany oraz niejonowe, kationowe i amfoteryczne związki powierzchniowo czynne, Niewymagający neutralizacji. Skuteczny wobec B, F, V,Tbc w temp. 55oC., dozowanie: mycie od 1 ml/L. Wykazujący potwierdzone działanie w inaktywacji prionów. Preparat będący wyrobem medycznym spełniający wymagania Rozporządzenia MDR. | litrów | 300
Preparaty do maszynowej dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego, endoskopów i butów operacyjnych dla Centralnej Sterylizatorni oraz endoskopów giętkich, osprzętu endoskopowego do myjni ETD2, 2xETD3, ETD4 dla Pracowni Endoskopii
3 | Płynny koncentrat na bazie aldehydu glutarowego w stężeniu nie większym niż 11%, nie zawierający formaldehydu, do maszynowej chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów elastycznych w myjniach endoskopowych, skuteczny wobec B, F, Tbc i V w temp. 55oC w 5 min., Dozowanie: 10 ml/l. Razem z kompatybilnym preparatem myjacym posiada potwierdzoną skuteczność procesu wobec sporów (Clostridium Difficile) zgodnie z Normą 15 883-4. Kompatybilny z posiadanymi myjniami Zamawiającego. Opakowanie: 5 L. Preparat będący wyrobem medycznym spełniający wymagania Rozporządzenia MDR. | litrów | 620
Preparaty do maszynowego mycia narzędzi, sprzętu anestezjologicznego, endoskopów i butów operacyjnych dla Centralnej Sterylizatorni oraz endoskopów giętkich, osprzętu endoskopowego do myjni ETD2, 2xETD3, ETD4 dla Pracowni Endoskopii
4 | Płynny, łagodnie alkaliczny biodegradowalny koncentrat do mycia endoskopów elastycznych oraz narzędzi w myjni-dezynfektorze, zawierający w swoim składzie enzymy, niejonowe i amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Preparat posiada zdolność usuwania biofilmu, potwierdzoną badaniami akredytowanego laboratorium oraz nie pozostawia osadu na sprzęcie. Do stosowania w myjniach endoskopowych. Opakowanie: 5/10 L. wartość ph ok.11. Dozowanie: 5 ml/l. Preparat będący wyrobem medycznym spełniający wymagania Rozporządzenia MDR. | litrów | 400
Preparaty do manualnego mycia i dezynfekcja narzędzi, sprzętu medycznego pełnym spektrum
5 | Bezwonny (nie zawierający składników zapachowych) preparat w postaci powlekanego granulatu do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu, pH neutralne, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna, anodowane aluminium i silikon, skuteczny wobec bakterii, prątków, wirusów i sporów (w tym Clostridium Difficile) w stężeniu 2,0% i w czasie 15 min., w opakowaniu do 2 kg z miarką lub w saszetkach. Preparat będący wyrobem medycznym spełniający wymagania Rozporządzenia MDR. Paski do kontrolowania minimalnego efektywnego stężenia substancji czynnej. | kg | 50
Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie przeprowadzi raz w roku szkolenie personelu dotyczace dostarczanych preparatów chemicznych (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem)
|  |  |  | Razem Pakiet 2 netto/brutto |  | 0 | 0
Pakiet 3
Preparaty do maszynowego doczyszczania narzędzi w Centralnej Sterylizatorni
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość całkowita JM | Ilość całkowita | Nazwa oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
Preparaty do maszynowego doczyszczania narzędzi w Centralnej Sterylizatorni
1 | Płynny bezbarwny kwaśny środek do gruntownego oczyszczania powierzchni i narzędzi wykonanych ze stali nierdzewnej, usuwający rdzę nalotową ,przebarwienia i plamy, z możliwością stosowania w myjni-dezynfektorze do usuwania osadów krzemianowych. Posiadający w swym składzie kwas fosforowy i związki powierzchniowo czynne. Opakowanie: 1 L, Preparat będący wyrobem medycznym spełniający wymagania Rozporządzenia MDR. | litrów | 10
Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie przeprowadzi raz w roku szkolenie personelu dotyczace dostarczanych preparatów chemicznych (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem)
|  |  |  | Razem Pakiet 3 netto/brutto |  | 0 | 0
Pakiet 4
Preparat do transportu brudnych narzędzi z Bloków Operacyjnych do Centralnej Sterylizatornii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość całkowita JM | Ilość całkowita | Nazwa oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
1 | Preparat gotowy do użycia, o neutralnym pH, do wstępnego oczyszczania narzędzi w miejscu ich użycia oraz ich nawilżania podczas transportu zapobiegając wysychaniu zanieczyszczeń organicznych do 72 godzin. Preparat bez zawartości aldehydu, fenolu i chloru, zawierający surfaktanty i inhibitory korozji, wykazuje wysoką tolerancję materiałową, nie wymagający spłukiwania przed manualnym jak i maszynowym procesem mycia i dezynfekcji narzędzi. Spektrum działania B,V,G, Tbc. Opakowanie 750 ml z aplikatorem. Preparat będący wyrobem medycznym spełniający wymagania Rozporządzenia MDR. | SZT | 200
Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie przeprowadzi raz w roku szkolenie personelu dotyczace dostarczanych preparatów chemicznych (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem)
|  |  |  | Razem Pakiet 4 netto/brutto |  | 0 | 0
Pakiet 5
Preparaty do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich i głowic przezprzełykowych
Wstępne mycie endoskopów giętkich i głowic przezprzełykowych.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość całkowita JM | Ilość całkowita | Nazwa oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
1 | Nisko pieniący preparat enzymatyczny rozpuszczający substancje organiczne i ścięte białko, stosowany do manualnego mycia instrumentów medycznych typu głowica przez-przełykowa, narzędzi i sprzętu endoskopowego z możliwością stosowania w myjniach automatycznych. Preparat łatwo spłukiwany, musi być kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym. Opakowanie:max do 5 litrów. Preparat będący wyrobem medycznym spełniający wymagania Rozporządzenia MDR. | litrów | 500
Czas działania od 1 do 3 min.
Dezynfekcja manualna głowic przezprzełykowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość całkowita JM | Ilość całkowita | Nazwa oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
2 | Preparat do szybkiej dezynfekcji manualnej narzędzi medycznych i sprzętu endoskopowego, na bazie aldehydu ortoftalowego, gotowy do użycia (nie wymaga aktywacji) z możliwością stosowania w myjniach automatycznych. Minimum 14 dniowa aktywność preparatu kontrolowanego przy pomocy pasków testowych mierzących minimalne efektywne stężenie substancji czynnej. O spektrum działania: B, W, G, Tbc w czasie 5 min. Kompatybilny z endoskopami różnych producentów. Opakowanie: max do 5 litrów. | litrów | 400
Po otwarciu kanistra posiada możliwość stosowania do 75 dni. Preparat będący wyrobem medycznym spełniający wymagania Rozporządzenia MDR.
Paski do kontrolowania minimalnego efektynego stężenia substancji czynnej dla kazdego roztworu roboczego.
Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie przeprowadzi raz w roku szkolenie personelu dotyczace dostarczanych preparatów chemicznych (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem)
|  |  |  | Razem Pakiet 5 netto/brutto |  | 0 | 0
Pakiet 6
Preparaty do dekontaminacji sprzętu laboratoryjnego, manualnej pielęgnacji narzędzi, konserwacji napędów, czyszczenia komory sterylizatora, manualnego czyszczenia szkła, porcelany, stali szlachetnej, aluminium
Dekontaminacja sprzętu laboratoryjnego w myjnio-dezynfektorze LA 180 dla Laboratorium Klinicznego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość całkowita JM | Ilość całkowita | Nazwa oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
1 | Proszkowy alkaliczny produkt myjący do maszynowego czyszczenia sprzętu ze szkła, stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych, usuwający tłuszcze, oleje, żywice, parafinę i barwniki organiczne. Preparat zawierający w swoim składzie min, metakrzemian disodu, alkohol i związki powierzchniowo czynne . Opakowanie: max do 3 kg. Preparat będący wyrobem medycznym spełniający wymagania Rozporządzenia MDR. | kg | 3
Manualna pielęgnacja narzędzi chirurgicznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość całkowita JM | Ilość całkowita | Nazwa oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
2 | Preparat bezpieczny toksykologicznie, rozpuszczalny w wodzie w postaci aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych Preparat na bazie niejonowych środków powierzchniowo czynnych, węglowodorów alifatycznych, nie wpływający na proces sterylizacji parowej. Nie zawiera silikonu.Opakowanie: 400 ml w spray'u. Preparat będący wyrobem medycznym spełniający wymagania Rozporządzenia MDR. | op. | 50
Preparat do czyszczenia i konserwacji komory sterylizatora
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość całkowita JM | Ilość całkowita | Nazwa oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
3 | Preparat do czyszczenia i konserwacji komory sterylizatora w postaci aerozolu. Roztwór łagodny w stosunku do metali i innych powłok. Opakowanie 500 ml | op. | 3
Preparat do ręcznego czyszczenia, szkła, porcelany, powierzchni ze stali szlachetnej, aluminium
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość całkowita JM | Ilość całkowita | Nazwa oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
4 | Łagodny nie zawierający związków krzemowych środek do ręcznego czyszczenia szkła, porcelany, powierzchni ze stali szlachetnej, aluminium, emalii oraz płyt ceramicznych z osadów kamienia i tłuszczu. Odpowiedni także do usuwania wżerów ze stali i wżerów z anodowanych powierzchni, np. pojemniki na instrumenty, wózki transportowe. Opakowanie 750 ml. | op. | 2
Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie przeprowadzi raz w roku szkolenie personelu dotyczace dostarczanych preparatów chemicznych (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem)
|  |  |  | Razem Pakiet 6 netto/brutto |  | 0 | 0
Pakiet 7
Preparaty do dezynfekcji manualnej głowic USG
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość całkowita JM | Ilość całkowita | Nazwa oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
1 | Bezalkoholowe chusteczki gotowe do użycia w opakowaniu twardym do dezynfekcji sprzętu medycznego włącznie z głowicami USG i optyką endoskopów. Nie zawierają formaldehydów i fosforanów. Spektrum działania: B, F, V, S w czasie do 2 min. Opakowanie: max 200 sztuk. Nasączone preparatem nie posiadającym w swoim składzie aldehydow, związków tlenowych, fenoli, chloru i alkoholi. Chusteczki o wymiarach max 20x20. Preparat będący wyrobem medycznym spełniający wymagania Rozporządzenia MDR. | SZT | 72000
|  |  |  | Razem Pakiet 7 netto/brutto |  | 0 | 0
Pakiet 8
Preparaty do usuwania trudnych zabrudzeń z narzędzi i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość całkowita JM | Ilość całkowita | Nazwa oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
1 | Gotowy do użycia preparat czyszczący stosowany do usuwania pozostałości past, jodyny, plastrów, cementu, śladów po markerach, na bazie naturalnych terpenów pomarańczowych nie zawierający zasad ani mydła, zawierający substancje chroniące skórę - lanolinę. Opakowanie: do 500 ml. Preparat będący wyrobem medycznym spełniający wymagania Rozporządzenia MDR. | op. | 6
|  |  |  | Razem Pakiet 8 netto/brutto |  | 0 | 0
Pakiet 9
Preparaty do dezynfekcji powierzchni wewnętrznej komory laminarnej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość całkowita JM | Ilość całkowita | Nazwa oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
1 | Alkoholowy, wysokowydajny środek do dezynfekcji powierzchni, bakteriobójczy, wirusobójczy i grzybobójczy.Do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholi. Działający bakteriobójczo (łącznie z MRSA), prątkobójczo, drożdżakobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo wobec BVDV, HSV, wirusa vaccinia, rotawirusa, adenowirusa, norowirusa i wirusa polyoma SV40. Opakowanie spray 500-1000 ml. Preparat będący wyrobem medycznym spełniający wymagania Rozporządzenia MDR. | litrów | 150
|  |  |  | Razem Pakiet 9 netto/brutto |  | 0 | 0
Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)
Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy
Nazwy firm podwykonawców