Nazwa i adres Wykonawcy

ZMIANA

Pakiet nr 1 Wyposażenie pracowni rehabilitacji

| Tabela A- Cena sprzętu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lp |  | Sprzęt |  |  | Ilość |  | J.m |  | Cena netto |  | Wartość netto |  | Stawka Vat % |  | Wartość brutto |  |
|  | 1 |  | Aparat do sekwencyjnego masażu limfatycznego z 2 mankietami na kończyny dolne i 1 kończynę górną |  |  | 1 |  | Szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Kurtka 24-komorwa do urządzenia |  |  | 1 |  | Szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Spodnie 24-komorowa do urządzenia |  |  | 1 |  | Szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Aparat do elektroterapii |  |  | 3 |  | Szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Aparat do laseroterapii |  |  | 1 |  | Szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Aparat do terapii ultradźwiękowej wraz z 4 szt. Głowicy bezobsługowa 17,3 cm 2 z uchwytem |  |  | 1 |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Aparat do masażu podciśnieniowego |  |  | 2 |  | Szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Lampa sollux statywowa |  |  | 3 |  | Szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Kabina do ćwiczeń i zawieszeń, kolor biały |  |  | 1 |  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Osprzęt do kabiny -standard |  |  | 1 |  | kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Przyrząd do ćwieczeń stwu skokowego (krzyżak) |  |  | 1 |  | Szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Orbiterek Elektromagnetyczny |  |  | 2 |  | Szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Zestaw akcesoriów do kinezyterapii |  |  | 1 |  | kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM ( wartość należy przenieść do formularza ofertowego) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tabela B- Parametry techniczne aparatu do sekwencyjnego masażu limfatycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do masażu uciskowego z wyposażeniem | Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta |  |
| 2 | Zakres ciśnienia w masażu: min. 20 mm Hg, max. 140 mm Hg | Tak |  |
| 3 | Minim. 21 zaprogramowanych programów do sekwencyjnego masażu | Tak |  |
| 4 | Strumień objętościowy pompy: 25 l/min. | Tak |  |
| 5 | Liczba obsługiwanych komór: 12/24 | Tak |  |
| 6 | gotowe algorytmy zabiegowe (masaż wstępujący, zstępujący, drenaż limfatyczny, masaż wg Emila Voddera). | Tak |  |
| 7 | dowolne i niezależne ustalanie parametrów zabiegu dla każdego pacjenta. | Tak |  |
| 8 | Każda komora w mankiecie połączona jest z kolejną nachodząc na siebie i tworząc tzw. „overlapping”. | Tak |  |
| 9 | możliwość wprowadzenia własnych parametrów zabiegowych (ciśnienie, gradient, tempo, pauza, cykl), | Tak |  |
| 10 | możliwość ustawienia własnego algorytmu zabiegowego | Tak |  |
| 11 | Wyposażenie: 2 mankiety 12-komorowe na kończyny dolne 1 mankiet 12-komorowy na kończynę górną Kurtka 24-komorowa, Spodnie 24 komorowe | Tak |  |
| 12 | Dane techniczne: zasilanie: 230 V/50 Hz (+/- 10%) Maksymalny pobór mocy: 110 VA Panel LCD, kolorowy 5,7″ Wymiary: 410 x 430 x 150 mm Waga aparatu: 10 kg | Tak |  |

| Tabela C- Parametry techniczne aparatu do elektroterapii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |  |
| 1. | Aparat do elektroterapii | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |  |
| 2 | Kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym 5" | Tak |  |  |
| 3. | Dwa niezależne kanały zabiegowe | Tak |  |  |
| 4. | Regulacja natężenia w obwodzie pacjenta jednocześnie dla obu kanałów lub osobno | Tak |  |  |
| 5. | Test elektrod | Tak |  |  |
| 6. | Tryb manualny | Tak |  |  |
| 7. | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie | Tak |  |  |
| 8. | Baza wbudowanych programów zabiegowych | Tak |  |  |
| 9. | Baza wbudowanych sekwencji zabiegowych | Tak |  |  |
| 10. | Baza programów użytkownika | Tak |  |  |
| 11. | Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu | Tak |  |  |
| 12. | Statystyki przeprowadzanych zabiegów | Tak |  |  |
| 13. | Regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego | Tak |  |  |
| 14. | Praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja napięcia) | Tak |  |  |
| 15. | Pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie | Tak |  |  |
| 16. | Parametry techniczne elektroterapii: maks. natężenie prądu w obwodzie pacjenta (tryb CC) unipolarny falujący 30 mA galwaniczny, IG 80 mA diadynamiczny 70 mA bipolarny falujący, Hufschmidta 100 mA interferencyjne, TENS, Kotz, impulsowe, MF, tonoliza, EMS, fale H, impulsy eksponencjalne 140 mA mikroprądy 1000 µA | Tak |  |  |
| 17. | Maks. amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CV) 140 V | Tak |  |  |
| 18. | Zegar zabiegowy 1-60 min | Tak |  |  |
| 19. | Parametry techniczne ogólne: wymiary: 25,0 x 27,0 x 16,5 cm masa aparatu: max 3 kg zasilanie, pobór mocy: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 24 VDC, 2,5 A | Tak |  |  |

| Tabela D- Parametry techniczne aparatu do laseroterapii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) |  | Wartość Wymagana |  | Wartość oferowana |  |  |
|  |  |  | 1 | Laser terapeutyczny wysokoenergetyczny z systemem skanującym automatycznym |  | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Laser terapeutyczny o długości fali 1064 nm i mocy min. 8W (8000 mW) |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Wielkość wiązki (+/-5%) 1,70cm2 (odstęp 1 cm), 30cm2 (aplikator stożkowy), 120cm2(aplikator stożkowy), |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Źródło wiązki: dioda laserowa GaAIAs |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | Praca w trybie ciągłym i impulsowym (10 000 Hz) |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Ciekłokrystaliczny ekran dotykowy o przekątnej min. 5,9” |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | Możliwość tworzenia programów terapeutycznych |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Możliwość pełnej modyfikacji parametrów zabiegu |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | Regulacja częstotliwości przemiatania i cyklu pracy |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | Elektroniczny timer zabiegowy |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | Wyłącznik bezpieczeństwa |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | Pilot nożny aktywujący wiązkę lasera |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 | Minimum 5 różnych metod pracy nad danym schorzeniem |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 | Specjalne programy terapeutyczne łączące metodę punktową ze skanerem automatycznym |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 | Możliwość regulacji mocy lasera w trakcie trwania programu terapeutycznego bez jego przerywania |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | Programy terapeutyczne dobierające inteligentnie moc wiązki lasera w zależności od koloru skóry (min. 3 rodzaje), od wieku (min. 3 kategorie wiekowe), rodzaju schorzenia i odległości od skóry pacjenta |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 | Kartotek pacjenta z historią wykonanych zabiegów i oceną bólu w skali VAS |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 | Specjalna zakładka grupująca schorzenia wg miejsca występowania na ciele pacjenta |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 | Standardowe wyposażenie: jednostka sterująca, aplikator sondowy (dla pola zabiegowego 1,70cm2), aplikator stożkowy skanujący (dla pola 30cm2), aplikator stożkowy skanujący (dla pola 120cm2), ramię przegubowe z regulacją do zamocowania aplikatora skanującego stożkowego, stolik pod aparat z systemem jezdnym, okulary ochronne – 2 pary, pilot nożny, komplet przewodów |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | Wymiary aparatu: (około, +/- 5%): długość: 440mm, szerokość: 270mm, wysokość: 230mm |  | Tak |  |  |  |  |
|  |  |  | 21 | Waga max 4,7 kg (sam aparat) |  | Tak |  |  |  |  |
| Tabela E- Parametry techniczne aparatu do terapii ultradźwiękowej wraz z głowicami bezobsługowymi L.p.; Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne); Wartość Wymagana; Wartość oferowana. 1; Głowica bezobsługowa; Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta. 2; Częstotliwość pracy 1/3 MHz; Tak. 3; Głowica przeznaczona do terapii ultradźwiękowej, fonoforezy i LIPUS oraz terapii kombinowanej; Tak. 4; Przetworniki ultradźwiękowe w jednej głowicy – posiada możliwość pracy w trybie jednoprzetwornikowym i dwuprzetwornikowym; Tak. 5; Możliwość działania w trybie jednosekcyjnym (A/B) lub dwusekcyjnym (A+B); Tak. 6; Całkowita powierzchnia czoła głowicy w trybie jednosekcyjnym – 17,3 cm2, w trybie dwusekcyjnym 34,6 cm2; Tak. 7; Powierzchnia efektywnego promieniowania – 3 cm2; Tak. 8; Wbudowany czujnik temperatury; Tak. |  |
|  | 9 | Aparat do terapii ultradźwiękowej |  |  | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym 5" |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | 11 | wbudowane programy zabiegowe terapii ultradźwiękowej 156 |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | 12 | programy do ustawienia dla użytkownika 50 (dla każdego aplikatora) |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Możliwość jednoczesnej pracy dwóch głowic SnG, wówczas całkowita powierzchnia czół głowic w trybie dwusekcyjnym wynosi 34,6 cm2 |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | 14 | częstotliwość w trybie pulsacyjnym 10 – 150 Hz z krokiem zmiennym |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Możliwość edycji nazw programów użytkownika |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Tryb manualny |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | 18 | maksymalne natężenie fali ultradźwiękowej 2/ 3 W/ cm2 |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Baza wbudowanych sekwencji zabiegowych |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | 20 | wypełnienie w trybie pulsacyjnym 5 - 75 %, krok 5 % |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Statystyki przeprowadzanych zabiegów |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | 24 | Wodoszczelne głowice |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Emisja ciągła / impulsowa |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | 26 | Kontrola przylegania czoła głowicy (mierzony efektywny czas zabiegu) |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | 27 | Kontrola temperatury głowic ultradźwiękowych |  |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | 28 | Głowica 5cm2 1/3 MHz |  |  | Tak |  |  |  |  |  |

Tabela F- Parametry techniczne aparatu do masażu podciśnieniowego

|  | Aparat do terapii podciśnieniowej | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jednostka główna sterująca. | Tak |  |
|  | Przewód podciśnieniowy z filtrem | Tak |  |
|  | Głowica zabiegowe x 6 sztuk (o średnicy: 25 mm, 30 mm, 35 mm, 45 mm, 65 mm oraz 85 mm). | Tak |  |
|  | Głowica zabiegowa z wypustkami + filtr (o średnicy: 75 mm). | Tak |  |
|  | Trzy tryby aplikacji z wykorzystaniem urządzenia 1. Pulsacyjna technika zabiegowa 2. Technika zabiegowa z podnoszeniem i przekręcaniem. 3. Technika zabiegowa ślizgowa | Tak |  |
|  | Podciśnienie: 0 – 300 mm Hg (± 10%). | Tak |  |
|  | Pulsacja: 0.1 – 3.0 s (± 10%). | Tak |  |
|  | umożliwia ciągłe zasysanie | Tak |  |
|  | Torba transportowa. | Tak |  |
|  | Wymiary: 18 x 26 x 19 cm. | Tak |  |
|  | Efekty zabiegu: drenaż (wspomaganie eliminacja produktów przemiany materii) rozluźnienie (rozklejenie i zmiękczenie tkanki łącznej – stymulacja włókien elastycznych) tonizacja (stymulacja włókien elastycznych) przeciwbólowy (stymulacja mechanoreceptorów) zwiększenie unaczynienia (reaktywacja metabolizmu) | Tak |  |

Tabela G- Parametry techniczne lampa sollux statytowa

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa Sollux statywowa | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| 2 | Światło podczerwone | Tak |  |
| 3 | Regulacja jasności świecenia 10-100% skokowo co 10% | Tak |  |
| 4 | Zestaw filtrów ( niebieski + czerwony) | Tak |  |
| 5 | Zegar zabiegowy 1-30 min | Tak |  |
| 6 | Moc 375 W | Tak |  |
| 7 | Mikroprocesorowe, elektroniczne sterowanie pracą lampy | Tak |  |
| 8 | Podstawka pod zmianę na lampę stołową | Tak |  |
| 9 | Okulary szt.2 (dla pacjenta i terapeuty) | Tak |  |
| 10 | Wymiar podstawy lampy maks. : 0,5 x 0,6 m, wysokość 1,2-1,9m | Tak |  |
| 11 | Wymuszone chłodzenie tubusa i siatka zabezpieczająca | Tak |  |
| 12 | Podstawa wyposażona w kółka z hamulcami | Tak |  |

Tabela H- Parametry techniczne Kabina do ćwiczeń wraz z osprzętem

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UGUL zestaw | Tak – podać nazwę handlową ,model oraz producenta |  |
| 2 | Krata metalowa, malowana proszkowo na kolor biały ( 8 elementów) o rozmiarze 200x200x203cm(+/-5%) | Tak |  |
| II | Osprzęt do UGUL-a | - | - |
| 1 | Zestaw zawiera minimum: Linka do zawieszeń 1,60m. – 10szt Linka do zawieszeń 0,90m. – 2szt Linka do ćwiczeń samowspomaganych 2,25m.- 1szt Linka do ćwiczeń oporowych 5,5m. – 1szt Linka do ćwiczeń oporowych 3,5 m. – 2szt Podwieszka przedramion i podudzi 0,47 x 0,11 m. 4szt Podwieszka ramion i ud 0,57 x 0,15 m.- 4szt Podwieszka pod miednicę 0,9 x 0,22 m. – 1szt Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78 x 0,24 0,43 x 0,11 m. – 1szt Podwieszka pod głowę 0,62 x 0,17 m. – 1szt Podwieszka wąska pod stopę 0,6 x 0,09 m. – 2szt Podwieszka dwustawowa 0,83 m. – 2szt Uniwersalny pas do wyciągu za miednicę 1x 0,16 m.. – 1szt Kamaszek do ćwiczeń i wyciągów – 1szt Obciążnik 0,5 kg -2szt Obciążnik 1,0 kg – 2szt Obciążnik 1,5 kg – 1szt Obciążnik 2,0 kg – 1szt Obciążnik 2,5 kg – 1szt Obciążnik 3,0 kg – 1szt Mankiet nadgarstkowy 0,25 x 0,08 m. – 1szt Mankiet nadkostkowy 0,33 x 0,1 m. – 1szt Mankiet udowy 0,48 x 0,11 m. – 1szt Esik – hak do zawieszeń – 30szt | Tak |  |

Tabela I- Parametry techniczne przyrządu do ćwiczeń stawu skokowego

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| 2 | Urządzenie służące do ćwiczeń stawu skokowego: wolnych i z obciążeniem w osi wzdłużnej i poprzecznej stopy | Tak |  |
| 3 | Waga 8kg | Tak |  |
| 4 | Obciążenie:4x0,5kg | Tak |  |
| 5 | Urządzenie o rozmiarze 60x35x40 |  |  |

Tabela J- Parametry techniczne orbiterek elektromagnetyczny

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Orbitrek elektromagnetyczny | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
|  | Wymiary urządzenia [+/-5%]: 214 x 66 x 174 cm. | Tak |  |
|  | Waga urządzenia: 112 kg. | Tak |  |
|  | Regulacja oporu: elektroniczna, 32 poziomów. | Tak |  |
|  | Długość kroku: 50 cm. | Tak |  |
|  | Waga koła zamachowego: maksymalnie 9 kg. | Tak |  |
|  | Pomiar tętna: czujniki pomiaru pulsu w uchwytach, telemetryczny system pomiaru pulsu. | Tak |  |
|  | Funkcje komputera: czas, dystans, prędkość, poziom, opór, kalorie, RPM, puls docelowy oraz aktualny, % puls, profil ćwiczenia, 12 programów treningowych. | Tak |  |
|  | Wyświetlacz: ekran 10x14 LED, ekran alfanumeryczny, ekran funkcji, ekran HR Zone. | Tak |  |
|  | Kółka transportowe. | Tak |  |
|  | Uchwyt na bidon. | Tak |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika: 150 kg. | Tak |  |

Tabela K- Parametry techniczne zestaw akcesoriów do kinezyterapii

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość i wymiary na jeden komplet: Klin rehabilitacyjny 60/35/60 cm-szt.2 Wałek rehabilitacyjny 15 x 60 cm szt.2 Wałek rehabilitacyjny 20 x 60 cm szt.2 Półwałek rehabilitacyjny 60/30/15- szt.2 Półwałek rehabilitacyjny 60 x 30 x 15 cm- szt.2 twardość pianki R-70 | Tak |  |
|  | Taśma do ćwiczeń w rolce po jednej sztuce: Długość: 45,5m Żółta/słaba czerwona/średni, zielona/mocny | Tak |  |
|  | Dysk korekcyjny- szt.4 Dyski wypełnione powietrzem Używane w ćwiczeniach sensomotorycznych i korekcji wad postawy Kolory do wyboru: zielony, turkusowy, niebieski, czarny, fioletowy. Średnica: 33cm z wypustkami | Tak |  |
|  | Dysk korekcyjny- szt.4 Dyski wypełnione powietrzem Używane w ćwiczeniach sensomotorycznych i korekcji wad postawy Kolory do wyboru: zielony, turkusowy, niebieski, czarny, fioletowy. Średnica: 36cm |  |  |
|  | Piłki rehabilitacyjne System ABS Rozmiar i ilość na 1kpl : 55cm- sztuk 3 65cm-sztuk 3 75cm – sztuk 3 85cm – sztuk 3 Różne kolory w zależności od rozmiaru | Tak |  |

| Warunki ogólne oraz gwarancji i serwisu dotyczące pakietu nr 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalacja i adaptacja, uruchomienie i szkolenie w cenie oferty | TAK |  |  |
| 2 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim drukowana 1szt. – dostarczona wraz z dostawą aparatu | TAK |  |  |
| 3 | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK, PODAĆ |  |  |
| 4 | Gwarancja obejmuje bezpłatne naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi | TAK |  |  |
| 5 | Bezpłatne, okresowe przeglądy gwarancyjne wg zaleceń producenta | TAK |  |  |
| 6 | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 72 godz. | TAK, PODAĆ |  |  |
| 7 | Czas skutecznej naprawy max. 5 dni licząc od dnia zgłoszenia | TAK, PODAĆ |  |  |
| 8 | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim | TAK |  |  |
| 9 | Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego | TAK |  |  |
| 10 | Protokół z przeprowadzonego szkolenia musi zawierać listę imienną przeszkolonych osób potwierdzoną podpisem przez te osoby | TAK |  |  |
| 11 | Paszport techniczny | TAK |  |  |
| 12 | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia | TAK |  |  |
| 13 | Po okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia odpłatny serwis obejmujący naprawy i sprzedaż części zamiennych przez okres min. 7 lat od dnia zakończenia okresu gwarancyjnego | TAK, PODAĆ |  |  |

INFORMACJA DLA WYKONAWCY:

NINIEJSZY ZAŁĄCZNIK WINIEN BYĆ PODPISANY PODPISEM KWALIFIKOWANYM PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTACJI