## ZADANIE_NR_1
Załącznik nr 3a do SWZ
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw dla zadania pn.:
Zadanie nr 1 – Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew (Miasto Pleszew: Część 3 Północ).
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2016 Oświetlenie dróg korzystając z poniższych parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy i strumień świetlny oprawy należy wpisać do kolumn oznaczonych na kolor żółty.
Sytuacja nr | Typ oprawy | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | Moc oprawy z obliczeń [W] | strumieniu świetlny oprawy [lm] | Suma mocy [kW]
6 | drogowy | 11 |  |  | 0
7 | drogowy | 5 |  |  | 0
12 | drogowy | 9 |  |  | 0
14 | drogowy | 27 |  |  | 0
16 | drogowy | 11 |  |  | 0
18 | drogowy | 7 |  |  | 0
24 | ozdobna | 25 |  |  | 0
SUMA |  | 95 |  |  | 0
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ
2) suma mocy oferowanych opraw jest nie większa niż 3,55 kW

## ZADANIE_NR_2
Załącznik nr 3a do SWZ
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw dla zadania pn.:
Zadanie nr 2 – Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew (Miasto Pleszew: Część 4-1 Południe).
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2016 Oświetlenie dróg korzystając z poniższych parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy i strumień świetlny oprawy należy wpisać do kolumn oznaczonych na kolor żółty.
Sytuacja nr | Typ oprawy | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | Moc oprawy z obliczeń [W] | strumieniu świetlny oprawy [lm] | Suma mocy [kW]
9 | drogowy | 42 |  |  | 0
10 | drogowy | 17 |  |  | 0
12 | drogowy | 42 |  |  | 0
13 | drogowy | 28 |  |  | 0
20 | ozdobna | 11 |  |  | 0
SUMA |  | 140 |  |  | 0
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ
2) suma mocy oferowanych opraw jest nie większa niż 3,04 kW

## ZADANIE_NR_3
Załącznik nr 3a do SWZ
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw dla zadania pn.:
Zadanie nr 3 – Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew (Miasto Pleszew: Część 4-2 Południe).
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2016 Oświetlenie dróg korzystając z poniższych parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy i strumień świetlny oprawy należy wpisać do kolumn oznaczonych na kolor żółty.
Sytuacja nr | Typ oprawy | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | Moc oprawy z obliczeń [W] | strumieniu świetlny oprawy [lm] | Suma mocy [kW]
5 | drogowy | 8 |  |  | 0
6 | drogowy | 38 |  |  | 0
11 | drogowy | 14 |  |  | 0
12 | drogowy | 9 |  |  | 0
13 | drogowy | 1 |  |  | 0
17 | drogowy | 17 |  |  | 0
18 | drogowy | 5 |  |  | 0
20 | ozdobna | 31 |  |  | 0
SUMA |  | 123 |  |  | 0
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ
2) suma mocy oferowanych opraw jest nie większa niż 4,73 kW

## ZADANIE_NR_4
Załącznik nr 3a do SWZ
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw dla zadania pn.:
Zadanie nr 4 – Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew (Gmina Pleszew: Część 1).
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2016 Oświetlenie dróg korzystając z poniższych parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy i strumień świetlny oprawy należy wpisać do kolumn oznaczonych na kolor żółty.
Sytuacja nr | numer projektu | Typ oprawy | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | Moc oprawy z obliczeń [W] | strumieniu świetlny oprawy [lm] | Suma mocy [kW]
1 | 1 | drogowa | 13 |  |  | 0
26 | 24 | drogowa | 18 |  |  | 0
27 | 25 | drogowa | 11 |  |  | 0
28 | 25 | drogowa | 5 |  |  | 0
29 | 26 | drogowa | 18 |  |  | 0
30 | 27 | drogowa | 10 |  |  | 0
31 | 28, 65 | drogowa | 17 |  |  | 0
32 | 28 | drogowa | 1 |  |  | 0
33 | 29 | drogowa | 9 |  |  | 0
34 | 30 | drogowa | 5 |  |  | 0
35 | 31 | drogowa | 4 |  |  | 0
37 | 33 | drogowa | 7 |  |  | 0
47 | 40 | drogowa | 13 |  |  | 0
48 | 40 | drogowa | 2 |  |  | 0
49 | 41 | drogowa | 9 |  |  | 0
50 | 41 | drogowa | 16 |  |  | 0
51 | 41 | drogowa | 3 |  |  | 0
53 | 43 | drogowa | 16 |  |  | 0
63 | 51 | drogowa | 8 |  |  | 0
64 | 52 | drogowa | 6 |  |  | 0
65 | 53 | drogowa | 15 |  |  | 0
70 | 58 | drogowa | 3 |  |  | 0
71 | 58 | drogowa | 8 |  |  | 0
74 | 61A | drogowa | 37 |  |  | 0
SUMA |  |  | 254 |  |  | 0
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ
2) suma mocy oferowanych opraw jest nie większa niż 9,47 kW

## ZADANIE_NR_5
Załącznik nr 3a do SWZ
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw dla zadania pn.:
Zadanie nr 5 – Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne LED w Mieście i Gminie Pleszew (Gmina Pleszew: Część 2).
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2016 Oświetlenie dróg korzystając z poniższych parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy i strumień świetlny oprawy należy wpisać do kolumn oznaczonych na kolor żółty.
Sytuacja nr | numer projektu | Typ oprawy | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | Moc oprawy z obliczeń [W] | strumieniu świetlny oprawy [lm] | Suma mocy [kW]
2 | 2 | drogowa | 4 |  |  | 0
3 | 3 | drogowa | 2 |  |  | 0
4 | 4.5 | drogowa | 7 |  |  | 0
6 | 6 | drogowa | 9 |  |  | 0
8 | 8 | drogowa | 14 |  |  | 0
9 | 9 | drogowa | 10 |  |  | 0
10 | 10 | drogowa | 10 |  |  | 0
11 | 11 | drogowa | 2 |  |  | 0
13 | 12A | drogowa | 3 |  |  | 0
14 | 13 | drogowa | 4 |  |  | 0
16 | 15 | drogowa | 6 |  |  | 0
20 | 18 | drogowa | 6 |  |  | 0
21 | 19 | drogowa | 11 |  |  | 0
22 | 20 | drogowa | 15 |  |  | 0
39 | 35 | drogowa | 1 |  |  | 0
40 | 35 | parkowa | 13 |  |  | 0
41 | 35 | drogowa | 6 |  |  | 0
42 | 35 | drogowa | 9 |  |  | 0
43 | 36 | drogowa | 10 |  |  | 0
46 | 39 | drogowa | 13 |  |  | 0
54 | 44 | drogowa | 4 |  |  | 0
58 | 48 | drogowa | 11 |  |  | 0
59 | 48 | drogowa | 2 |  |  | 0
60 | 49 | drogowa | 9 |  |  | 0
61 | 49 | drogowa | 14 |  |  | 0
62 | 50 | drogowa | 17 |  |  | 0
66 | 54 | drogowa | 7 |  |  | 0
67 | 55 | drogowa | 4 |  |  | 0
73 | 60 | drogowa | 3 |  |  | 0
SUMA |  |  | 226 |  |  | 0
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ
2) suma mocy oferowanych opraw jest nie większa niż 8,18 kW