## PODSUMOWANIE
Załącznik nr 2 Nr sprawy: PO.271.56.2021
| Część nr | Nazwa części | Wartość brutto
| 1 | Pakiet 1 - Pipetory elektroniczne | 0
| 2 | Pakiet 2 - Pipety automatyczne jednokanałowe | 0
|  | Łącznie: | 0

## Pakiet 1
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Pakiet 1 -Pipetor elektroniczny | Pipetor elektroniczny | Do użycia ze standardowymi dostępnymi na rynku pipetami serologicznymi od 0,1 ml do minimum 100 ml. Prędkość pipetowania regulowana przyciskami obsługiwanymi czubkami palców. Bezprzewodowy, zasilany akumulatorem. Ładowanie bezpośrednio przez podłączenie urządzenia do zasilania – brak konieczności wyjmowania akumulatorów z urządzenia. Waga urządzenia maksymalnie 200 g. Regulacja prędkości pipetowania. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora. Łatwa wymiana filtrów membranowych. Zapasowe filtry membranowe dołączone do zestawu – minimum 2 szt. Możliwość ładowania w trakcie pracy. Akumulator litowo-jonowy. Autoklawowalny adapter do pipet serologicznych. Możliwość sterylizacji promieniami UV. Statyw, uchwyt na ścianę, zasilacz z zestawie. Gwarancja 24 miesięcy | 1 szt | 2
Łącznie cena oferty na część 1

## Pakiet 2
L.P. | Nazwa pakietu | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | wartość jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT % | Wartość VAT PLN (od wartości jednostkowej netto PLN) | Wartość jednostkowa brutto PLN (Wartość jednostkowa netto PLN + Wartość VAT PLN) | cena brutto (ilość x Wartość jednostkowa brutto PLN) | Oferowany produkt (nr katalogowy produktu, producent)
1 | Pakiet 2 - Pipety automatyczne jednokanałowe | Pipeta automatyczna 5 ml | Jednokanałowa. Zmienna objętość pipetowania w zakresie 0,5-5 ml. Możliwość sterylizacji całej pipety. Kompatybilna z końcówkami łatwo dostępnymi na rynku. Gwarancja 24 miesiące | 1 szt | 1
Łącznie cena oferty na część 2