## Arkusz1
Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 45 pakietów
Pakiet 1 - Osłony jednorazowe do mankietów
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Jednorazowa osłona mankietu TRU-CUF - rozmiar standardowy 24-32 cm (opakowanie 50 szt.) | 2 | opakowanie
2. | Jednorazowa osłona mankietu TRU-CUF - rozmiar powiększony 32-42 cm (opakowanie 50 szt.) | 2 | opakowanie
3. | Jednorazowa osłona mankietu TRU-CUF - rozmiar duży 38-50 cm (opakowanie 50 szt.) | 2 | opakowanie
RAZEM
Pakiet 2 – Obwód oddechowy
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Jednorazowy obwód oddechowy do respiratora Hamilton-C1 PN260128 dla dorosłego, typu rura w rurze (Coaxial) wraz z zamontowanym fabrycznie czujnikiem przepływu atestowanym przez producenta respiratorów Hamilton Medical oraz zastawką wydechową, w komplecie łącznik kalibracyjny, długość układu 180cm, zakres temp. pracy od -15 do +50C, pakowany po 20szt | 100 | sztuka
RAZEM
Pakiet 3 - Torebki do transportu
L.p. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Torebki służące do transportu próbek. Z dwukolorowym napisem ostrzegawczym “Biohazard”. Wykonane z folii polietylenowej. Ze szczelnym zamknięciem zatrzaskowym oraz dodatkową kieszenią na dokumenty z tyłu. Rozmiar 150x225mm | 2000 | sztuka
RAZEM
Pakiet 4 - Serwety operacyjne, pokrowiec na stolik Mayo
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Serweta ochronna na stół operacyjny 5 warstwowa, powierzchnia pikowana,samowygładzająca się wykonana z włókniny polipropylenowej chłonność min 35 ml/100cm2 wymiar min. 100 cm x 220 cm | 50 | sztuka
2. | Serweta ochronna na stół operacyjny oddychająca, 4 warstwowa, dostosowana do systemów ogrzewania pacjentów, rozmiar min. 100 cm x 200 cm | 150 | sztuka
3. | Sterylny pokrowiec na stolik Mayo, wymiar mini 78 cm- 140 cm | 400 | sztuka
RAZEM
Pakiet 5 - Zestawy jednorazowe, ambulatoryjne
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Jednorazowy zestaw do zakładania szwów w składzie: 1x kleszczyki plastikowe 14 cm, 1x pęseta metalowa chirurgiczna 12 cm, 6x tampony z gazy średniej wielkości, 1x igłotrzymacz 12 cm, nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm, 1x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml opakowana, 1 x igla 1,2x40 mm 18G opakowana, 1x igła 0,8 x 40mm opakowana, 1x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm z przylepnym otworem 50 cm x 10 cm, 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister. | 4000 | sztuka
2. | Zestaw do zdejmowania szwów w składzie: 3 x tampony włókninowe o średniej wielkości, 1x pęseta anatomiczna metalowa 12 cm, 1x pęseta plastikowa 12 ,5 cm, 1x ostrze - skalpel zapakowane. Zestaw zapakowany w opakowaniu typu blister. | 1 | sztuka
3. | Zestaw do zmiany opatrunku w składzie: 1x kleszcze plastikowe 14 cm, 1x pęseta plastikowa 12,5 cm, 5x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm, 5x tampony z gazy bawełnianej średniej wielkości, 1x serweta włókninowa nieprzylepna 38 cm x 45 cm, 3x kompresy z gazy bawełnianej 10 cm x 10 cm. Zestaw zapakowany w opakowaniu typu blister. | 1 | sztuka
4. | Zestaw do dezynfekcji w składzie:5x tupfery włókninowe wielkości jajka(wiskoza,poliester)-30g/m2-rozmiar po rozwinięciu ok..30x20cm, 1x kleszczyki plastikowe24cm typu korcang, 1x transparentna miseczka plastikowa z podziałką 150ml, Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki z 1 wgłębieniem(o przybliżonej pojemności 250ml) która może służyć jako nerka. Na opakowaniu samoprzylepna naklejka do wklejania dokumentacji. | 800 | sztuka
5. | Jałowy zestaw do wkłucia centralnego, o składzie: 6 x kompresy gazowe 17n8w 7,5 cm x 7,5 cm, 4 x tampony gazowe średniej wielkości, 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm, 1 x pęseta plastikowa anatomiczna niebieska 12,5 cm, 1 x serweta barierowa, włókninowa , nieprzylepna 45 cm x 75 cm, 1 x serweta barierowa, włókninowa 45 cm x 75 cm, z regulowanym otworem przylepnym (serweta dwuczęściowa), 1 strzykawka typu Luer – Lock 10 ml, opakowana, 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G, różowa , opakowana, 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G, zielona , opakowana, 1 x ostrze- skalpel 6,5 cm , opakowane, 1 x igłotrzymacz typu Derf 13 cm, 1 x opatrunek jałowy z folii poliuretanowej 10x15cm, opakowany. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister , w kształcie tacki z 2 wgłębieniami na płyny, która może służyć jako pojemnik na odpadki. | 250 | sztuka
RAZEM
Pakiet 6 - Obłożenia
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Zestaw do zabiegów otolaryngologicznych:skład zestawu: 1.serweta operacyjna samoprzylepna typu U z wbudowanym uchwytem Velcro i taśmą samoprzylepną wokół U- 150x200cm 2.serweta operacyjna samoprzylepna typu U z taśmą samoprzylepna wokół U- 150x90cm Zestaw zapakowany w papier krepowy,który stanowi owinięcie zestawu. Serweta zbudowana z włókniny,która musi się składać z min. 2 warstw (folia polietylenowa,włóknina polipropylenowa), o gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia min. 55g/m2 i odporności na penetrację płynów min. 200 cm H2O | 300 | sztuka
2. | Osłona na stopę z dwuwarstwowej włókniny barierowej,sterylna,wymiary 40x22x8cm | 50 | sztuka
3. | Zestaw serwet operacyjnych ze wzmocnieniem z akcesoriami do dezynfekcji pola operacyjnego. Skład: 1. Serweta na stolik narzędziowy 140cmx190cm (wzmocnienie 75-80x190-200cm) - 1 szt. 2. serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo 80x145cm (wzmocnienie 60-70x140-145cm) - 1 szt. 3. serweta operacyjna samoprzylepna 175-200cm (wzmocnienie w strefie krytycznej) - 1 szt. 4. serweta operacyjna samoprzylepna 150x240cm (wzmocnienie w strefie krytycznej) - 1 szt 5. serweta operacyjna samoprzylepna 75-90cm (wzmocnienie na całej długości dłuższego boku) - 2 szt. 6. taśma samoprzylepna 10x50cm - 1 szt. 7. ręcznik celulozowy min. 30x30cm - 4 szt. 8. pojemnik plastikowy niebieski 250ml z podziałką - 1 szt. 9. kleszczyki typu korcang o długości min. 19-20cm 10. czyścik do koagulacji - 1 szt. 11. tupfery średnie do dezynfekcji pola operacyjnego z gazy 20-nitkowej- 5 szt. 12.pudełko do liczenia igieł i zdejmowania ostrzy z wbudowanym przyrządem do zdejmowania ostrzy zapobiegające przypadkowemu zranieniu w trakcie usuwania ostrzy ze skalpela, bloczek z pianki, pojedynczy magnes, 2 taśmy przylepne umożliwiające umocowanie do dowolnego obszaru roboczego na każdym wieczku pudełka, serylne Materiałobłożenia operacyjnego spełniający wymogi normy EN 13795(1-3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Każdy zestaw ma posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.Serwety operacyjne wykonane z włókniny min. dwuwarstwowej (włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej) o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2 (wzmocnienie 110g/m2) Chłonność materiału podstawowego min.450% ,chłonność w miejscu padu min.950%. Produkt bezpiecznie pakowany,zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blistrze,zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. | 1800 | sztuka
RAZEM
Pakiet 7 - Worki stomijne
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | worek urostomijny do zapadniętej stomii z otworem poniżej poziomu skóry, jednoczęściowy, przezroczysty, otwarty, średnica otworu 10-50mm, pojemność 440ml | 100 | sztuka
2. | worek stomijny do zapadniętej stomii z otworem poniżej poziomu skóry, jednoczęściowy, przezroczysty, otwarty, z zamknięciem na rzep, średnica otworu 10-43mm, pojemność 490ml, z podwójnym systemem filtracji | 100 | sztuka
3. | środek w sprayu do usuwania przylepca pomagakący w prosty sposób zdjąć płytkę stomijną, nie zawiera alkoholu, zawiera silikon | 10 | sztuka
4. | środek ochronny do pielęgnacji skóry wokół stomii w postaci chusteczek, chroni skórę przed działaniem treści jelitowej lub moczu | 300 | sztuka
RAZEM
Pakiet 8 - Papier do aparatury medycznej
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Papier do aparatu EKG typ Midi Card typ P szerokość rolki 130 mm x 25 m | 1 | sztuka
2. | Papier do videoprintera Mitsubishi typ K65HM rozmiar 110 x 21 | 200 | sztuka
3. | Papier do defibrylatora LIFEPACK 20 | 30 | sztuka
4. | Papier EKG Multi Card E 300 110mm x 40 mm | 10 | sztuka
5. | Papier do aparatu EKG As CARD Mr .Red (R-B5 szerokość 60mm) | 150 | sztuka
6. | Papier do aparatu EKG AsCard MR SILVER3 112 mm x 25 m | 1200 | sztuka
7. | Papier EKG 0 AsCard 110 x 10 | 1 | sztuka
8. | Papier do KTG BT 350”Z”151mmx90mmx150mm EDAN F9 | 100 | sztuka
9. | Papier do EKG Defibrylatora Cardio Aid 200-B | 1 | sztuka
10. | Papier termiczny TPR 35 Impedence do Audiometru AT 235 h 110 x10 | 100 | sztuka
11. | papier do KTG Philips M1911A HP 150mmx100mmx150mm | 400 | sztuka
12. | papier do EKG Askard 612 210mmx25mm | 70 | sztuka
13. | papier do EKG Ascard B1/MR.GREEN/B5 ECO 58x25 | 50 | sztuka
RAZEM
Pakiet 9 - Przetwornik, przyrząd do pompy
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą współpracujący z przewodami firmy Braun oraz wyposażenie zamawiającego w jeden przewód kompatybilny z kardiomonitorem Infinity Gamma XL firmy Drager. | 140 | sztuka
2. | Przyrząd do żywienia pozajelitowego do pomp Braun Spice Line | 650 | sztuka
RAZEM
Pakiet 10 - Zestaw do drenażu opłucnej, przetwornik
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Zestaw do drenażu opłucnej Typu AQUA SEAL | 40 | sztuka
2. | Przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą współpracujący z monitorem rzutu serca Niccomo. | 200 | sztuka
RAZEM
Pakiet 11 – Igły do nakłuć lędźwiowych
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Igły do nakłuć lędźwiowych 18G Standard dł.90 mm | 150 | sztuka
2. | Igły do nakłuć lędźwiowych 19G Standard dł.90 mm | 150 | sztuka
3. | Igły do nakłuć lędźwiowych 20G Standard dł.90 mm | 25 | sztuka
4. | Igła do nakłuć lędźwiowych 21G Standard dł.90 mm | 25 | sztuka
5. | Igły do nakłuć lędźwiowych 22G Standard dł.90 mm | 525 | sztuka
6. | Igły do nakłuć lędźwiowych 23G Standard dł. 90mm | 25 | sztuka
7. | Igły do nakłuć lędźwiowych 24G Standard dł. 90mm | 25 | sztuka
8. | Igły do nakłuć lędźwiowych 26G Standard dł. 120 mm | 100 | sztuka
9. | Igły do nakłuć lędźwiowych 29G Standard dł. 90 mm | 100 | sztuka
10. | Igła do nakłuć lędźwiowych 22Gx40 mm | 25 | sztuka
RAZEM
Wymagania dotyczące Pakietu nr 11: Poz. 1-9 ostrze typu Quincke, jałowa igła prowadząca, cienkościenna konstrukcja igły pozwalająca na szybki wypływ płynu mózgowo-rdzeniowego, krystalicznie przeźroczysty uchwyt umożliwiający wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego, nasadka igły prowadzącej precyzyjnie zespolona z ostrzem co pozwala na szybkie i bezpieczne wprowadzenie igły do znieczulenia z prowadnicą. Igła i prowadnica umieszczone w jednym opakowaniu. Sterylne.
Pakiet 12 - Kaniule
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Kaniula dla dzieci i noworodków 0,6 o maksymalnym przepływie 13 ml/min z PTFE ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzanie kaniuli do naczynia,widoczne w USG.Pakowana w sztywne opakowanie zabezpieczające przed utratą jałowości | 1500 | sztuka
2. | Kaniula dla dzieci i noworodków 0,7 o maksymalnym przepływie 13 ml/min z PTFE ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzanie kaniuli do naczynia,widoczne w USG.Pakowana w sztywne opakowanie zabezpieczające przed utratą jałowości | 500 | sztuka
3. | Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z samozamykającym się korkiem portu bocznego,z zastawką antyzwrotną,wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczjącej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi.Pakowna w sztywne opakowanie zabezpieczjące przed utratą jałowości.Rozmiar 0,9 x 25 mm przepływ 42 ml/min | 5000 | sztuka
4. | Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z samozamykającym się korkiem portu bocznego,z zastawką antyzwrotną,wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczjącej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi.Pakowna w sztywne opakowanie zabezpieczjące przed utratą jałowości.Rozmiar 1,1 x 32 mm przepływ 67 ml/min | 10000 | sztuka
5. | Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z samozamykającym się korkiem portu bocznego,z zastawką antyzwrotną,wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczjącej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi.Pakowna w sztywne opakowanie zabezpieczjące przed utratą jałowości.Rozmiar 1,3 x 32 mm przepływ 103 ml/min | 4000 | sztuka
6. | Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z samozamykającym się korkiem portu bocznego,z zastawką antyzwrotną,wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczjącej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi.Pakowna w sztywne opakowanie zabezpieczjące przed utratą jałowości.Rozmiar 1,3 x 45 mm przepływ 103 ml/min | 2000 | sztuka
7. | Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z samozamykającym się korkiem portu bocznego,z zastawką antyzwrotną,wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczjącej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi.Pakowna w sztywne opakowanie zabezpieczjące przed utratą jałowości.Rozmiar 1,5 x 45 mm przepływ 133 ml/min | 200 | sztuka
8. | Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z samozamykającym się korkiem portu bocznego,z zastawką antyzwrotną,wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczjącej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi.Pakowna w sztywne opakowanie zabezpieczjące przed utratą jałowości.Rozmiar 1,8 x 45 mm przepływ 236 ml/min | 200 | sztuka
9. | Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z samozamykającym się korkiem portu bocznego,z zastawką antyzwrotną,wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczjącej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi.Pakowna w sztywne opakowanie zabezpieczjące przed utratą jałowości.Rozmiar 2,0 x 45 mm przepływ 270 ml/min | 200 | sztuka
10. | Zawór bezigłowy o przezroczystej obudowie z prostym torem przepływu; konstrukcja podzielnej membrany samouszczelniającej się o neutralnym torze przepływu; stosowany do kaniul obwodowych, tętniczych i centralnych | 7000 | sztuka
RAZEM
Pakiet 13 - Maski krtaniowe, laryngoskopy jednorazowe
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Maska krtaniowa bezlateksowa sterylna, mankiet bez ostrych krawędzi i nierówności, wzmocniony koniuszek mankietu zabezpieczający przed podwijaniem się podczas zakładania, znacznik głębokości, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet, rozmiar oznaczony kolorem na opakowaniu, nr 1 (noworodek < 5kg) | 2 | sztuka
2. | Maska krtaniowa bezlateksowa sterylna, mankiet bez ostrych krawędzi i nierówności, wzmocniony koniuszek mankietu zabezpieczający przed podwijaniem się podczas zakładania, znacznik głębokości, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet, rozmiar oznaczony kolorem na opakowaniu, nr 1,5 (niemowlę 5 - 10 kg) | 2 | sztuka
3. | Maska krtaniowa bezlateksowa sterylna, mankiet bez ostrych krawędzi i nierówności, wzmocniony koniuszek mankietu zabezpieczający przed podwijaniem się podczas zakładania, znacznik głębokości, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet, rozmiar oznaczony kolorem na opakowaniu, nr 2 (dziecko 10 - 20 kg) | 2 | sztuka
4. | Maska krtaniowa bezlateksowa sterylna, mankiet bez ostrych krawędzi i nierówności, wzmocniony koniuszek mankietu zabezpieczający przed podwijaniem się podczas zakładania, znacznik głębokości, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet, rozmiar oznaczony kolorem na opakowaniu, nr 2,5 (dziecko 20 - 30 kg) | 2 | sztuka
5. | Maska krtaniowa bezlateksowa sterylna, mankiet bez ostrych krawędzi i nierówności, wzmocniony koniuszek mankietu zabezpieczający przed podwijaniem się podczas zakładania, znacznik głębokości, na baloniku kontrolnym informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet, rozmiar oznaczony kolorem na opakowaniu, nr 3 (młodzież/dorośli 30 - 50 kg) | 2 | sztuka
6. | Laryngoskop jednorazowy średni sterylny kodowany kolorem (łyżka zintegrowana z trzonkiem) | 150 | sztuka
7. | Laryngoskop jednorazowy duży sterylny kodowany kolorem (łyżka zintegrowana z trzonkiem) | 150 | sztuka
8. | Maska twarzowa jednorazowa rozmiar 3, sterylna | 50 | sztuka
9. | Maska twarzowa jednorazowa rozmiar 4, sterylna | 50 | sztuka
RAZEM
Pakiet 14 - Zestaw do cystostomii
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Zestaw do cystostomii 12F – jałowy. Skład: -kateter 12 F/45cm długości typ Pigtail - igła rozrywalna 12F - kołnierz mocujący - skalpel - strzykawka 10 ml Luer Lock - opaska zaciskowa | 10 | sztuka
RAZEM
Pakiet 15 - Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową (kateter typ Pigtail) – jałowy – rozmiar 9F/26 cm - igła dwuczęściowa 15Gx29 cm - opaska zaciskowa - kołnierz | 20 | sztuka
RAZEM
Pakiet 16 – Strzykawki,cewniki,zgłębniki
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Strzykawka 1 ml do tuberkuliny z igłą 0,45x12, opakowanie papier/folia po 100 szt. | 4500 | sztuka
2. | Strzykawka luer dwuczęściowa, tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach poj. 2ml z wypełnieniem do minimum 2,5 ml skalowanie co 0,1ml, czarna niezmywalna skala, opakowanie folia/papier po 100 szt. | 80000 | sztuka
3. | Strzykawka luer dwuczęściowa, tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach poj. 5ml z wypełnieniem do 6 ml skalowanie co 0,2ml , czarna niezmywalna skala, opakowanie folia/papier po 100 szt | 95000 | sztuka
4. | Strzykawka luer dwuczęściowa, tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach poj. 10ml z wypełnieniem do 12 ml skalowanie co 0,5ml , czarna niezmywalna skala, opakowanie folia/papier po 100 szt | 82000 | sztuka
5. | Strzykawka luer dwuczęściowa, tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach poj. 20ml z wypełnieniem do 24 ml skalowanie co 1,0ml , czarna niezmywalna skala, opakowanie folia/papier po 100 szt | 120000 | sztuka
6. | Strzykawki jednorazowego użytku 50/60 ml do pomp z końcówką Luer Lock z obustronnną skalą, wcięcie na tłoku z czterech stron, opakowanie papier/folia po 100 szt. | 10000 | sztuka
7. | Strzykawka jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych o poj. 50-60ml, do podaży leków światłoczułych bursztynowa z końcówką Luer Lock z obustronnną skalą, wcięcie na tłoku z czterech stron. Opakowanie papier/folia, po 100 szt. | 12000 | sztuka
8. | Strzykawka trzyczęsciowa 100ml Janeta z centrycznym stożkiem do łączenia z cewnikiem , nasadką LUER, dwie skale naprzeciwległe, tłoczysko z elastycznym uszczelnieniem zapewniającym płynny przesów, opakowanie blister-pack. Opakowanie papier/folia po 100 szt. | 9000 | sztuka
9. | Strzykawka 10 ml 1x użytku trzyczęściowa z gumowym tłokiem do pomp inf. Opakowanie papier/folia po 100 szt. | 1 | sztuka
10. | Strzykawka 20 ml 1x użytku trzyczęściowa z gumowym tłokiem do pomp inf. Opakowanie papier/folia po 100 szt. | 1 | sztuka
11. | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 04 / 40cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier | 50 | sztuka
12. | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 06 / 40cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier | 100 | sztuka
13. | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 08 / 40cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, półprzeźroczysty konektor.Pakowane folia-papier | 200 | sztuka
14. | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 10 / 40cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe.półprzeźroczysty konektor.Pakowane folia-papier | 700 | sztuka
15. | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 12 / 60cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe.półprzeźroczysty konektor.Pakowane folia-papier | 800 | sztuka
16. | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 14 / 60cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe.półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier | 7000 | sztuka
17. | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 16 / 60cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe. półprzeźroczysty konektor.Pakowane folia-papier | 7000 | sztuka
18. | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 18 / 60cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier | 5000 | sztuka
19. | Cewnik do odsys.gór.dróg oddech. Ch 20 / 60cm powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, półprzeźroczysty konektor. Pakowane folia-papier | 200 | sztuka
20. | Cewnik do karmienia noworodka 6 | 1 | sztuka
21. | Cewnik do karmienia noworodka 8 | 1 | sztuka
22. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci jałowy. Długość od 150 cm do 400 cm | 100 | sztuka
23. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych wykonany z wysokiej jakości PCV, dł. 3000 mm, opakowanie folia-papier, jałowy | 6000 | sztuka
24. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych wykonany z wysokiej jakości PCV, dł. 5000 mm, opakowanie folia-papier, jałowy | 500 | sztuka
25. | Zgłębnik Żołądkowy jednorazowego użytku 16x80 o powierzchni satynowej "zmrożonej", pakowany pojedyńczo folia-papier, posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego, z linią RTG, wykonane z PCW o jakośći medycznej i twardości ok. 76 ShA. Wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki. | 700 | sztuka
26. | Zgłębnik Żołądkowy jednorazowego użytku 18x80 o powierzchni satynowej "zmrożonej", pakowany pojedyńczo folia-papier, posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego, z linią RTG, wykonane z PCW o jakośći medycznej i twardości ok. 76 ShA. Wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki. | 500 | sztuka
27. | Zgłębnik Żołądkowy jednorazowego użytku 20x80 o powierzchni satynowej "zmrożonej", pakowany pojedyńczo folia-papier, posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego, z linią RTG, wykonane z PCW o jakośći medycznej i twardości ok. 76 ShA. Wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki. | 50 | sztuka
28. | Zgłębnik Żołądkowy jednorazowego użytku 28x80 o powierzchni satynowej "zmrożonej", pakowany pojedyńczo folia-papier, posiadający 2 otwory boczne bez otworu centralnego, z linią RTG, wykonane z PCW o jakośći medycznej i twardości ok. 76 ShA. Wyposażony we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki. | 100 | sztuka
29. | Dren do odsysania pola operacyjnego z końcówką zagiętą bez kontroli odsysania (standard), sterylny pakowany podwójnie (opakowanie zewnętrzne papier-folia, opakowanie wewnętrzne-folia | 3500 | sztuka
30. | Dren do odsysania pola operacyjnego z końcówką zagiętą z kontrolą odsysania (standard), sterylny pakowany podwójnie (opakowanie zewnętrzne papier-folia, opakowanie wewnętrzne-folia | 100 | sztuka
31. | Przewód ssący do końcówki do odsysania pola operacyjnego TYP W8/2100mm | 550 | sztuka
32. | Przedłużacz do tlenu CH 16/2000 | 1000 | sztuka
33. | Cewnik Foleya – 6 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie folia, folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu | 50 | sztuka
34. | Cewnik Foleya – 8 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie folia, folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu | 50 | sztuka
35. | Cewnik Foleya – 10 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie folia, folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu | 50 | sztuka
36. | Cewnik Foleya – 12 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie folia, folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu | 100 | sztuka
37. | Cewnik Foleya – 14 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie folia, folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu | 250 | sztuka
38. | Cewnik Foleya – 16 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie folia, folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu | 2500 | sztuka
39. | Cewnik Foleya – 18 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie folia, folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu | 2000 | sztuka
40. | Cewnik Foleya – 20 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie folia, folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu | 500 | sztuka
41. | Cewnik Foleya – 22 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie folia, folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu | 150 | sztuka
42. | Cewnik Foleya – 24 silikonowany, posiadający barwny kod., opakowanie folia, folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu | 50 | sztuka
43. | Zatyczki do cewnika Foleya 1x użytku, o schodkowej budowie, sterylne | 300 | sztuka
44. | Kanka do odbytu 16 | 100 | sztuka
45. | Kanka do odbytu 30 | 700 | sztuka
46. | Dren do odsysania dróg oddechowych bez kontroli odsysania. Sterylny, pakowany papier folia kompatybilny z cewnikami do odsysania wymienionymi w pakiecie. | 1000 | sztuka
47. | Rurka anoskopowa jednorazowego użytku z obturatorem – rozmiar 85 x 20mm, moduł wykonany z termoplastiku przyjaznego pacjentowi, rurka endoskopowa z materiału przewodzącego światło, wejście światła w części zamkowej łączącej rurkę z wziernikiem optycznym i ze źródłem światła, wyjście światła przy dystalnym końcu rurki , dystalny koniec obturatora zaokrąglony, skala długości na rurce | 50 | sztuka
48. | Rurka anoskopowa jednorazowego użytku z obturatorem – rozmiar 130 x 20mm, moduł wykonany z termoplastiku przyjaznego pacjentowi, rurka endoskopowa z materiału przewodzącego światło, wejście światła w części zamkowej łączącej rurkę z wziernikiem optycznym i ze źródłem światła, wyjście światła przy dystalnym końcu rurki , dystalny koniec obturatora zaokrąglony, skala długości na rurce | 50 | sztuka
RAZEM
Wymagania dotyczące Pakietu nr 16: Poz. 22, 23, 24 – cewniki do podawania tlenu przez nos jednorazowego użytku sterylne, mikrobiologicznie czyste, pakowane pojedynczo, z rurkami nosowymi łagodnie zakończonymi, bez możliwości uszkodzenia błony śluzowej.
Pakiet 17 - Przyrząd do wielokrotnej aspiracji
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Przyrząd do wielokrotnej aspiracji płynu z filtrem cząsteczkowym i bakteryjnym, kompatybilny z butelkami typu ecoflac, kabipac | 12000 | sztuka
2. | Przyrząd do przenoszenia leku z fiolki do butelki typu ecoflac i kabipac | 1 | sztuka
RAZEM
Pakiet 18 - Serweta operacyjna
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Serweta operacyjna dwuwarstwowa przylepna z otworem owalnym: laminat dwuwarstwowy, nieprzemakalny barierowy,wykonany zgodnie z normą EN-13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych, wymiary 70 x80 cm, otwór owalny 6 x15 cm, gramatura min. 60g/m2, odporność na penetrację płynów min. 160cm H2O, na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu. Bezwzględnie wymagana zgodność z normą PN-EN 13795. | 1000 | sztuka
RAZEM
Pakiet 19 - Obłożenia do operacji barku i artroskopii
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Watrość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Zestaw serwet do operacji barku o składzie: a) serweta 200x260cm samoprzylepna, wzmocniona, z wycięciem U o wymiarach 8,5x85cm-1szt, b) serweta samoprzylepna, wzmocniona 170x180cm c) serweta samoprzylepna 150x180cm d) ręczniki chłonne 30x30cm-4szt, e) taśmy samoprzylepne10x50cm-1szt, f) elastyczna osłona na kończynę 30x60cm-1szt, g) wzmocniona osłona na stolik Mayo 80x140cm, h) serweta wzmocniona na stół instrumentalny-1szt. | 130 | sztuka
2. | Zestaw serwet do artroskopii o składzie: a) serweta wzmocniona 200x320cm z samouszczelniającym się otworem o wymiarach 6x8cm zntegrowana z torbą do przechwytywania płynów-1szt, b) ręczniki chłonne 30x30cm-2szt, c) taśmy samoprzylepne10x50cm-3szt, d) elastyczna osłona na kończynę 30x60cm-1szt, e) wzmocniona osłona na stolik Mayo 80x140cm, f) serweta wzmocniona na stół instrumentalny 150x190cm-1szt, g)osłona na przewody 14x250cm-1cm. | 400 | sztuka
RAZEM
Pakiet 20 - Buteleczki
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | buteleczki HDPE o pojemności 25ml ze szczelnymi nakrętkami, przeźroczyste bądź częściowo przeźroczysty, okrągłe | 4000 | sztuka
RAZEM
Pakiet 21 - Podkłady chirurgiczne
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Podkład absorbcyjny oddychający, jednorazowego użytku z wkładem żelowym pochłaniającym zapach, przepuszczalność powietrza min. 3600g/m2/24godz., chłonność min. 4000g Wykonany minimum 4 warstw wymiary w granicach 100 x 230 cm | 800 | sztuka
2. | Podkład absorbcyjny oddychający, jednorazowego użytku z wkładem żelowym pochłaniającym zapach. przepuszczalność powietrza min. 3600g/m2/24godz, chłonność min. 1800g. Wykonany minimum 4 warstw wymiary minimum 60 x 90 cm | 350 | sztuka
3. | Podkład absorbcyjny oddychający, jednorazowego użytku z wkładem żelowym pochłaniającym zapach, przepuszczalność powietrza min. 3600g/m2/24godz., chłonność min. 900g. Wykonany minimum 4 warstw wymiary minimum 45 x 60 cm | 50 | sztuka
4. | Jednorazowy podkład chirurgiczny dwuwarstwowy wykonany z nieprzemakalnego laminatu w rozmiar 80 x 210 cm | 4000 | sztuka
RAZEM
Pakiet 22 - Podkładki i stabilizatory do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Stabilizator do rurek tracheostomijnych jednorazowy dla dorosłych z możliwością wielokrotnej regulacji długości o właściwościach antyodleżynowych | 1000 | sztuka
2. | Stabilizator do rurek intubacyjnych jednorazowy dla dorosłych z możliwością wielokrotnej regulacji długości o właściwościach antyodleżynowych | 1700 | sztuka
RAZEM
Pakiet 23 - Systemy zamknięte do odsysania
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | System zamkniety do odsysania dla dorosłych do rurki intubacyjnej do użytku wielodobowego. Obrotowa zastawka umożliwiająca całkowitą separacje cewnika od obwodu oddechowego. Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównyn i 4 bocznymi otworami. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90 st. Mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz rozmiar cewnika 14 | 40 | sztuka
2. | System zamkniety do odsysania dla dorosłych do rurki intubacyjnej do użytku wielodobowego. Obrotowa zastawka umożliwiająca calkowitą separacje cewnika od obwodu oddechowego. Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównyn i 4 bocznymi otworami. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90 st. Mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz rozmiar cewnika 16 | 80 | sztuka
3. | System zamkniety do odsysania dla dorosłych do rurki tracheostomijnej do użytku wielodobowego. Obrotowa zastawka umożliwiająca calkowitą separacje cewnika od obwodu oddechowego. Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównyn i 4 bocznymi otworami. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90 st. Mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz rozmiar cewnika 14 | 10 | sztuka
4. | System zamkniety do odsysania dla dorosłych do rurki tracheostomijnej do użytku wielodobowego. Obrotowa zastawka umożliwiająca calkowitą separacje cewnika od obwodu oddechowego. Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównyn i 4 bocznymi otworami. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90 st. Mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz rozmiar cewnika 16 | 10 | sztuka
RAZEM
Pakiet 24 - Miski, kaczki, baseny, nocniki jednorazowe
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1 | Miska nerkowa jednorazowa kartonowa z materiału ulegającego biodegradacji | 23000 | sztuka
2. | Miska ogólnego zastosowania jednorazowego użytku z materialu ulegającego biodegradacji o pojemności 4l,odporna na detergenty, wytrzymała na zwiększoną temperaturę | 1000 | sztuka
3. | Miska ogólnego zastosowania jednorazowego użytku z materialu ulegającego biodegradacji o pojemności 3l | 12000 | sztuka
4. | Basen płaski jednorazowy z materiału ulegającego biodegradacji | 1000 | sztuka
5. | Kaczka jednorazowa z materiału ulegającego biodegradacji | 15000 | sztuka
6. | Nocniki jednorazowego użytku z materiału ulegającego biodgradacji | 1000 | sztuka
7. | Stelaż do basenu płaskiego z pozycji 4 | 10 | sztuka
RAZEM
Pakiet 25 - Igły
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Igła iniekcyjna 1,2 (18G x 30) do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym | 65000 | sztuka
2. | Igła motylek 22G 0,7 | 100 | sztuka
3. | Igła motylek 21G 0,8 | 100 | sztuka
RAZEM
Pakiet 26 - Worki na zwłoki
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Pokrowce na zwłoki z folii mocno zabudowanej, koloru białego /mlecznego/, zapinane na suwak plus 2 pary rękawic foliowych jedn. użyt. Wytrzymałość pokrowca od 40 do 150 kg; Rozmiar: 90x220cm | 1000 | sztuka
2. | Pokrowce na zwłoki z folii mocno zabudowanej, koloru białego /mlecznego/, zapinane na suwak plus 2 pary rękawic foliowych jedn. użyt. /dla dzieci/ Wytrzymałość pokrowca od 40 do 100 kg Rozmiar: 90x150cm | 10 | sztuka
3. | Pokrowce na zwłoki z folii mocno zabudowanej, koloru białego / mlecznego /, zapinane na suwak plus 2 pary rękawic foliowych jed. użyt. / dla niemowląt/ Wytrzymałość pokrowca od 1 do 25 kg; Rozmiar: 60x80cm | 10 | sztuka
RAZEM
Wymagania dotyczące Pakietu nr 26: Pozycje 1 - 3 Pokrowce foliowe z polietylenu na zwłoki- suwak w pokrowcach na zwłoki powinien być wszyty równo na całej długości pokrowca, powinien być łatwy do rozpinania i zapinania, folia przy zamykaniu suwaka nie może się marszczyć , tylko powinna się łatwo układać. Pokrowiec powinien posiadać cztery trwałe uchwyty. Uchwyty muszą być wykonane z odpowiedniej grubości folii, która powoduje, że zwłoki można bezpiecznie przenosić ( waga od 40 do 150kg.) bez obawy, że uchwyty się przerwą. Na pokrowcu, na jego zewnętrznej prawej stronie, znajdować ma się przezroczysta kieszonka o wymiarach 25x 15 cm z przeznaczeniem na „kartę przekazania zwłok do chłodni”. Pakowane po 10 sztuk.
Pakiet 27 - Pokrowce na łóżka
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Pokrowce z folii LDPE, bezbarwne, zabezpieczające pościel na łóżku oczekującym na pacjenta, obszyte gumą ściągającą na całym obwodzie; razmiar 140x220 cm | 2000 | sztula
RAZEM
Wymagania dotyczące Pakietu nr 27: Pokrowce foliowe z folii polietylenowej LDPE, zabezpieczające pościel na łóżku oczekującym na pacjenta. Wykonane z folii miękkiej, elastycznej, grubości 0,03 mikrona, obszyte gumką na całym obwodzie, co pozwala na dokładne zakrycie i zabezpieczenie pościeli znajdującej się na łóżku oczekującym na pacjenta. Guma powinna być elastyczna, tak że po jej naciągnięciu powinna wracać do pierwotnego kształtu, z gumy nie może zrobić się sznurek, guma powinna być dalej dobrej jakości. Pokrowiec powinien łatwo zakładać się na łóżko, nie może być wykonany z folii sztywnej, która będzie powodowała odstawanie pokrowca od łóżka, a tym samym nie będzie on spełniał swojej funkcji higienicznego zabezpieczenia pościeli. Pokrowce nie mogą wydzielać nieprzyjemnego zapachu. Powinny posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli, że w wyniku rozkładu termicznego oferowanych wyrobów nie wykryto obecności chlorku, co oznacza, że nie zawierają one w swoim składzie chloru winylu. Powinny posiadać Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH stwierdzające, że pokrowiec wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka. Wymagane dostarczenie 10 próbek do przetargu.
Pakiet 28 - Pokrowce na łóżka
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1 | Pokrowce z folii LDPE bezbarwne, zabezpieczające pościel na łóżku oczekującym na pacjenta; rozmiar 180x240 cm | 3000 | sztuka
2. | Pokrowce z folii LDPE bezbarwne, zabezpieczające pościel na łóżku oczekującym na pacjenta; rozmiar 180x160 cm | 1000 | sztuka
3. | Pokrowce z folii LDPE bezbarwne, zabezpieczające aparaturę medyczną: rozmiar 85x90 cm | 500 | sztuka
4. | Pokrowce z folii LDPE bezbarwne, zabezpieczające aparaturę medyczną: rozmiar 57x60 cm | 300 | sztuka
RAZEM
Wymagania dotyczące Pakietu nr 28: Pokrowce foliowe wykonane z oryginalnej folii polietylenowej LDPE, miękkiej, elastycznej, grubość 0,02 mikrona, zakrywające całe łóżko wraz z jego poręczami i zachodzi na boki zakrywając pościel, kolor bezbarwny. Pokrowiec powinien łatwo zakładać się na łóżko, nie może być wykonany z folii sztywnej, która będzie powodowała odstawanie pokrowca od łóżka, a tym samym nie będzie on spełniał swojej funkcji higienicznego zabezpieczenia pościeli. Pokrowce nie mogą wydzielać nieprzyjemnego zapachu. Powinny posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli, że w wyniku rozkładu termicznego oferowanych wyrobów nie wykryto obecności chlorku, co oznacza, że nie zawierają one w swoim składzie chloru winylu. Powinny posiadać Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH stwierdzające, że pokrowiec wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka. Wymagane dostarczenie 10 próbek do przetargu.
Pakiet 29 - Filtr do ssaka
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Filtr hydrofobowy do ssaka do odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej, typ OHIO | 50 | sztuka
2. | Zbiornik na skropliny do pompy ssącej typ Ohio | 50 | sztuka
RAZEM
Pakiet 30 - Dren do strzykawki automatycznej typ CT Motion XD 8000
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Wężyk pacjenta do strzykawki automatycznej typ CT Motion XD 8000.Producent Urlich GMbH&Co.KG rok produkcji 2018, wężyk pacjenta dla wstrzykiwaczy kontrastu CT/MRI,długość 250cm,produkt jednorazowego użytku,produkt powinien posiadać żeńskie złącze Luer lock, kapturek ochronny dla końca wężyka, męskie złącze Luer lock z pierwszym zaworem zwrotnym, drugi zawór zwrotny,szczelność max 20 bar, maksymalny czas użycia 12 godzin dla jednego pacjenta,objętość 12,5ml. | 6000 | sztuka
2. | Wężyk pompy do strzykawki automatycznej typ CT Motion XD 8000.Producent Urlich GMbH&Co.KG rok produkcji 2018,wężyk pompy dla wstrzykiwaczy kontrastu CT/MRI, produkt jednorazowego użytku, produkt powinien posiadać nakłuwacz środka kontrastowego,nakłuwacza NaCl,nakłuwacza środka kontrastowego,krzyżaka,wężyk pompy dla pompy rolkowej,czujnik ciśnienia,filtr cząsteczkowy,męskie złącze Luer lock z zaworem zwrotnym, kapturek ochronny końca wężyka,szczelność max 20bar,maksymalny czas użycia 24 godziny dla wielu pacjentów, objętość 19,5ml. | 600 | sztuka
RAZEM
Pakiet 31 - Elektrody, czujniki
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Introduktor zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawiatarnych rozmiar 6F długość 11 cm. Elementy zestawu:koszulka z zastawką,igła prosta 18Gx7 cm,prowadnik w kształcie J 035"x40 cm,rozszerzacz 18 cm. | 1 | sztuka
2. | Introduktor zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawiatarnych rozmiar 7F długość 11 cm. Elementy zestawu:koszulka z zastawką,igła prosta 18Gx7 cm,prowadnik w kształcie J 035"x40 cm,rozszerzacz 18 cm. | 1 | sztuka
3. | Elektroda do zewnętrznej stymulacji serca do aparatu Corpulus dla dorosłych,komplet | 1 | sztuka
4. | Elektroda do zewnętrznej stymulacji serca do aparatu Corpulus dla dzieci, komplet | 1 | sztuka
5. | Elektroda do czasowej przezżylnej stymulacji serca rozmiar CH6 | 10 | sztuka
6. | Elektroda do czasowej przezżylnej stymulacji serca rozmiar CH7 | 10 | sztuka
7. | Elektroda do zewnętrznej stymulacji serca do aparatu MINDRAY BHD6, komplet | 1 | sztuka
8. | Elektroda do zewnętrznej stymulacji serca do defibrylatora dwufazowego Cardio-Aid, komplet | 1 | sztuka
9. | Elektroda do monitora rzutu serca Niccomo.Komplet | 1 | sztuka
10. | Elektroda EKG dla noworodka typu 845, komplet | 1 | sztuka
11. | elektroda dla noworodka do monitora Dash, komplet | 1 | sztuka
12. | Elektroda do zewnętrznej stymulacji serca do aparatu LIFEPAACK 20, komplet | 60 | sztuka
13. | Eledtroda do defibrylatora Responder AED Datex Ohmeda dla dorosłych, komplet | 1 | sztuka
14. | Eledtroda do defibrylatora Responder AED Datex Ohmeda dla dzieci, komplet | 1 | sztuka
15. | Elektrody EKG do kardiomonitora Philips 40493E, op.x 50sztuk | 1 | sztuka
16. | Czujnik do monitora Drager dla noworodków | 1 | sztuka
17. | Czujnik do pulsoksymetru Nellcor OXYGEN Pediatric Sensor spO2 Phillips M 1903 B (10-50 kg) | 1 | sztuka
18. | Czujnik do pulsoksymetru Nellcor OXYGEN Sensor Max-N < 3kg | 1000 | sztuka
19. | Żel do defibrylatora op. 250 ml | 1 | sztuka
20. | Żel do EKG op. 250 ml | 100 | sztuka
21. | Pasta (żel) służąca do przygotowania skóry przed badaniem ekg op. 250g | 1 | sztuka
22. | czujnik do pulsoksymetruu RAD-97 MASIMO - czujnik Masimo RD Set Neo (3-40kg) jednopacjentowy lub kompatybilny | 100 | sztuka
RAZEM
Pakiet 32 - Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha,pojemniki na odpady,szyna palcowa
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha Typ II 1,15 mm | 20 | sztuka
2. | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne ostre, zużyte igły, czerwony, nieprzemakalny, odporny na przekłucia, posiadający specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, pojemność 0,5l, etykieta informacyjna z polem do opisu na: - kod odpadów medycznych w nich przechowywanych, - nazwę wytwórcy odpadów medycznych, - numer REGON wytwórcy odpadów medycznych, - numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych, - datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania), - datę i godzinę zamknięcia | 1000 | sztuka
3. | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne ostre, zużyte igły, czerwony, nieprzemakalny, odporny na przekłucia, posiadający specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, pojemność 1l, etykieta informacyjna z polem do opisu na: - kod odpadów medycznych w nich przechowywanych, - nazwę wytwórcy odpadów medycznych, - numer REGON wytwórcy odpadów medycznych, - numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych, - datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania), - datę i godzinę zamknięcia | 4000 | sztuka
4. | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne ostre, zużyte igły, czerwony, nieprzemakalny, odporny na przekłucia, posiadający specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, pojemność 2l, etykieta informacyjna z polem do opisu na: - kod odpadów medycznych w nich przechowywanych, - nazwę wytwórcy odpadów medycznych, - numer REGON wytwórcy odpadów medycznych, - numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych, - datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania), - datę i godzinę zamknięcia | 6000 | sztuka
5. | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne ostre, zużyte igły, czerwony, nieprzemakalny, odporny na przekłucia, posiadający specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, pojemność 5l etykieta informacyjna z polem do opisu na: - kod odpadów medycznych w nich przechowywanych, - nazwę wytwórcy odpadów medycznych, - numer REGON wytwórcy odpadów medycznych, - numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych, - datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania), - datę i godzinę zamknięcia | 3000 | sztuka
6. | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne ostre, zużyte igły, czerwony, nieprzemakalny, odporny na przekłucia, posiadający specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, pojemność 10l, etykieta informacyjna z polem do opisu na: - kod odpadów medycznych w nich przechowywanych, - nazwę wytwórcy odpadów medycznych, - numer REGON wytwórcy odpadów medycznych, - numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych, - datę i godzinę otwarcia ( rozpoczęcia użytkowania), - datę i godzinę zamknięcia | 1 | sztuka
7. | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne ostre, zużyte igły, czerwony, nieprzemakalny, odporny na przekłucia, posiadający specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, pojemność 15l, etykieta informacyjna z polem do opisu na: - kod odpadów medycznych w nich przechowywanych, - nazwę wytwórcy odpadów medycznych, - numer REGON wytwórcy odpadów medycznych, - numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych, - datę i godzinę otwarcia ( rozpoczęcia użytkowania), - datę i godzinę zamknięcia | 1 | sztuka
8. | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne ostre, zużyte igły, czerwony, nieprzemakalny, odporny na przekłucia, posiadający specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, pojemność 20l, etykieta informacyjna z polem do opisu na: - kod odpadów medycznych w nich przechowywanych, - nazwę wytwórcy odpadów medycznych, - numer REGON wytwórcy odpadów medycznych, - numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych, - datę i godzinę otwarcia ( rozpoczęcia użytkowania), - datę i godzinę zamknięcia | 1 | sztuka
9. | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne ostre, zużyte igły, czerwony, nieprzemakalny, odporny na przekłucia, posiadający specjalne wycięcia w pokrywie umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, pojemność 30l, etykieta informacyjna z polem do opisu na: - kod odpadów medycznych w nich przechowywanych, - nazwę wytwórcy odpadów medycznych, - numer REGON wytwórcy odpadów medycznych, - numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych, - datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania), - datę i godzinę zamknięcia | 1 | sztuka
10. | Pojemniki z pokrywą na preparaty do badań histopatologicznych 0,10l | 50 | sztuka
11. | Pojemniki z pokrywą na preparaty do badań histopatologicznych 0,25l | 400 | sztuka
12. | Pojemniki z pokrywą na preparaty do badań histopatologicznych 0,5l | 200 | sztuka
13. | Pojemniki z pokrywą na preparaty do badań histopatologicznych 1l | 400 | sztuka
14. | Pojemniki z pokrywą na preparaty do badań histopatologicznych 2l | 1700 | sztuka
15. | Pojemniki z pokrywą na preparaty do badań histopatologicznych 5l | 150 | sztuka
16. | Pojemniki z pokrywą na preparaty do badań histopatologicznych 10l | 50 | sztuka
17. | Przedłużacze do pomp białe lub matowe dł.minimum 150cm | 4000 | sztuka
18. | Przedłużacze do pomp bursztynowe dł.minimum 150cm do leków światłoczułych | 8000 | sztuka
19. | Szyna palcowa, aluminiowa 230mm x 20mm. | 1000 | sztuka
RAZEM
Pakiet 33 – Obwody oddechowe, filtry, łącznik anestezjologiczny
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Łącznik anestezjologiczny gładki wewnętrznie, z PCV ze złączem kątowym podwójnie obrotowym, złącze pacjenta 22M/15F, złącze respiratora 15M, gumowa zatyczka portu odsysania, dł.15cm, sterylny | 3500 | sztuka
2. | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych, materiał PCV, 2 rury gładkie wewnętrznie zapobiegające zaleganiu bakterii, dł.180 cm , dodatkowa rura do worka o dł. 90 cm, kolanko z portem kapno, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, średnica rur 22 mm, złącza elastyczne 22mmF, złączka prosta 22mmM-22mmM, worek oddechowy bezlateksowy poj. 2 litry, sterylny. | 300 | sztuka
3. | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dzieci, materiał PCV, ramiona długości 150cm, gładki wewnętrznie, złącza 22mmF typu Flex, trójnik Y z 2 portami zabezpieczonymi zatyczkami łącznik katowy z portem do kapnografii (15mmM-22mmM/15mmF), dodatkowe ramię dł. 90cm, worek oddechowy 1 litr, sterylny. | 30 | sztuka
4. | Obwód oddechowy do respiratora Bennett dla dorosłych, materiał PCV , 2 rury gładkie wewnętrznie, ograniczający zaleganie bakterii o dł. 180 cm, kolanko z portem luer-lock, trójnik Y z dwoma portami pomiarowymi zabezpieczonych koreczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu , średnica rur 22mm, złącza elastyczne 22mmF, sterylny, czas stosowania 7 dni. | 400 | sztuka
5. | Obwód oddechowy do respiratora Bennett Acheva , 1 rura gładka wewnętrznie z PCV, o dł.150-180 cm, z bardzo miękką końcówką, pułapka wodna, zastawka wydechowa, 2 dreny bąbelkowe śr.4-8mm: jeden do pomiaru ciśnienia i jeden do sterowania zastawką, przedłużacz z łącznikiem podwójnie obrotowym, sterylny | 10 | sztuka
6. | Linia do pobierania próbek gazu z PCV długości 300 mm, średnica 1,2 x 2,5 mm, złącza męskie luer-loc, jałowe. | 100 | sztuka
7. | Worek oddechowy , dwulitrowy ,sterylny, bezlateksowy , jednorazowego użytku | 400 | sztuka
8. | Filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny,objętość oddechowa 150-1500ml,przestrzeń martwa ok..33ml,skuteczność filtracji bakteryjnej>99,9999%,wirusowej >99,9999%,złącze proste 22M/15F-22F/15M,z portem kapnografii luer-lock zabezpieczonym koreczkiem,który nie będzie wyskakiwał przy wentylacji pacjenta,czas stosowania 24h,sterylny,w pojedynczym opakowaniu. | 2000 | sztuka
9. | Filtr bakteryjno-wirusowy HME z wymiennikiem ciepła i wilgoci,sterylny,pakowany pojedynczo,objętość oddechowa 150-1200ml lub 1500ml,przestrzeń martwa do 70ml,skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%,wirusowej >99,9999%,złącze proste 22M/15F-22F/15M z portem do kapnografii luer-lock zabezpieczonym koreczkiem,który nie będzie wyskakiwał przy wentylacji pacjenta,czas stosowania 24h. | 3000 | sztuka
10. | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów z tracheostomią, portem tlenowym 5,5mm,objętość około 50-1000ml,przestrzeń martwa ok.15ml,sterylny,pakowany pojedynczo. | 1000 | sztuka
RAZEM
Pakiet 34 - Zestaw do cewnikowania, zestaw do nakłucia lędźwiowego, majteczki siateczkowe, okulary ochronne
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego Skład zestawu: 1x Kleszczyki typu Kocher 14 cm, 1x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm, 5 kompresów z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm, 4 tampony z gazy bawełnianej średniej wielkości, 1x serweta barierowa włókninowa, nieprzylepna 45 x 75 cm, 1x serweta barierowa, włókninowa nieprzylepna 75 x 90 cm z otworem śred 10 cm, 1x strzykawka Luer 20 ml, igła 1,2 x 40, żel poślizgowy, woda sterylna w ampułce 20 ml, para rękawiczek diagnostycznych. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki z wgłębieniem, która może służyć jako nerka. | 3800 | sztuka
2. | Zestaw do nakłucia lędźwiowego, sterylny 1x użytku serweta 75x90 cm, serweta 75x90 cm z boczną krawędzią przylepną z otworem, 1x kleszyk, 1x strzykawka 5 ml, 1x igła 22 G,1x igła 18 G, 6x tamopn z gazy wielkości śliwki, 1x opatrunek samoprzylepny ok. 7x5 cm | 2000 | sztuka
3. | Majteczki siateczkowe rozmiar L | 100 | sztuka
4. | Majteczki siateczkowe rozmiar XL | 500 | sztuka
5. | Okulary ochronne wielokrotnego użytku, z przeźroczystego poliwęglanu, szkła pokryte powłoką chroniącą przed zaparowaniem, zgodnie z normą EN 166 | 1 | sztuka
RAZEM
Pakiet 35 - Cewniki dializacyjne
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Cewnik dializacyjny ostry 11F x 20cm . | 60 | sztuka
2. | Cewnik dializacyjny ostry 11F x 15cm | 60 | sztuka
RAZEM
Pakiet 36 – Worki do moczu
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Worek do dobowej zbiórki moczu 2l sterylny z portem do pobierania badań | 15500 | sztuka
2. | Woreczek do moczu dla niemowląt- dziewczynek sterylny | 850 | sztuka
3. | Woreczek do moczu dla niemowląt- chłopców sterylny | 700 | sztuka
4. | Worki do moczu 7-dniowe sterylne z filtrem i portem do pobierania materiału do badań | 250 | sztuka
5. | Worki do moczu 14-dniowe sterylne z filtrem i portem do pobierania materiału do badań | 150 | sztuka
6. | Zaczepy na łóżko pasujące do worków z pozycji 1,4,5, | 2200 | sztuka
RAZEM
Wymagania dotyczące Pakietu nr 36: Poz. 2,3 klej dobrze przylegający do ciała,nie podrażniający folia woreczka miękka,nie drażniąca skóry, woreczki nie odklejające się w czasie pobierania moczu,nie przeciekające, wykonany z folii PE oraz przylepca akrylowego, w opakowaniu folia-papier, pojemność 150ml
Pakiet 37 - Skalpele bezpieczne, zestaw do paracentezy i toracentezy,igły iniekcyjne
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Trzonek do ostrzy chirurgicznych,wielorazowy z możliwością sterylizacji parą wodną,zgodny z wymogami Dyrektywy Rady 2010/32/EU z dnia 10 maja 2010r.Powierzchnia trzonka antypoślizgowa z blokadą zabezpieczającą na czas użycia, z możliwością bezdotykowego zdejmowania ostrza, rozmiar 3 | 10 | sztuka
2. | Trzonek do ostrzy chirurgicznych,wielorazowy z możliwością sterylizacji parą wodną,zgodny z wymogami Dyrektywy Rady 2010/32/EU z dnia 10 maja 2010r.Powierzchnia trzonka antypoślizgowa z blokadą zabezpieczającą na czas użycia, z możliwością bezdotykowego zdejmowania ostrza, rozmiar 4 | 10 | sztuka
3. | Zestaw do paracentezy i toracentezy z trzema igłami | 250 | sztuka
4. | Igła iniekcyjna 0,5 x 25 | 11500 | sztuka
5. | Igła iniekcyjna 0,6 x 30 | 13000 | sztuka
6. | Igła iniekcyjna 0,7 x 30 | 4500 | sztuka
7. | Igła iniekcyjna 0,7 x 40 | 6000 | sztuka
8. | Igła iniekcyjna 0,8 x 40 | 45000 | sztuka
9. | Igła iniekcyjna 0,9 x 40 | 35000 | sztuka
10. | Igła iniekcyjna 1,1 x 40 | 25000 | sztuka
11. | Igła iniekcyjna 1,2 x 40 | 180000 | sztuka
RAZEM
Pakiet 38 - Rurki ssące do ucha
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Sterylna rurka ssąca do ucha, zagięta, długość 70mm, średnica 0,7mm, końcówka typu Luer, opakowanie 50 sztuk | 300 | sztuka
2. | Sterylna rurka ssąca do ucha, zagięta, długość 70mm, średnica 1,2mm, końcówka typu Luer, opakowanie 50 sztuk | 200 | sztuka
3. | Sterylna rurka ssąca do ucha, zagięta, długość 70mm, średnica 1,4mm, końcówka typu Luer, opakowanie 50 sztuk | 200 | sztuka
4. | Sterylna rurka ssąca do ucha, zagięta, długość 70mm, średnica 1,6mm, końcówka typu Luer, opakowanie 50 sztuk | 300 | sztuka
5. | Sterylna rurka ssąca do ucha, zagięta, długość 70mm, średnica 2,0mm, końcówka typu Luer, opakowanie 50 sztuk | 500 | sztuka
Razem
Pakiet 39 - Filtr oddechowy mechaniczny
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Sterylny filtr oddechowy mechaniczny,antybakteryjny/antywirusowy o parametrach spełniających wymagania kategorii HEPA13.Oznacza to skuteczność zatrzymywania bakterii i wirusów na poziomie >99,9999% co gwarantuje maksymalną ochronę przed skażeniem pacjenta i sprzętu z portem kapno w trzech konfiguracjach złączy od strony pacjenta i maszyny zgodnych ze standardem ISO.W zakresie objętości oddechowej pomiędzy 300-1500ml,złącze 22F/15M i 22M/15F.Pakowany pojedynczo | 100 | sztuka
RAZEM
Pakiet 40 - Pułapka wodna
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Pułapki wodne dla dorosłych do modułów CO2 z jednym miejscem parkingowym (do monitów pacjenta Mindray BeneVision / BeneView)” Numery katalogowe oferowanych akcesoriów muszą się znajdować w wykazie dedykowanych akcesoriów w instrukcji użytkownika monitorów pacjenta serii BeneVision / BeneView. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. | 1 | opakowanie
RAZEM
Pakiet 41 – Zgłębniki i strzykawki ENFIT
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Zgłębnik gastrostomijny Flocare G-TUBE 18Ch | 15 | sztuka
2. | Zgłębnik gastrostomijny Flocare G-TUBE 20Ch | 10 | sztuka
3. | Zgłębnik gastrostomijny Flocare zestaw PEG 18Ch | 50 | sztuka
| Zgłębnik gastrostomijny Flocare zestaw PEG 20Ch | 5 | sztuka
4. | Zgłębnik gastrostomijny Flocare PUR 10 Ch, 130 cm | 30 | sztuka
5. | Zestaw do jejunostomi Flocare Bengmark PEJ 9Ch, 105 cm | 3 | sztuka
6. | Zgłębnik nosowo-jelitowy Bengmark Ch 10/145 cm | 30 | sztuka
7. | Strzykawka enteralna ENFIT 10ml,złącze typu ENFIT pasujące do zgłębników NUTRICIA | 50 | sztuka
8. | Strzykawka enteralna ENFIT 60ml,złącze typu ENFIT pasujące do zgłębników NUTRICIA | 500 | sztuka
RAZEM
Pakiet 42 – Jednorazowe zestawy do inhalacji
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Komplet do inhalacji jednorazowego użytku dla dorosłych: nebulizator indywidualny + ustnik kątowy + dren dł. min. 1,8 m | 600 | sztuka
2. | Komplet do inhalacji jednorazowego użytku pediatryczny: maseczka średnia + nebulizator o szybkości nebulizacji 0,3 ml/min (MMAD 4-6 µm) + dren dł. min. 1,8 m | 700 | sztuka
3. | Komplet do inhalacji jednorazowego użytku dla dorosłych: maseczka + nebulizator indywidualny + dren dł. min. 1,8m | 2000 | sztuka
4. | Maska do podawania tlenu (tlenoterapia bierna) z rezerwuarem i drenem o dł. 2,1 m dla dorosłych | 1300 | sztuka
RAZEM
Pakiet 43 - Zestaw do operacji kończyny, zestaw do cięcia cesarskiego, nogawica
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Sterylna osłona na kończynę w rozmiarz 30x80cm z taśmą samoprzylepną 10x50cm | 100 | sztuka
2. | Zestaw serwet do cięcia cesarskiego, min.: 1xserweta na stół narzędziowy wzmocniona min. 190x150 cm (opakowanie zestawu), 1xserweta trójwarstwowa do cięcia cesarskiego min. 200x320 cm otwór min. 25x30 ze zbiornikiem, 4x ręcznik celulozowy min. 30x30cm, 1x serweta na stolik Mayo min. 80 x 140, 1x taśma przylepna 10x50cm, 1x serweta dla noworodka . Bezwzględnie wymagana zgodność z normą PN-EN 13795 | 550 | sztuka
3. | Zestaw serwet do operacji kończyny, min.: 1xserweta na stolik Mayo min. 80x140cm, 1xserweta na stół narzędziowy min. 150x190 cm, 1xserweta główna wzmocniona do obłożenia kończyn z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3,5cm o wymiarach min. 200x300 cm, 1xserweta pomocnicza 160x180cm,1x taśma mocująca, 4xręcznik chłonny 30x30cm. Bezwzględnie wymagana zgodność z normą PN-EN 13795 | 100 | sztuka
RAZEM
Pakiet 44 - Szybki test ureazowy
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Szybki test ureazowy mokry. | 2500 | sztuka
RAZEM
Wymagania dotyczące Pakietu nr 44: Produkt powinien posiadać aktualne zaświadczenia i atesty świadczące o wymaganym dopuszczeniu do obrotu w Polsce przedmiotu oferty zgodnie z art. 5.1 Ustawy o wyrobach medycznych z 20.04.2004 Dz. U. nr. 93 poz. 896.
Pakiet 45 - Wapno sodowane
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Wapno sodowane do absorbcji dwutlenku węgla, w wyniku której zmienia barwę (z białej na fioletową). Stosowany w układach oddechowych aparatów do znieczulenia.Kanister 5kg. Mieszanina wodorotlenku wapnia (75-80%), wodorotlenku sodu (do 4%) i fioletu etylowego (do 0,1%). Postać białych walców średnicy ok. 3mm | 30 | sztuka
RAZEM