****

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Dział Zamówień Publicznych**

**tel.: (0-41) 36-74-474 fax.: (0-41) 36-74071/481 strona www:** <http://www.onkol.kielce.pl/> **Email:zampubl@onkol.kielce.pl**

IZP.2411.193.2024.MMO Kielce, dn. 14.08.2024 r.

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dot. IZP.2411.193.2024.MMO:** **Zakup wraz z dostawą materiałów hydraulicznych dla działu Technicznego SCO w Kielcach.**

**Pytanie 1** poz. 284 - wkładka pokrętła Kludi typ 75744 - producent zaprzestał produkować ten produkt. Proszę o wskazania, czy może można zamienić całe pokrętła. Jeżeli tak, to proszę wskazać indeks i nazwę baterii, żeby można było dobrać pokrętło.

**Odpowiedz:** Zamawiający rezygnuje z tej pozycji.

**Pytanie 2** poz. 341 Zlewozmywak emaliowany 40x40 - obecnie żaden producent nie posiada w swojej ofercie zlewozmywaków emaliowanych. Czy zamawiający zgadza się zamienić go na Zlew z polipropylenu (KOMORA techniczna ORTA + SYFON) albo na Zlew ceramiczny (Darfor DG007 biały).

**Odpowiedz:** Zamawiający rezygnuje z tej pozycji.

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

mgr Mariusz Klimczak