Pruszcz Gdański, dnia 13.06.2023 r.

Znak sprawy:	ZP.271.16.2023 /19

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 30.05.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00238099/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji 
na dostawę  pn.: „Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych na terenie miasta Pruszcz Gdański – część 6”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 215 000 EURO

Strona internetowa

prowadzonego postępowania

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR  2

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienia treści SWZ

- zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

Wnosimy o usunięcie wymogu minimalnego strumienia świetlnego z OPZ. Nieistotne jest, przy jakim strumieniu świetlnym sytuacja oświetleniowa jest spełniona- jeśli wszystkie parametry wymagane przez normę są na odpowiednim poziomie. W ten sposób Zamawiający może zablokować lepsze rozwiązanie, które efektywniej kieruje strumieniem świetlnym i wymaga go mniej, żeby spełnić sytuację drogową.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż nie zmienia treści SWZ.

Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)

Proszę o podanie wymiarów siatki obliczeniowej znajdującej się w pliku "16_23 SWZ Tom II OPZ - Obliczenia parking UM".

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia plik w formacie PDF:

16_23 SWZ Tom II OPZ - Parking UM.pdf

Zapytanie nr 5 (pisownia oryginalna)

W dokumentacji przetargowej Zamawiający wymaga określonego kształtu oprawy drogowej: Wysokość B: od 50 – 100 mm; Długość A: od 500 – 600 mm; Szerokość C: od 250 – 300 mm. Wnosimy o zmianę zapisu dotyczącego wymiarów na: Wysokość B: od 50 – 100 mm; Długość A: od 470 – 600 mm; Szerokość C: od 200 – 300 mm, przy zachowaniu wymaganego kształtu oprawy oraz spełnieniu pozostałych parametrów technicznych.

Wymóg stawiany przez Zamawiającego jest nieuczciwy i nieracjonalny, ogranicza możliwość zaoferowania korzystniejszego cenowo rozwiązania.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż nie zmienia treści SWZ.

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).