## Arkusz1
Załącznik nr 2.1 do SWZ - Rozbicie Cenowe Oferty dla inwestycji pn.: Budowa nowego Domu Studenckiego przy ul. Konstantynów 1 w Lublinie wraz z niezbędną infrastrukturą i dostawą wyposażenia w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
Całkowita ryczałtowa wartość robót
Lp. | ZAKRES ROBÓT | JEDN | ILOŚĆ | NETTO [PLN] | VAT[%] | BRUTTO [PLN]
I. Prace projektowe
1 | Opracowanie dokumentacji rozbiórki obiektów wskazanych w PFU (dom, garaż płyta betonowa) wraz ze zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę | kpl | 1
2 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy i przebudowy dróg, chodników, parkingów i skweru wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (w tym z Zamawiającym) oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę dla tego zakresu | kpl | 1
3 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku (w tym projekty likwidacji kolizji i projekty przyłączenia budynku do uzbrojenia terenu) wraz z jej uzgodnieniem z Zamawiajacycm i gestorami sieci oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę dla tego zakresu | kpl | 1
Suma I |  |  |  | 0 | 23% | 0
II. Prace przygotowawcze
1 | Rozbiórka domu z garażem i płytą betonową oraz ogrodzeniem wraz z wywiezieniem i utylizacją materiałów rozbiórkowych, uporządkowaniem terenu po rozbiórce | kpl | 1
2 | Przygotowanie terenu pod inwestycję w tym: usunięcie drzew i krzewów (łącznie z karpinami) oraz ich utylizacją, wykonaniem przesadzeń i nasadzeń zastępczych stanowiących kompensację przyrodniczą | kpl | 1
3 | Organizacja, zabezpieczenie, utrzymanie zaplecza i terenu budowy | kpl | 1
Suma II: |  |  |  | 0 | 23% | 0
III. Faza budowlana - Infrastruktura zewnętrzna, wyposażenie zewnętrzne
1 | Budowa i przebudowa dróg, chodników i parkingów wraz z wykonaniem organizacji ruchu | kpl | 1
2 | Przebudowa kolizji z istniejącą infrastrukturą | kpl | 1
3 | Budowa infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych (stacja ładowania oraz rurociągi dla przyszłej instalacji) | kpl | 1
4 | Budowa oświetlenia terenu | kpl | 1
5 | Budowa terenu aktywnego wypoczynku i rekreacji | kpl | 1
6 | Dostawa i montaż ławek, wiat rowerowych, zewnętrznych koszy na odpady oraz aranżacja przestrzeni i terenów zielonych | kpl | 1
7 | Budowa przyłączy sanitarnych od punktów włączenia w instalacje zewnętrzne KUL do budynku Nowego Domu Studenta (przyłącza ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnego) oraz przebudowa kolidującej infrastruktury | kpl | 1
8 | Budowa przyłącza energetycznego oraz przebudowa rozdzielni NN w stacji transformatorowej K-681 | kpl | 1
9 | Wykonanie kanalizacji teletechnicznej i kabla światłowodowego pomiędzy Nowym Domem Studenta, a Domem Studenta przy ul. Konstantynów 1D | kpl | 1
10 | Uporządkowanie terenu po przeprowadzonych robotach, naprawa zniszczonych podczas budowy elementów infrastruktury, odtworzenie trawników | kpl | 1
Suma III: |  |  |  | 0 | 23% | 0
IV. Faza budowlana - Nowy Dom Studenta
IV A | Branża budowlana
1 | Prace ziemne, wykonanie fundamentów | kpl | 1
2 | Wykonanie stanu surowego budynku: elementy konstrukcyjne, ściany nośne, stropy i stropodach, ściany zewnętrzne, schody, szyby dźwigów, szachty instalacyjne | kpl | 1
3 | Dostawa i montaż stolarki zewnętrznej (okna wraz z montażem parapetów, drzwi wejściowe, wyłazy dachowe, balustrady, dachowe klapy oddymiające itp.) | kpl | 1
4 | Wykonanie prac termoizolacyjnych i wykończenie ścian zewnętrznych | kpl | 1
5 | Wykonanie ścian działowych wewnętrznych i obudów instalacyjnych z montażem rewizji serwisowych | kpl | 1
6 | Wykończenie przegród wewnętrznych (tynkowanie z malowaniem ścian i sufitów, wykończenie ścian i podłóg (ułożenie wykładzin, glazury i terakoty), montaż sufitów podwieszanych, obudów instalacyjnych itp.) | kpl | 1
7 | Dostawa i montaż ścianek HPL (w tym obudowy pryszniców i WC) | kpl | 1
8 | Dostawa i montaż stolarki wewnętrznej (drzwi, okno podawcze w portierni, balustrady wewnętrzne itp.) | kpl | 1
9 | Dostawa i montaż elementów dekoracyjnych (oznaczenia pięter i drzwi, oznaczenie zewnętrzne budynku, elementy identyfikacji wizualnej itp.) | kpl | 1
10 | Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigów osobowych | kpl | 1
Suma IV A: |  |  |  | 0 | 8% | 0
IV B | Branża elektryczna i teletechniczna
1 | Wykonanie złączy kablowych, montaż rozdzielnic wraz z dostawą wyposażenia | kpl | 1
2 | Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i podświetlanych znaków ewakuacyjnych wraz z dostawą znaków | kpl | 1
3 | Dostawa i montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu | kpl | 1
4 | Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z dostawą i podłączeniem opraw i osprzętu | kpl | 1
5 | Wykonanie instalacji gniazd wtykowych wraz z dostawą i montażem osprzętu | kpl | 1
6 | Wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych | kpl | 1
7 | Wykonanie instalacji odgromowej | kpl | 1
8 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej | kpl | 1
9 | Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej | kpl | 1
10 | Wykonanie okablowania strukturalnego wraz z montażem szaf | kpl | 1
11 | Wykonanie okablowania dla sieci bezprzewodowej wi-fi z dostawą urządzeń | kpl | 1
12 | Wykonanie instalacji światłowodowej pomiędzy Nowym Domem Studenta a Domem Studenckim 1D | kpl | 1
13 | Wykonanie instalacji kontroli dostępu z dostawą urządzeń | kpl | 1
14 | Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego (CCTV) oraz instalacji domofonowej z dostawą urządzeń | kpl | 1
15 | Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) z wizualizacją i dostawą urządzeń | kpl | 1
16 | Wykonanie instalacji oddymiania i przewietrzania klatek schodowych | kpl | 1
17 | Wykonanie systemu automatyki BMS | kpl | 1
18 | Wykonanie instalacji telewizyjnej zbiorczej | kpl | 1
19 | Wykonanie systemu ograniczania dystrybucji energii cieplnej i chłodniczej w pokojach mieszkalnych i pom. ogólnych | kpl | 1
20 | Uruchomienia i pomiary instalacji elektrycznych i teletechnicznych | kpl | 1
Suma IV B: |  |  |  | 0 | 8% | 0
IV C | Branża sanitarna
1 | Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej z dostawą z urządzeń (wpusty dachowe, rewizje itp.) | kpl | 1
2 | Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia skroplin z dostawą z urządzeń (wpusty podłogowe, studzienki schładzające, rewizje, suche syfony itp.) | kpl | 1
3 | Wykonanie instalacji wodnych - ciepła, zimna woda, cyrkulacja z dostawą z urządzeń i armatury (zawory odcinające i regulacyjne, zawory odcinające ścienne, zawory czerpalne, zestawy WC podtynkowe, skrzynki hydrantowe itp.) | kpl | 1
4 | Wykonanie instalacji hydrantowej z dostawą urządzeń i armatury (zawory odcinające, zawór pierwszeństwa, skrzynki hydrantowe itp.) | kpl | 1
5 | Wykonanie węzłów ciepła wraz z dostawą urządzeń i armatury (w tym wymienniki, agregaty, pompy obiegowe, armatura regulacyjna i kontrolno pomiarowa itp.) | kpl | 1
6 | Wykonanie węzłów chłodu wraz z dostawą urządzeń i armatury (w tym wymienniki, agregaty, pompy obiegowe, armatura regulacyjna i kontrolno pomiarowa itp.) | kpl | 1
7 | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z dostawą urządzeń i armatury (m.in. grzejniki, klimakonwektory, armatura, odcinająca i regulacyjna itp.) | kpl | 1
8 | Wykonanie instalacji ciepła technologicznego z dostawą urządzeń i armatury (m.in. armatura, odcinająca i regulacyjna itp.) | kpl | 1
9 | Wykonanie instalacji chłodniczej wody lodowej z dostawą urządzeń i armatury (m.in. klimakonwektory, armatura, odcinająca i regulacyjna itp.) | kpl | 1
10 | Wykonanie instalacji klimatyzacji freonowej z dostawą urządzeń i armatury (w tym dostawa jednostek wewnętrznych i zewnętrzych, wykonanie przewodów miedzianych i połączeń sterowniczych) | kpl | 1
11 | Wykonanie instalacji wentylacji z dostawą central wentylacyjnych (w tym elementy nawiewne i wywiewne oraz urządzenia regulacyjne, klapy ppoż. z wyposażeniem itp.) | kpl | 1
12 | Próby, uruchomienia, pomiary i synchronizacja instalacji sanitarnych | kpl | 1
Suma IV C: |  |  |  | 0 | 8% | 0
Suma IV: |  |  |  | 0 |  | 0
V. Dostawy wyposażenia do Domu Studenta
1 | Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia pomieszczeń (zabudowy do aneksów kuchennych, szafy, krzesła, biurka, stoły, sofy, półki, lustra, wyposażenie siłowni, regałów magazynowych itp.) | kpl | 1
2 | Dostawa wyposażenia pomocniczego (drabinki, deski do prasowania, suszarki pokojowe, kołdry, pduszki, pościel, koce, ręczniki, itp.) | kpl | 1
3 | Dostawa drobnych elementów wyposażenia (akcesoria kuchenne, pojemniki na mydło, szczotki WC, uchwyty na papier, pojemniki na odpady, wieszaki, krzyże, itp.) | kpl | 1
4 | Dostawa i montaż urządzeń AGD (płyty indukcyjne, okapy, piekarniki, pralki, suszarki elektryczne, odkurzacze, żelazka, kuchenki mikrofalowe, czajniki, zamrażarka, itp.) | kpl | 1
5 | Dostawa i montaż urządzeń RTV (telewizory, projektor, monitory, amplitunery, odtwarzacz Bluray, zestawy głośnikowe itp.) | kpl | 1
6 | Dostawa wyposażenia ppoż. i BHP (gaśnice, niezbędne oznakowanie ppoż. i BHP itp.) | kpl | 1
Suma V: |  |  |  | 0 | 23% | 0
VI. Pozostałe
1 | Opracowanie dokumentacji powykonawczej dla wszystkich robót, scenariusza pożarowego, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego itp. | kpl | 1
2 | Obsługa geodezyjna i archeologiczna budowy | kpl | 1
Suma VI: |  |  |  | 0 | 23% | 0
Całkowita wartość Oferty: |  |  |  | 0 |  | 0
W tym wartość podatku VAT: |  |  |  | 0
Kwoty wyrażone w złotych polskich mają zostać podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z dokładnością do 1 grosza z zaokrągleniem w górę. Zamawiający zastrzega, że wartość prac projektowych nie może wynosić więcej niż 5 % oferowanej ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia.