Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-37/2023

Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Wykonawca  …………………………………………………………………………………………

ul. ………………………………………………………………………………………………………

kod …………………………… miasto…………………………

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cena jedn. netto/szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa / nr katalogowy / wielkość opakowania zbiorczego | Kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Pompa infuzyjna baclofenowa: - programowalna – szeroki zakres programowalnych parametrów i trybów pracy - - pojemność zbiornika 20ml lub 40ml- - alarm informujący o konieczności uzupełnienia leku lub wymiany pompy - - stabilność baklofenu w pompie 180 dni Okres gwarancji na pompę min. 24 miesiące. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik dooponowy: - czterowarstwowy cewnik dedykowany do pomp jw. - wymiary: odcinek rdzeniowy 86,4 cm odcinek pompy 27,9 cm całkowita długość 114,3 cm | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tunelizator: cewnik tunelujący do użycia z cewnikiem długość 60cm | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do napełniania dedykowany do pomp jw. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa międzynarodowa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto/szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa / nr katalogowy / wielkość opakowania zbiorczego | Kod EAN jeśli dotyczy |
| 1 | Zestawy do napełniania pomp baklofenowych typu Synchromed Wymagany skład zestawu: - strzykawka 20ml - filtr 20µm - 2 igły - szablon - obłożenie - okres ważności sterylizacji min. 12 miesięcy od daty dostawy | 150 |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

- ……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

- ……………………………………………

- Podpis elektroniczny osoby uprawnionej