## Zadanie 1
| DEA.ZP-260/3/2023 |  | Zadanie 1 | Dostawa akcesoriów SPO2 i ETCO2 do medycznych urządzeń diagnostycznych
Lp. | Nazwa | Oferowany produkt/Producent | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Łącznik (adapter) ETCO2 do defibrylatora Zoll X-series i LifePak 15 |  | szt. | 250 |  | 0 |  | 0
2. | Łącznik do detektora ETCO2 Kapnometru Nonin 9843, Nonin 9847 |  | szt. | 135 |  | 0 |  | 0
3. | Łącznik do detektora ETCO2 Kapnometru EMMA |  | szt. | 70 |  | 0 |  | 0
4. | Łącznik do detektora ETCO2 Kapnometru NEWTTECH NT1D |  | szt. | 350 |  | 0 |  | 0
5. | Łącznik do detektora ETCO2 Kapnometru CREATIVE PC-900B |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
6. | Kaniula próbkująca donosowa, jednorazowa do kapnometru CREATIVE PC-900B |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
7. | Linia próbkująca do kapnometru CREATIVE PC-900B |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
8. | Pułapka wodna jednorazowa do kapnometru CREATIVE PC-900B |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
9. | Czujnik wielorazowego użytku do pomiaru saturacji SpO2 dla dorosłych i dzieci do urządzeń Nonin 8500, Nonin 9843, Nonin 9847 (do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
10. | Czujnik wielorazowego użytku do pomiaru saturacji SpO2 dla dorosłych i dzieci do urządzeń Newtech NT1D (do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
11. | Czujnik wielorazowego użytku do pomiaru saturacji SpO2 dla dorosłych i dzieci do urządzeń Creative PC-900B (do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
12. | Czujnik do pomiaru saturacji SpO2 dla dzieci i noworodków do urządzeń Philips Intellivue x3 (do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
13. | LifePak 15 przewód pacjenta typu LNC do czujnika SpO2 |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
14. | LifePak 15 czujnik LNCS SpO2 wielokrotnego użytku dla dorosłych i dzieci (do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
15. | Zoll X-series przewód pacjenta typu LNC 4 do czujnika SpO2 |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
16. | Zoll X-series czujnik LNCS SpO2 wielokrotnego użytku dla dorosłych i dzieci (do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
17. | Corpuls 3 wielorazowy czujnik SpO2 dla dorosłych i dzieci (do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
18. | Corpuls 3 czujnik EtCO2 |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
19. | Mediana D700 czujnik SpO2 dla dorosłych i dzieci (do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
20. | Mediana D700 kabel interfejsu do czujnika SpO2 |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 | X | 0

## Zadanie 2
| DEA.ZP-260/3/2023 | Zadanie 2 | Dostawa akcesoriów do medycznych urządzeń diagnostycznych Corpuls, Mediana, Drager, Weinmann
Lp. | Nazwa | Oferowany produkt/Producent | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Corpuls 3 kabel EKG z 4-odprowadzeniową wiązką odprowadzeń kończynowych |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
2. | Corpuls 3 kabel EKG z 6-odprowadzeniową wiązką odprowadzeń przedsercowych |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
3. | Corpuls 3 przewód NIBP do mankietów |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
4. | Corpuls 3 mankiety ciśnieniomierza w rozmiarach 10 – 66 cm (rozmiary do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
5. | Corpuls 3 elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych i dla dzieci (do wyboru przez zamawiającego), oryginalne zalecane przez producenta. |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
6. | Mediana D700 elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych i dla dzieci (do wyboru przez zamawiającego), oryginalne zalecane przez producenta. |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0
7. | Mediana D700 kabel EKG 12-odprowadzeniowy kompletny |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
8. | Weinmann Medumat - obwód oddechowy jednorazowy z wewnętrzną linią monitorowania ciśnienia i zastawką pacjenta |  | szt. | 84 |  | 0 |  | 0
9. | Weinmann Medumat - obwód CPAP jednorazowy z maską twarzową, rozmiar średni dla dorosłych |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
10. | Weinmann Medumat - obwód CPAP jednorazowy z maską twarzową, rozmiar duży dla dorosłych |  | szt. | 28 |  | 0 |  | 0
11. | Drager Oxylog VE 300 Plus - obwód oddechowy jednorazowy z wewnętrzną linią monitorowania ciśnienia i zastawką pacjenta |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
12. | Maska jednorazowa do nieinwazyjnej wentylacji, ustno-nosowa NIV ClassicStar w rozmiarach M,L (do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
13. | Papier do defibrylatora Corpuls 3 106,5 x 23 |  | szt. | 310 |  | 0 |  | 0
14. | Papier do defibrylatora Mediana D700 80x70-16R |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Razem | 0 | x | 0

## Zadanie 3
| DEA.ZP-260/3/2023 |  | Zadanie 3 | Dostawa akcesoriów do medycznych urządzeń diagnostycznych Lifepak 15
Lp. | Nazwa | Oferowany produkt/Producent | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | LifePak 15 ładowalna bateria litowo-jonowa |  | szt. | 30 |  | 0 | 10% | 0
2. | LifePak 15 kabel główny do 12-odprowadzeniowego EKG z 4-odprowadzeniową wiązką odprowadzeń kończynowych |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3. | LifePak 15 kabel do 12-odprowadzeniowego EKG z 6-odprowadzeniową wiązką odprowadzeń przedsercowych |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4. | LifePak 15 standardowe łyżki twarde - 1 para |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
5. | LifePak 15 nakładka pediatryczna na łyżkę |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
6. | LifePak 15 kabel terapeutyczny QUIK-COMBO |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
7. | LifePak 15 elektrody Quick-Combo dla dorosłych i dla dzieci ( do wyboru przez zamawiającego) oryginalne zalecane przez producenta sprzętu. |  | szt. | 550 |  | 0 |  | 0
8. | LifePak 15 przewód spiralny NIBP ciśnieniomierza |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
9. | LifePak 15 mankiety ciśnieniomierza w rozmiarach 10 – 66 cm (rozmiary do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 75 |  | 0 |  | 0
10. | LifePak 15 torba transportowa |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
11. | LifePak 15 pasek transportowy naramienny |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
12. | Papier do defibrylatora LifePak 15 PhysioControl 100x22 mm |  | szt. | 2500 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Razem | 0 | x | 0

## Zadanie 4
| DEA.ZP-260/3/2023 |  | Zadanie 4 | Dostawa akcesoriów do medycznych urządzeń diagnostycznych Zoll, Smiths, Stephan
Lp. | Nazwa | Oferowany produkt/Producent | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Zoll X-series elektrody Stat-Padz wielofunkcyjne dla dorosłych i dla dzieci (do wyboru przez zamawiającego), oryginalne zalecane przez producenta. |  | szt. | 650 |  | 0 |  | 0
2. | Zoll X-series kabel terapeutyczny wielofunkcyjny |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
3. | Zoll X-series kabel kończynowy 4-odprowadzeniowy do kabla EKG 12-odprowadzeniowego |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4. | Zoll X-series kabel przedsercowy 6-odprowadzeniowy do kabla EKG 12-odprowadzeniowego |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
5. | Zoll X-series akumulator litowy SurePower II |  | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
6. | Zoll X-series torba transportowa |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
7. | Zoll X-series mankiet do ciśnieniomierza Flexiport w rozmiarach 10 – 66 cm (rozmiary do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
8. | Zoll X-series pasek transportowy naramienny |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
9. | Zoll X-series przewód NIBP Dwudrożny do mankietów |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
10. | Zoll AED PRO Stat-Padz II elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych i dla dzieci (do wyboru przez zamawiającego), oryginalne zalecane przez producenta. |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
11. | ParaPac Plus 310 - obwód oddechowy jednorazowy z wewnętrzną linią monitorowania ciśnienia i zastawką pacjenta |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
12. | ParaPac Plus 310 - obwód CPAP jednorazowy z maską twarzową, rozmiar średni i duży dla dorosłych (do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
13. | ParaPac Plus 310 - zestaw do hiperinflacji jednorazowy z workiem 0,5l, podwójnym ramieniem obrotowym, manometrem i maską twarzową dla niemowląt |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
14. | Stephan EVE Neo - układ oddechowy jednorazowy dla noworodków, podgrzewany z nawilżaczem AirCon |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
15. | Stephan EVE Neo - zastawka wydechowa jednorazowa z linią monitorowania ciśnienia |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
16. | Stephan EVE Neo - układ oddechowy jednorazowy dla dzieci ze zintegrowanym czujnikiem przepływu |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
17. | Stephan EVE Neo - czujnik przepływu wielorazowy dla noworodków PNT-B z pomiarem od 0 do 12 l/min, dł. 2m |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
18. | Pas piersiowy life band do Zoll Autopulse |  | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 | X | 0

## Zadanie 5
| DEA.ZP-260/3/2023 |  | Zadanie 5 | Dostawa sprzętu medycznego
Lp. | Nazwa | Oferowany produkt/Producent | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Osłonki jednorazowe do termometru BRAUN TERMOSCAN a`20 szt.PC 6000 |  | op. | 3000 |  | 0 |  | 0
2. | Osłonki jednorazowe do termometru Riester a 25 szt. do RI-THERMO N |  | op. | 1500 |  | 0 |  | 0
3. | Dren łączący do odsysania z kontrolą ssania, dł.180-210 cm. |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
4. | Kołnierz uniwersalny unieruchamiający dla dorosłych, regulowany, duże otwory w przedniej i potylicznej części, wykonany z tworzywa sztucznego, wyściełany pianką hypoalergiczną, umożliwiający prześwietlenie i rezonans magnetyczny, zapinanie bez klejów i przylepców. |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
5. | Kołnierz uniwersalny unieruchamiający dla dzieci, opis j.w. |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
6. | Maska anestetyczna, jednorazowa, twarzowa, z miękkim mankietem powietrznym, wykonanym z PVC, produkt wolny od ftalanów rozmiar 0,1,2,3,4,5. |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
7. | Filtr antybakteryjny do mechanicznego urządzenia do odsysania marki Boscarol OB1000 |  | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0
8. | Wkład jednorazowy do odsysania płynów ustrojowych 1 litr do ssaka medycznego Boscarol 1000. |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
9. | Komplet pasów zabezpieczających do noszy transportowych (głównych) |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
10. | Pasy pediatryczne na nosze główne (uprząż Pedi-Mate) |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
11. | Nosze podbierające z kompletem pasów zabezpieczających Rama noszy wykonana z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących. Łopaty wykonane z tworzywa sztucznego. Wielostopniowa regulacja długości noszy umożliwiająca ich dopasowanie do wymiaru pacjenta. Obciążenie dopuszczalne min 159 kg. Waga noszy max 8 kg |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
12. | Komplet pasów zabezpieczających do noszy podbierających |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
13. | Płachta do przenoszenia pacjenta Wykonana z tworzywa sztucznego o bardzo dużej wytrzymałości, odporna na działanie substancji ropopochodnych, smarów i olejów, nieprzyjmująca krwi brudu, przystosowana do dezynfekcji. Wyposażona w min. 8 uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie, wyposażona w specjalne zakładki lub kieszeń na stopy, zabezpieczające przed wysunięciem się pacjenta w trakcie transportu po schodach. Obciążenie dopuszczalne powyżej 250 kg. z certyfikatem CE zgodne z normą DIN EN 1865 o wymiarach 200cm/80cm |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
14. | Długa deska (ortopedyczna) stabilizująca kręgosłup uzupełniona unieruchomieniem głowy i kompletem czterech pasów mocujących. Wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości ,odporna na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, substancje ropopochodne, zwężona od strony nóg ułatwiająca manewrowanie w ciasnych przestrzeniach. Gładka, płaska powierzchnia leża pacjenta. z możliwością prześwietlania promieniami X. Dopuszczalne obciążenie powyżej 158 kg ,długość min 180 cm, szerokość min 41 cm, ciężar deski max 8 kg. |  | kpl. | 10 |  | 0 |  | 0
15. | Komplet czterech pasów bezpieczeństwa do deski ortopedycznej zakończone mocowaniem obrotowym, karabińczykowym |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
16. | Zestaw unieruchomienia głowy do deski ortopedycznej System unieruchomienia głowy wielokrotnego użytku składający się z podkładki pod głowę mocowanej do deski ortopedycznej , dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami usznymi + min. dwa paski mocujące głowę. |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
17. | Pediatryczna deska ortopedyczna z unieruchomieniem głowy i kompletem pasów zabezpieczających Deska do stabilizacji poszkodowanego, przeznaczona specjalnie dla dzieci w pokrowcu ochronnym transportowym łatwo zmywalnym. |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
18. | Kamizelka Kendricka (KED) Pokryta wytrzymałym, odpornym na przetarcia tworzywem sztucznym, wykonana z materiału zmywalnego przystosowana do dezynfekcji , nienasiąkliwa , nieprzyjmująca krwi i brudu. Wyposażona we wbudowane uchwyty transportowe i komplet pasów zabezpieczających kodowanych kolorem Regulowane pasy mocujące umożliwiające zastosowanie u dzieci i u kobiet ciężarnych. Kamizelka musi być przenikliwa dla promieni X. |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
19. | Materac próżniowy Materac podciśnieniowy z dodatkową podłogą, pompką i pokrowcem wyposażony w 8 uchwytów do przenoszenia pacjenta |  | kpl. | 5 |  | 0 |  | 0
20. | Pas do stabilizacji miednicy Lekka materiałowa konstrukcja, przenikalna dla promieni rentgenowskich. Materiał łatwy w czyszczeniu przy użyciu typowych detergentów i środków dezynfekcyjnych. Odpowiedni zarówno dla dzieci jak i osób skrajne otyłych. |  | szt. | 70 |  | 0 |  | 0
21. | Szyna wyciągowa dla dorosłych i dzieci (do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
22. | Reduktor z przepływomierzem i regulacją o zakresie 0 - 25 l/min do butli tlenowej, posiadający szybkozłącze AGA ze zintegrowanym przepływomierzem przeznaczony do mocowania na butlach aluminiowych i stalowych. |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
23. | Dozownik tlenu z regulatorem przepływu 0-25l/min, podłączany do szybkozłącza AGA, precyzyjne ustawienie przepływu za pomocą pokrętła, możliwość odczytu wskazań w okienku pokrętła regulacyjnego. |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
24. | Worek samorozprężalny wielorazowy z wlotem dla tlenu oraz rezerwuarem tlenu dla dorosłych z maskami twarzowymi rozm. 5 (dla dorosłych) |  | kpl. | 60 |  | 0 |  | 0
25. | Worek samorozprężalny wielorazowy z wlotem dla tlenu oraz rezerwuarem tlenu dla dzieci z maskami twarzowymi rozm. 3 (pediatryczny) |  | kpl. | 40 |  | 0 |  | 0
26. | Worek samorozprężalny wielorazowy z wlotem dla tlenu oraz rezerwuarem tlenu dla noworodków z maskami twarzowymi rozm. 0, 1 i 2 (neonatologiczny) |  | kpl. | 40 |  | 0 |  | 0
27. | Rezerwuar tlenu do worka samorozprężalnego dla wszystkich grup wiekowych (rozmiary do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
28. | Przenośne urządzenie do odsysania typu pistoletowego ze zbiornikiem na wydzielinę (min 200ml pojemności pojemnika na wydzielinę) (ssak ręczny typu pistoletowego) z powierzchnią łatwą do czyszczenia |  | kpl. | 10 |  | 0 |  | 0
29. | Ssak nożny Przenośny ssak mechaniczny, ze zbiornikiem na wydzielinę Możliwość obsługi nogą lub ręką Konstrukcja pozwalająca na ciągłe ssanie bez strat czasu z powierzchnią łatwą do czyszczenia. |  | kpl. | 10 |  | 0 |  | 0
30. | Torba na zestaw tlenowy, mieszcząca: butle tlenową o poj. od 2 do 3 l z reduktorem, maski inhalacyjne oraz akcesoria do respiratora. Torba posiada komorę przeznaczoną do transportu respiratorów serii para, venti, rescu- PAC wraz z przewodami i zastawkami. Torba składa się z komory z dopinanymi ściankami działowymi. Torba zamykana jest klapami na podwójne suwaki. Po ich rozpięciu odsłaniana jest cała góra i boki torby, co pozwala na łatwy i szybki dostęp do sprzętu. Klapy łączą się w połowie długości torby co pozwala na odsłonięcie tylko odpowiedniej części torby. Ściany przednia i tylna spięte są szeroką taśmą na rzep, której zadaniem jest przeciwdziałanie rozchodzeniu się ścianek na boki po odpięciu klap. Torba posiada uchwyt do transportu w ręku, pasek na ramię, szelki na plecy oraz uchwyty do zamocowania na ramie noszy. Wykonana jest z materiału Cordura. |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
31. | Aparat do nebulizacji, z wbudowanym akumulatorem z możliwością ładowania z sieci 230V |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
32. | Ciśnieniomierz zegarowy do ręcznego pomiaru ciśnienia krwi z zestawem mankietów w rozmiarach 10 cm - 66 cm |  | kpl. | 30 |  | 0 |  | 0
33. | Zestaw mankietów kompatybilnych z ciśnieniomierzem zegarowym w rozmiarach od 10 cm do 66 cm (rozmiary do wyboru przez zamawiającego) |  | kpl. | 30 |  | 0 |  | 0
34. | Pulsoksymetr Przenośny przystosowany do stosowania w ratownictwie medycznym. Zasilanie akumulatorowe lub bateryjne. Możliwość monitorowania saturacji oraz pulsu pacjenta. Cyfrowy wyświetlacz. Minimalny zakres pomiaru saturacji: 0-100%. Minimalny zakres pomiaru tętna: 18 do 321 ud/min. Wyposażony w pokrowiec, kpl. wielorazowych czujników SpO2 typu klips dla wszystkich grup wiekowych |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
35. | Stetoskop lekarski |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
36. | Termometr elektroniczny do pomiaru temperatury głębokiej pacjenta, zakres minimalny od 28°C do 42°C. Termometr douszny z zastosowaniem osłonek jednorazowych, zasilany bateriami. |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
37. | Latarka diagnostyczna o wysokiej jasności i trwałości, zasilana bateriami |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
38. | Aparat do infuzji pod ciśnieniem Mankiet do szybkiej podaży płynów infuzyjnych Wyposażony w manometr z podziałka od 0-300mmHG Możliwość umieszczenia płynów od 0,5 L do 1L Możliwość zawieszenia całego zestawu |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
39. | Rękojeść laryngoskopu światłowodowa wielorazowego użytku |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
40. | Łyżka do laryngoskopu światłowodowego typu Miller, rozmiary: 00-4 |  | szt. | 2500 |  | 0 |  | 0
41. | Łyżka do laryngoskopu światłowodowego typu Macintosh, rozmiary: 00-5 |  | szt. | 6300 |  | 0 |  | 0
42. | Kleszczyki Magilla dla dorosłych wielorazowego użytku |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
43. | Kleszczyki Magilla dla dzieci wielorazowego użytku |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
44. | Kleszcze Pean proste i odgięte w rozm. Od 13 do 18 cm wielorazowego użytku |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
45. | Kapnometr / Kapnograf Z ciągłym wyświetlaniem wartości liczbowej ETCO2. Zasilanie akumulatorowe lub bateryjne. Zakres pomiaru CO2 : 0 – 75 mmHg. Wyposażony w etui. |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
46. | Prześcieradło na nosze jednorazowego użytku |  | szt. | 26000 |  | 0 |  | 0
47. | Nieprzepuszczalne prześcieradło na nosze |  | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
48. | Koc bakteriostatyczny: • użyte materiały zapobiegające rozwojowi bakterii i drobnoustrojów, • nie przepuszczający płynów i cieczy, • odporny na silnie żrące środki chemiczne, • wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne, • łatwy w czyszczeniu, • dezynfekcja ogólnie dostępnymi środkami, • możliwość prania w pralce, • wymiary: min 110 cm x 190 cm. |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
49. | Koc termiczny (koc ratowniczy) wykonany z dwustronnej, złoto-srebrnej folii PET odpornej na uszkodzenia mechaniczne. |  | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
50. | Nożyczki ratunkowe do cięcia różnych materiałów o długości min. 19 cm. Wykonane ze stali nierdzewnej z uchwytem pokrytym specjalną gumą antypoślizgową |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
51. | Przenośny zestaw do transportu amputowanych kończyn. Składa się z czterech pakietów przeznaczonych na palec, dłoń, ramię i nogę. W każdym pakiecie mają znajdować się worki na kończynę, pakiety z suchym lodem, folie izotermiczne, bandaże, stazy, opaski oraz kleszczyki. |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
52. | Wkład do zestawu do transportu amputowanych kończyn, składający się z worka foliowego z zamknięciem o wymiarze min.35 cm x 45 cm + kompres chłodzący (suchy lód) + koc ratunkowy |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
53. | Miska nerkowata jednorazowa |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
54. | Pojemnik jednorazowy na wymiociny |  | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
55. | Basen jednorazowy płaski wykonany z masy papierowej |  | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
56. | Kask ochronny z możliwością regulacji rozmiaru za pomocą pokrętła |  | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
57. | Młotek ratowniczy do szyb z nożem do cięcia pasów |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
58. | Reflektor punktowy Led akumulatorowy z ładowarką 230V i 12V. Min. moc światła 400 lm |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
59. | Worek na zwłoki (czarny) zapinany na suwak |  | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
60. | Ampularium wyposażone w 80 miejsc na ampułki. Posiada 2 przegrody: jedna do zamieszczenia opisu przechowywanych leków, druga chroni ampułki przed wzajemnym obijaniem się, z drugiej strony posiada przezroczyste kieszonki . Ta część ampularium jest odpinana. Ampularium posiada zamek błyskawiczny oraz jest usztywnione i zabezpieczone piankami. Wyposażone w system gumek na ampułki różnej wielkości. Ampularium posiada 2 kieszonki w części zewnętrznej oraz uchwyt do przenoszenia w ręce. Materiał zewnętrzny: Codura, materiał wewnętrzny: complan (łatwo zmywalny). W zestawie znajduje się małe ampularium na 9 ampułek na leki ścisłego zarachowania , mieszczące się w jednej z przednich kieszeni. Ampularium dla bezpieczeństwa transportowanych leków jest usztywnione i całe opiankowane grubą 1 cm pianką poliuretanową. Wymiary: 27x12x22 cm |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
61. | Zestaw do segregacji (Triage) wyposażony w opaskę z elementem sprężynującym pozwalającym na łatwe umieszczenie jej na kończynie poszkodowanego. Materiał odblaskowy pozwalający na szybką identyfikację poszkodowanego nocą oraz w trudnych warunkach atmosferycznych. Karty segregacyjne wykonane ze specjalnego papieru wodoodpornego i nierozrywalnego umieszczone w koszulce ochronnej, z możliwością zawieszenia np. na szyi poszkodowanego, zwierający również latarkę, nożyczki ratownicze, rękawice nitrylowe oraz marker. |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
62. | Staza taktyczna typu CAT |  | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
63. | Młoteczek neurologiczny |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
64. | Kleszcze do przecinania obrączek |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
65. | Tarcza tnąca Ø 65 do piły oscylującej Hebu Gold II |  | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
66. | Rękawiczki ochronne/do szczątków |  | para | 20 |  | 0 |  | 0
67. | System wkłuć doszpikowych. Wprowadzenie igły doszpikowej jest możliwe przy pomocy specjalnego napędu zasilanego akumulatorowo. Zastosowanie napędu pozwala na bezwysiłkowe i kontrolowane wprowadzenie igły doszpikowej. |  | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
68. | Igły doszpikowe kompatybilne z napędem akumulatorowym jw. W trzech rozmiarach 15mm, 25mm ,45mm (do wyboru przez zamawiającego) |  | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
69. | Papier EKG M-Trace mini Smart SE3 80x20 |  | szt. | 4350 |  | 0 |  | 0
70. | Papier termo czuły Mitsubishi K-65 HM do printera USG (110x20) |  | szt. | 65 |  | 0 |  | 0
71. | Papier do EKG AsCard A4/B56 (112X25) |  | szt. | 70 |  | 0 |  | 0
72. | Papier do EKG AsCard B1/B5 ECO (58X25) |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
73. | Krzesełko kardiologiczne, transportowe z rozkładanym systemem płozowym ułatwiającym transport pacjenta po schodach. Wykonane z materiału odpornego na korozję, lekkie o masie własnej max. 14,5 kg Wyposażone w wysuwane przednie rączki do przenoszenia pacjenta, przednie skrętne kółka z hamulcami, duże tylne kółka o średnicy min 175 mm ułatwiające poruszanie się po różnych podłożach, górny regulowany uchwyt ułatwiający przenoszenie pacjenta, siedzisko i oparcie wykonane z materiału odpornego na grzyby, bakterie, łatwo zmywalne z możliwością dezynfekcji, trzy pasy zabezpieczające pacjenta podczas transportu. |  | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
74. | Pokrowiec na szyny Kramera. Wyposażony w dwa uchwyty, które umożliwiają przenoszenie w ręku lub na ramieniu. Wykonany z materiału Codura. Wymiary: Długość min. 159 cm Szerokość min 15 cm Wysokość min. 18 cm |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 | X | 0

## Zadanie 6
| DEA.ZP-260/3/2023 |  | Zadanie 6 | Dostawa materiałów i drobnego sprzętu stomatologicznego
Lp. | Nazwa | Oferowany produkt/Producent | Jednostka miary | Przewidywana wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1. | Adhesor Carbofine 80 g proszek+ 40 g płyn |  | opak. | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Agatos szybkowiążący |  | opak. | 1 |  | 0 |  | 0
3. | Alustin płyn 10g. |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
4. | Aplikatory stomatologiczne x 100 szt.-główka 1,5-2,0 |  | opak. | 6 |  | 0 |  | 0
5. | Biopulp proszek 10g |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
6. | Nucavfil 38 g |  | opak. | 3 |  | 0 |  | 0
7. | Conseal F strzyk. Lak szczelinowy |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
8. | Ćwieki gutaperkowe x 120 szt. (15,20,25,30,35,40 oraz asortyment 15-40) |  | opak. | 1 |  | 0 |  | 0
9. | Endomethasone 14g |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
10. | Eugenol płyn 10g |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
11. | Fluor Protector-ampułki 1 ml |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
12. | Gluxodent płyn 250g |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
13. | Gumki do polerowania zielone, szare –płomyki, kielichy, stożki |  | szt. | 18 |  | 0 |  | 0
14. | Herculite strzykawka XRV 5g do szkliwa -kolory: A1,A2,A3,A3,5 , C1,C2,D2,D3 |  | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
15. | Igła Lentulo bez sprężynki 25,30,35,40, asortyment 25-40 |  | opak. | 5 |  | 0 |  | 0
16. | Ionosit Base Liner. |  | opak. | 1 |  | 0 |  | 0
17. | Jednorazowe ślinociągi , przeźroczyste x 100 szt |  | opak. | 12 |  | 0 |  | 0
18. | Kalka artykulacyjna x 144 szt. |  | opak. | 5 |  | 0 |  | 0
19. | Kalka artykulacyjna w kształcie podkowy * 72 szt |  | opak. | 5 |  | 0 |  | 0
20. | Krążki Sof-lex czarne, czerwone x 50 szt. |  | opak. | 7 |  | 0 |  | 0
21. | Kształtki jednościenne |  | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
22. | LIFE KERR |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
23. | Lusterka stomatologiczne płaskie |  | szt. | 12 |  | 0 |  | 0
24. | Miazgociągi z uchwytem plastikowym w rozmiarach: 15,20,25,30,35,40 oraz asortyment 15-40 |  | opak. | 5 |  | 0 |  | 0
25. | Olej do konserwacji kątnic 500 ml |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
26. | Opti solo Bond 3ml |  | opak. | 5 |  | 0 |  | 0
27. | Paski do formówki jednościennej tłoczone, x 30 szt., gr. 0,045, rozm. Średnie (W02), małe (W01) |  | opak. | 7 |  | 0 |  | 0
28. | Paski do kształtki pierścieniowej profilowane nr 12 i 13 |  | opak. | 8 |  | 0 |  | 0
29. | Pasta polerska Clean Polish/super Polish-czerwona, zielona |  | opak. | 3 |  | 0 |  | 0
30. | Pilniki ręczne typ H x 6 szt.: 15,20,25,30,35,40 oraz asortyment 15-40 |  | opak. | 9 |  | 0 |  | 0
31. | Poszerzacze ręczne typ K 0,6;0,8;10;15;20;25;30;35;40, asortyment 15-40, 45-80 |  | opak. | 6 |  | 0 |  | 0
32. | Prosty pasek metalowy w rolce dł. 1 m szer. 5 mm |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
33. | Sączki papierowe x 200 szt.(15,20,25,30,35,40 oraz asortyment 15-40) |  | opak. | 7 |  | 0 |  | 0
34. | Serwety stomatologiczne jednorazowe składane x 50 szt. |  | opak. | 35 |  | 0 |  | 0
35. | Sof-lex trzymadełko x 1 szt. |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
36. | Szczoteczka do czyszczenia i polerowania z włosia nylonowego |  | szt. | 70 |  | 0 |  | 0
37. | Szczoteczka do czyszczenia wierteł (złota) |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
38. | Taśma poliestrowa gładka dł. 15 mb, szer.8 mm, grubość 0,075 |  | opak. | 2 |  | 0 |  | 0
39. | Taśma poliestrowa ścierna w rolce dł. 15 mb, szer.8 mm, grubość 90 mikronów |  | opak. | 2 |  | 0 |  | 0
40. | Tlenek cynku 50g |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
41. | Wskaźnik do kontroli sterylizacji SPS |  | opak. | 20 |  | 0 |  | 0
42. | Wytrawiacz Arkona 13 ml |  | opak. | 4 |  | 0 |  | 0
43. | Surgispon Dental x 32 szt. |  | opak. | 2 |  | 0 |  | 0
44. | Kromopan 450 g |  | opak. | 7 |  | 0 |  | 0
45. | Chloraxid 2% 200 g płyn |  | opak. | 1 |  | 0 |  | 0
46. | Appilloy (amalgamat) 50 szt. |  | opak. | 1 |  | 0 |  | 0
47. | Evicrol 70 g |  | opak. | 5 |  | 0 |  | 0
48. | Formówka białostocka |  | opak. | 2 |  | 0 |  | 0
49. | Fuji kapsułki |  | opak. | 5 |  | 0 |  | 0
50. | Endocream 5,5g |  | opak. | 1 |  | 0 |  | 0
51. | Endosal 200g |  | opak. | 1 |  | 0 |  | 0
52. | Coverdent osłona nr 26 |  | opak. | 2 |  | 0 |  | 0
53. | Wiertła diamentowe na turbinę kształt kuleczki długość normalna lub przedłużona rozmiar 12,14,16,18,20, |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0
54. | Wiertła diamentowe na turbinę kształt odwrócone stożki długość normalna lub przedłużona rozmiar 12 |  | szt. | 25 |  | 0 |  | 0
55. | Wiertła na mikrosilnik z węglika spiekanego różyczki długość normalna lub przedłużona, rozmiar 12 |  | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 | X | 0