Odpowiedzi na pytania dotyczące zapytania ofertowego ZP.3.ZDiZ „Dokumentacja projektowa na budowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Suchy Dwór, gmina Kosakowo”

PYTANIA

1. Prosimy o udostępnienie koncepcji zbiornika retencyjnego, która jest w posiadaniu Zamawiającego, w celu umożliwienia lepszego zrozumienia zadania dla umożliwienia wyceny.

2. Prosimy o informację czy projekt budowlany ma bazować na obliczeniach i parametrach zbiornika wyznaczonych w koncepcji która jest w posiadaniu Zamawiającego?

3. Prosimy o informację czy na przedmiotowym terenie jest obowiązujący MPZP?

4. Prosimy o informację czy zbiornik retencyjny należy zaprojektować jako szczelny czy infiltracyjny?

5. Prosimy o informację o odbiorniku odpływu z planowanego zbiornika.

6. Prosimy o informację czy w ramach zadania należy pozyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód deszczowych do odbiornika?

7. Prosimy o informację czy Zamawiający jest właścicielem działek na których ma powstać zbiornik retencyjny wraz z infrastruktura towarzyszącą i dojazdem?

ODPOWIEDZI

Ad1. Koncepcja zbiornika – w załącznikach do odpowiedzi;

Ad.2. Projekt budowlany nie musi opierać się na obliczeniach i rozwiązaniach wskazanych                  w koncepcji;

Ad.3. Tak, na przedmiotowym terenie jest obowiązujący mpzp;

Ad.4. należy zaprojektować zbiornik retencyjno – chłonny (infiltracyjny);

Ad.5. – Brak odbiornika;

Ad.6. – Tak, należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne;

Ad.7. – Gmina Kosakowo, nie jest właścicielem działek, ale posiadamy prawo do dysponowania nieruchomościami.

Informujemy, że z uwagi na zobowiązania terminowe nie przewiduje się przedłużenia terminu składania ofert.