Kraków, dn. 11.12.2020 r.

**SZP-271/27-3/2020**

**DO WSZYSTKICH, KOGO DOTYCZY**

***dot. sprawy: SZP/26/2020 – odpowiedzi na pytania II***

Szanowni Państwo**!**

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie przetargu na **„Dostawę wyrobów jednorazowych w postaci: masek chirurgicznych, masek FFP2, FFP3, kombinezonów, fartuchów, czepków, ubrań chirurgicznych oraz ochraniaczy na obuwie”,** znak sprawy: **SZP/26/2020** wpłynęły pytania dotyczące zapisów SIWZ**.** Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie zgodnie z art. 38, ust. 2 przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1** **– Pakiet nr 3 poz. 1,2**

Czy Zamawiający wymaga kombinezonu Jednoczęściowego z kapturem, zamkiem błyskawicznym z przodu, zakrytym przylepną klapką, elastycznymi mankietami, kostkami i kapturem; klejone szwy. Materiał: mikroporowaty polipropylen + folia polietylenowa 63 m2 (+/- 2 g/m2) Odzież do noszenia w celu ochrony przed rozpyleniem, ciekłym aerozolem, unoszącymi się w powietrzu cząstkami stałymi, skażeniem radioaktywnym i czynnikami zakaźnymi.

Standardy: EN ISO 13688:2013, EN 14605:2005+A1:2009, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003+AC:2004, EN 1149-5:2008

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga w poz. 1 - kombinezon z włókniny o gramaturze 30-35 g/m2,   
a w poz. 2- kombinezon ochronny I klasy, typu TYVEK 500.**

**Pytanie 2 – Pakiet nr 3 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w osobnej pozycji ochraniaczy na obuwie?

**ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody, wycena zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 3 – Pakiet nr 3 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartuchów w kolorze niebieskim?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający dopuszcza fartuchy w kolorze niebieskim.**

**Pytanie 4 - Pakiet nr 3 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartuchów bez nieprzemakalnych wstawek?

**ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający wymaga fartuchów z nieprzemakalnymi wstawkami, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 5 – Pakiet nr 3 poz. 5**

Czy Zamawiający wymaga fartuchów o gramaturze 35g?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga fartuchów o gramaturze 30-40 g/m2, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 6 – Pakiet nr 3 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha z poliestrowym ściągaczem?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający dopuszcza fartuchy z poliestrowym ściągaczem.**

**Pytanie 7 – Pakiet nr 4 poz. 1,2**

Czy zamawiający wymaga masek medycznych typu II według aktualnej norm PN EN 14683:2019 zgodnie   
z wytycznymi krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych umieszczonymi na stronie ministerstwa zdrowia?

**ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający wymaga, aby maseczki typu II (pakiet nr 4 poz. 1 i 2) spełniały wymagania normy EN 1483, zgodnie z opinią krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych.**

**Pytanie 8 – Pakiet nr 4 poz. 3**

Czy Zamawiający wymaga, aby maski posiadały Certyfikaty CE oraz Deklaracje Zgodności dla środków ochrony indywidualnej oraz zgodnie z przepisami, aby każda maska była oznaczona znakiem CE wraz   
z numerem jednostki notyfikującej produkt

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga, aby maski posiadały: Certyfikat CE, Deklaracje Zgodności oraz aby każda maska była oznaczona znakiem CE.**

**Pytanie 9 - Pakiet nr 4 poz. 1-2**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

**ODPOWIEDŹ:** **NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie osobnej pozycji z pakietu nr 4.**

**Pytanie 10 – Pakiet nr 4 poz. 3**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski trójwarstwowej (bawełna + filtr + PP)

**ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający wymaga maski czterowarstwowej**.

**Pytanie 11 – Pakiet nr 4 poz. 4**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

**ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie osobnej pozycji z pakietu nr 4.**

**Pytanie 12 – Pakiet nr 5 poz. 1**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

**ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie osobnej pozycji z pakietu nr 5.**

Starszy Specjalista

ds. Zamówień Publicznych

mgr Marlena Czyżycka-Poździoch