Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia
Dotyczy zamówienia pn. „Dostawa i montaż aluminiowych drzwi zewnętrznych – 2 szt.
w budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie przy ul. Zakolejowej 15A”.

1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejących drzwi i dostawa z montażem aluminiowych drzwi wejściowych zewnętrznych – 2szt. o następujących parametrach:
a) drzwi wejściowe 1szt. pełne, wypełnione i wzmocnione 1100x2120 + naświetle 1100 x 240, lakierowane RAL-8004, dwa zamki (szyldy kolor RAL 8019), samozamykacz (ramię standardowe brązowe), klamka dwustronna kolor RAL 8019, stopka typ góra – dół, próg aluminiowy, zawiasy nawierzchniowe RAL 8019,
b) drzwi wejściowe 1 szt. łączone panel wzmocniony dolny do h-800, oraz górny ze szkła bezpiecznego P4 od strony zewnętrznej 940 x 2010, lakierowane RAL-8004, 2 zamki (szyldy kolor RAL 8019), samozamykacz (ramię standardowe brązowe), klamka obustronna kolor RAL 8019, stopka typu góra -dół brązowa, próg aluminiowy, zawiasy nawierzchniowe RAL 8019.
2. Wykonanie demontażu starej stolarki /utylizacja odpadów po stronie Wykonawcy/ i montaż nowej stolarki wraz z uzupełnieniem tynku przez osoby specjalizujące się w montażach, serwisowaniu, przeglądach a także naprawach zewnętrznych drzwi aluminiowych (z doświadczeniem).
3. Po zakończonym montażu drzwi, Wykonawca zobowiązany jest do sprzątnięcia miejsca realizacji zamówienia.
4. Wymagane od Wykonawcy dokumenty:
1) atesty, certyfikaty zgodności z PN,
2) pozostałe dokumenty dotyczące przedmiotu umowy,
3) karta gwarancyjna na roboty,
4) karta gwarancyjna producenta na dostarczone drzwi.
Wszelkie w/w dokumenty powinny zostać dołączone do protokołu odbioru końcowego zamówienia.
Uwaga!
Zaleca się przed złożeniem oferty przeprowadzenie oględzin pomieszczenia w którym będą montowane drzwi.
Przed zawarciem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dokona szczegółowego pomiaru z natury miejsca realizacji zamówienia.