## strona tytułowa
Nazwa: Dostawy odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i medycznego dla Szpitala w Pilchowicach
Nr spr. 15/ZP/2024/Z | Załącznik nr 2
Arkusz asortymentowo - cenowy

## Zad 1
Nazwa: Dostawy odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i medycznego dla Szpitala w Pilchowicach
Nr spr. 15/ZP/2024/Z |  |  |  |  | Arkusz asortymentowo-cenowy
Część Nr 1 - dostawy podłoży Loewensteina-Jensena i testy do diagnostyki prątka gruźlicy
Nr poz | Nazwa | nazwa handlowa /katalogowa | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1.1 | Podłoże Loewensteina-Jensena z zielenią malachitową, szklana z gwintem gwarantujący,możliwość poluzowania korka i napowietrzania podłoza w czasie inkubacji,średnica nie mniejsza niż 19 mm,długość nie mniej niż 145 mm |  | probówka | 4500 |  | 8% | 0 | 0
1.2 | Test niacynowy TB do diagnostyki prątków gruźlicy do wykrywania niacyny w podłozu, 25 szt. |  | opak | 3 |  | 8% | 0 | 0
1.3 | Test identyfikacyjny BD MGIT TBc (TBc ID) do jakościowego wykrywania antygenu grupy prątków gruźliczych Mycobacterium tuberculosis complex (MTbc) 25 szt. |  | opak. | 5 |  | 8% | 0 | 0
Razem wartość do formularza ofertowego | [6 empty] | 0 | 0
…………………………..
podpis osoby upoważnionej

## Zad 2
Nazwa: Dostawy odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i medycznego dla Szpitala w Pilchowicach
Nr spr. 15/ZP/2024/Z |  |  |  |  | Arkusz asortymentowo-cenowy
Część Nr 2 - dostawa podłoży bakteriologiczne Loewensteina-Jensena z lekami
Nr poz | Nazwa | nazwa handlowa /katalogowa | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
2.1 | Podłoże L-J z lekami przeciwprątkowymi: Streptomycyna 4mcg,8mcg |  | probówka | 220 |  | 8% | 0 | 0
2.2 | Podłoże L-J z lekami przeciwprątkowymi:Izoniazyd 0,2 mcg,0,4 mcg |  | probówka | 220 |  | 8% | 0 | 0
2.3 | Podłoże L-J z lekami przeciwprątkowymi:Etambutol 2 mcg,4mcg |  | probówka | 220 |  | 8% | 0 | 0
2.4 | Podłoże L-J z lekami przeciwprątkowymi:Ryfampicyna 40mcg,80mcg |  | probówka | 220 |  | 8% | 0 | 0
Razem wartość do formularza ofertowego | [6 empty] | 0 | 0
…………………………..
podpis osoby upoważnionej

## Zad 3
Nazwa: Dostawy odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i medycznego dla Szpitala w Pilchowicach
Nr spr. 15/ZP/2024/Z |  |  |  |  | Arkusz asortymentowo-cenowy
Cześć nr 3 - dostawa odczynników chemicznych
Nr poz | Nazwa odczynnika | nazwa handlowa /katalogowa | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
3.1 | N-acetyl L-cysteina czda 100g |  | opak. | 3 |  | 23% | 0 | 0
3.2 | Tri-sodu cytrynian czda 1 kg |  | opak. | 2 |  | 23% | 0 | 0
3.3 | Wodorotlenek sodu cz.d.a. 1 kg |  | opak. | 2 |  | 23% | 0 | 0
Razem wartość do formularza ofertowego | [6 empty] | 0 | 0
………………………….
podpis osoby upoważnionej

## Zad 4
Nazwa: Dostawy odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i medycznego dla Szpitala w Pilchowicach
Nr spr. 15/ZP/2024/Z |  |  |  |  | Arkusz asortymentowo-cenowy
Część nr 4 - dostawa odczynników do analityki ogólnej
Nr poz | Nazwa odczynnika | nazwa handlowa /katalogowa | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
4.1 | Barwnik Giemsy stęż 1x500 ml |  | opak | 2 |  | 8% | 0 | 0
4.2 | Bufor fosforanowy koncentrat o pH 6,8 1x250 ml |  | opak | 2 |  | 23% | 0 | 0
4.3 | Barwnik May-Grünwalda 1x 500 ml |  | opak. | 2 |  | 8% | 0 | 0
4.4 | TB-kolor zestaw do barwienia (3x 2l) |  | opak. | 2 |  | 23% | 0 | 0
4.5 | Olejek immersyjny do mikroskopii 1x100ml |  | opak. | 2 |  | 8% | 0 | 0
0
Razem wartość do formularza ofertowego | [6 empty] | 0 | 0
………………………….
podpis osoby upoważnionej

## Zad 5
Nazwa: Dostawy odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i medycznego dla Szpitala w Pilchowicach
Nr spr. 15/ZP/2024/Z |  |  |  |  | Arkusz asortymentowo-cenowy
Część nr 5 - dostawy odczynników do koagulologii do koagulometru OPTIC K3002
Nr poz | Nazwa odczynnika | nazwa handlowa /katalogowa | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
5.1 | Odczynnik do czasu protrombinowego PT-tromboplastyna z chlorkiem wapnia .Po rozpuszczeniu trwaly min. 30 dni w temp.2-8°C.wartości ISI nie wyższe niż 1,1 . 5 x 8 ml |  | Opak | 3 |  | 8% | 0 | 0
5.2 | Zestaw do oznaczania czasu APTT ,odczynnik ciekły,chlorek wapnia w zestawie po otwarciu trwały minimum 30 dni w temp. 2-8 °C,5x 9ml |  | Opak | 4 |  | 8% | 0 | 0
5.3 | Osocze kontrolne do oznaczeń koagulologicznych Normal ,postać liofilizat, 10x 1ml |  | Opak | 2 |  | 8% | 0 | 0
5.4 | Osocze kontrolne do oznaczeń koagulologicznych Abnormal ,postać liofilizat, 10 x 1ml |  | Opak | 2 |  | 8% | 0 | 0
5.5 | osocze kalibracyjne do oznaczeń czasu PT I APTT,postać liofilizat,10 x 1 ml |  | Opak | 1 |  | 8% | 0 | 0
5.6 | Kuweta pomiarowa do koagulometru K3002 Optic 1x500 szt. |  | Opak | 8 |  | 8% | 0 | 0
5.7 | Papier termiczny, szerokość 110 mm do koagulometru Optic K 3002 |  | szt. | 5 |  | 23% | 0 | 0
Razem wartość do formularza ofertowego | [6 empty] | 0 | 0
………………………………….
podpis osoby upoważninej
Wymagania dodatkowe:
Oferent potwierdzi,że w ulotce informacyjnej dla osocza kontrolnego Normal i Abnormal warości nominalne dla czasu PT,INR i wskażnika protrominowego,
czasu APTT są dedykowane dla koagulometru K-3002 Optic oraz ,że wyżej wymienione osocza można mrozić

## zad 6 CRP
Nazwa: Dostawy odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i medycznego dla Szpitala w Pilchowicach
Nr spr. 15/ZP/2024/Z |  |  |  |  | Arkusz asortymentowo-cenowy
Część nr 6 - dostawy odczynników do badania CRP na analizatorze Epoll 200
Nr poz | Nazwa odczynnika | nazwa handlowa /katalogowa | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
6.1 | Odczynnik do ozanczania CRP met.turbidymetryczną (lateks) odczynniki gotowe do użycia ,metoda dwuskładnikowa,stabilny do daty ważności w temp.2-8 stopni C, opakowanie 2 x 30 ml + 15 ml |  | opak. | 11 |  | 8% | 0 | 0
6.2 | Kontrola niska do ozanczeń CRP metodą turbidymetryczną ,stabilność po rozpuszczeniu nie mniej niż 10 dni w temperaturze 2-8 stopni C nie mniej niż 6 miesięcy po zamrożeniu w temp.-20 st.C, opakowanie 1x 1ml |  | opak. | 11 |  | 8% | 0 | 0
6.3 | Kontrola wysoka do ozanczeń CRP metodą turbidymetryczną ,stabilność po rozpuszczeniu nie mniej niż 10 dni w temperaturze 2-8 stopni C, nie mniej niż 6 miesięcy po zamrożeniu w temp.-20 st.C, opakowanie 1x 1ml |  | opak. | 11 |  | 8% | 0 | 0
6.4 | Kalibrator do oznaczeń CRP metodą turbidymetryczną stabilny po rozpuszczeniu :nie mniej niż 1 miesiąc w temperaturze 2 - 8ºC,nie mniej niż 3 miesiące po zamrożeniu w temp. -20 st.C, opakowanie 1 x 1ml |  | opak. | 5 |  | 8% | 0 | 0
Razem wartość do formularza ofertowego | [6 empty] | 0 | 0
………………………………….
podpis osoby upoważninej
Wymagania dodatkowe
1.Proszę dołączyć ulotki informacyjne do powyższych odczynnników
2.Odczynniki, kontrole,kalibratory kompatybilne z analizatorem EPOLL 200

## Zad 7 (hidden)
Nazwa; Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla szpitala w Pilchowicach
Nr spr. 05/ZP/2021//K |  |  |  |  | Arkusz asortymentowo-cenowy
Cześć nr 7 - dostawy pasków testowych do moczu do aparatu UroMeter 120
Nr poz | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa /katalogowa | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
7.1 | Paski testowe 10 parametrowe do wykrywania w moczu: krwi, bilirubiny, urobilinogenu, ketonów, białka, azotynów, glukozy, pH, ciężaru właściwego, leukocytów po 100 szt. |  | opak. | 10 | 59 | 8% | 590 | 637.2
7.2 | Mocz kontrolny Positive 1x 8 ml |  | opak. | 12 | 46.4 | 8% | 556.8 | 601.344
7.3 | Mocz kontrolny Nagative 1x 8 ml |  | opak. | 12 | 46.4 | 8% | 556.8 | 601.344
Razem wartość do formularza ofertowego | [6 empty] | 1703.6 | 1839.888
………………………………….
podpis osoby upoważninej

## zad. 7
Nazwa: Dostawy odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i medycznego dla Szpitala w Pilchowicach
Nr spr. 15/ZP/2024/Z |  |  |  |  | Arkusz asortymentowo-cenowy
Cześć nr 7 - dostawy sprzętu laboratoryjnego sterylnego
Nr poz | Nazwa sprzętu | nazwa handlowa /katalogowa | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. netto (z dokł. do 3 miejsca po przecinku) | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
7.1 | Pipeta Pasteura sterylna o poj. 1 ml z PE dł. 14,5 cm |  | szt. | 2300 |  | 23% | 0 | 0
7.2 | Sterylne probówki Okrągłodenne PS z korkiem o poj. 10 ml |  | szt. | 500 |  | 8% | 0 | 0
7.3 | Końcówki niebieskie 100-1000ul , sterylne |  | szt. | 500 |  | 23% | 0 | 0
7.4 | Końcówki żółte 0-200ul, sterylne |  | szt. | 100 |  | 23% | 0 | 0
7.5 | Końcówki białe 1-5 ml , sterylne |  | szt. | 500 |  | 23% | 0 | 0
7.6 | Ezy bakteriologiczne z polistyrenu o poj. 10ul, sterylne, pakowane indywidualnie |  | szt. | 500 |  | 8% | 0 | 0
Razem wartość do formularza ofertowego | [6 empty] | 0 | 0
| Wymagania dodatkowe: | [6 empty] | ……………………………
| zaoferowany asortyment powinien posiadać oznaczenie CE IVD | [6 empty] | podpis osoby upoważnionej

## zad 8
Nazwa: Dostawy odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i medycznego dla Szpitala w Pilchowicach
Nr spr. 15/ZP/2024/Z | [6 empty] | Arkusz asortymentowo-cenowy
Część Nr 8 - Dostawa szkła laboratoryjnego i urometru szklanego do pomiaru gęstości moczu
Nr poz | Nazwa | nazwa handlowa /katalogowa | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
8.1 | Kolba stozkowa płaskodenna o poj.250 ml ze szkła borokrzemowego 3.3 odpornego termicznie i chemicznie. |  | szt. | 4 |  | 23% | 0 | 0
8.2 | Kolba stozkowa płaskodenna o poj.1000ml ze szkła borokrzemowego 3.3 odpornego termicznie i chemicznie. |  | szt. | 4 |  | 23% | 0 | 0
8.3 | cylinder miarowy o poj 100 ml kl.A stopka szklana |  | szt. | 2 |  | 23% | 0 | 0
8.4 | urometr szklany -do pomiaru gęstości moczu zakres pomiarowy 1.000-1.030, działka elementarna 0,001 g/cm3 |  | szt. | 1 |  | 23% | 0 | 0
8.5 | bagietki szklane-średnica 5-6 mm długość 250 mm wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3 |  | szt. | 10 |  | 23% | 0 | 0
Razem wartość do formularza ofertowego | [6 empty] | 0 | 0
…………………………..
podpis osoby upoważnionej

## zad 9
Nazwa: Dostawy odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i medycznego dla Szpitala w Pilchowicach
Nr spr. 15/ZP/2024/Z | [6 empty] | Arkusz asortymentowo-cenowy
Część Nr 9 - Dostawa testów Xpert MTB/RIF ULTRA wykonywanych na aparatach Gene Xpert
Nr poz | Nazwa | nazwa handlowa /katalogowa | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
9.1 | Test Xpert MTB/RIF ULTRA do wykrywania Mycobacterium tuberculosis complex z okresleniem oporności na Rifampicynę |  | szt. | 100 |  | 8% | 0 | 0
Razem wartość do formularza ofertowego | [6 empty] | 0 | 0

## zad 10
Nazwa: Dostawy odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i medycznego dla Szpitala w Pilchowicach
Nr spr. 15/ZP/2024/Z | [6 empty] | Arkusz asortymentowo-cenowy
Część Nr 10 - Dostawa homogenizatorów szklanych stozkowych
Nr poz | Nazwa | nazwa handlowa /katalogowa | Jedn. miary | Szacunkowa ilość na 12 miesięcy | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
10.1 | Homogenizator stożkowy z kapturem, szlifowany pojemność 20 ml, długość całkowita 220 mm |  | szt. | 6 |  | 23% | 0 | 0
Razem wartość do formularza ofertowego | [6 empty] | 0 | 0

## zad1-10
Nazwa: Dostawy odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i medycznego dla Szpitala w Pilchowicach
Nr spr. 15/ZP/2024/Z
Zestawienie zadań do przetargu na
Lp. | nazwa zadania | wartość netto | wartość brutto
1 | Część Nr 1 - dostawy podłoży Loewensteina-Jensena i testy do diagnostyki prątka gruźlicy | 0 | 0
2 | Część Nr 2 - dostawa podłoży bakteriologiczne Loewensteina-Jensena z lekami | 0 | 0
3 | Cześć nr 3 - dostawa odczynników chemicznych | 0 | 0
4 | Część nr 4 - dostawa odczynników do analityki ogólnej | 0 | 0
5 | Część nr 5 - dostawy odczynników do koagulologii do koagulometru OPTIC K3002 | 0 | 0
6 | Część nr 6 - dostawy odczynników do badania CRP na analizatorze Epoll 200 | 0 | 0
7 | Cześć nr 7 - dostawy sprzętu laboratoryjnego sterylnego | 0 | 0
8 | Część Nr 8 - Dostawa szkła laboratoryjnego | 0 | 0
9 | Część Nr 9 - Dostawa testów Xpert MTB/RIF ULTRA wykonywanych na aparatach Gene Xpert | 0 | 0
10 | Część Nr 10 - Dostawa homogenizatorów szklanych stozkowych | 0 | 0
Razem |  | 0 | 0