| EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Drezdenko 02.11.2023r.

- Znak sprawy: RI.271.1.23.2023

Wyjaśnienie nr 2 treści SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebicz Nowy

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zamawiający udziela wyjaśnienia treści SWZ.

Pytania:

Odpowiedzi:

- Przebieg sieci przewidziano na działkach gminnych oraz czterech działkach należących do osób fizycznych. Zamawiający posiada zgody tych osób na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane oraz opracowania dokumentacji projektowej. Ze względu na ochronę danych osobowych Zamawiający nie udostępnia tych zgód.

- Może wystąpić konieczność wycinki drzew i krzewów. Informacje w tym zakresie zawarto na str. 10 PFU.

- Zamawiający potwierdza.

- Zamawiający posiada warunki techniczne zarządcy sieci kanalizacyjnej. Udostępnione zastały w PFU str. 105.

- Zaplanowana trasa jest optymalna i Zamawiający nie przewiduje znaczących zmian trasy.

- Planowana inwestycja nie przebiega przez obszar terenów zamkniętych.

- Planowana inwestycja nie przebiega przez obszar terenów kolejowych.

- Planowana inwestycja nie przebiega przez tereny lasów państwowych.

- Tak, informacje w tym zakresie zawarto o PFU str. 8.

- Nie, informacje w tym zakresie zawarto o PFU str. 8.

- Nie.

- Zarządcą pasów drogowych, na których będzie prowadzona inwestycja jest Zamawiający.

- Nie.

- Nie wymaga opracowania operatów wodnoprawnych.

- Nie.

- Zakres zamówienia obejmuje również uzyskanie decyzji celu publicznego.

- Cała inwestycja realizowana będzie w pasie dróg, którymi zarządza Zamawiający.

- Obecnie Zarządca sieci tj. PGKiM Sp. z o.o. w Drezdenku korzysta z dwóch systemów monitoringu tj. Hydro Partner  i Control System. Zamawiający preferuje włączenie nowych urządzeń do istniejących systemów monitoringu.

- Wykonawca obowiązany będzie do wykonania projektu odtworzenia nawierzchni dróg.

- Wykonawca   będzie ponosił opłaty  za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Uchwała Rady Miejskiej w tej sprawie w załączeniu.

- Zamawiający dopuszcza płatności częściowe. Zamawiający nie narzuca aby płatności odbywały się co miesiąc czy co kwartał. Częstotliwość płatności zależna będzie od zaangażowania robót. Optymalne będą płatności częściowe za wykonane roboty budowlane po przerobie każdych kolejnych  około 10% wartości umowy.

- Burmistrz Drezdenka jest właściwym organem do wydania opinii w sprawie potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- W 2021 roku wykonano  remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trzebicz Nowy, o długości 277,56 mb, na działce ewidencyjnej nr 33 stanowiącej własność Gminy Drezdenko. Gwarancja obowiązuje do lipca 2026 roku.

- Tak.

- Odtworzenie pasa drogowego należy wykonać w śladzie wykopu.

- Nie, w PFU przewidziano studnie betonowe.

- Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie robót metodą bezwykopową.

- W PFU jest to 6 szt. Jednak, na etapie projektowania, jeśli wyniknie taka konieczność, należy wziąć pod uwagę, zaprojektowanie dodatkowych przepompowni.

- Zamówienie będzie finansowane w niemal 100% ze środków zewnętrznych. Tylko kilka procent będzie stanowił udział własny Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza cesję zgodnie z poniższymi warunkami.

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności (zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych) wobec Zamawiającego wynikających lub pozostających w związku z wykonywaniem Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego na wyrażenie zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum.

Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności przeniesienia wierzytelności  dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.

- Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania zamówienia w przypadku przedłużających się procedur. Przedłużenie terminu może być uzależnione od  uzyskania  zgody z instytucji zarządzającej.

- Zamawiający nie dysponuje plikami dxf., dwg.

- Zamawiający pozostawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy bez zmian.

- Tak. Opinia znajduje się w PFU  str. 85.

- Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia nie może być osiągnięta przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, Wykonawca musi podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża (dostarczenie innego rodzaju gruntu, lub jeśli wystąpi taka konieczność wymiany gruntu rodzimego), umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.

- Należy stosować się do zapisów z opinii geotechnicznej.

- Zamawiający nie wskazuje producentów przepompowni ścieków.

- Zamawiający potwierdza. Przedłużenie terminu może być uzależnione od  uzyskania  zgody z instytucji zarządzającej.

- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie należy do obowiązków Wykonawcy.

- Średnice rur zgodnie z projektem PFU.

- Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania przyłączy.

- Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania przyłączy.

- Trasy sieci kanalizacyjnej mogą być optymalizowane na etapie projektu.

- Zamawiający przedłużył termin składania ofert, szczegóły w modyfikacji nr 1 treści SWZ.

Z up. Burmistrza

Mateusz Grzymałowski

Zastępca Burmistrza

| Urząd Miejski w Drezdenku ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko tel.: 95-762-02-02; fax: 95-762-02-20; | Referat Realizacji Inwestycji i Zamówień Publicznych Sprawę prowadzi: Tomasz Fiedler, e-mail: przetargi@drezdenko.pl |
| --- | --- |