## zad. nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sposób obliczenia ceny: Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość” x Kol. „Cena netto” Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”
Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki tj.: - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest większa lub równa od 5 to cyfrę zaokrąglaną zaokrągla się w górę, - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest mniejsza niż 5, ostatniej cyfry zaokrąglanej nie zmienia się, a pozostałe cyfry odcina.
W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.
Zadanie 1 - System do zamykania nieprawidłowej komunikacji międzyprzedsionkowej i międzykomorowej oraz otworu owalnego razem z systemem wprowadzającym i balonem wymiarującym
CPV – 33184300-6 (sztuczne częsci serca)
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | System do zamykania przetrwałego otworu owalnego: Możliwość zamknięcia drożnych otworów owalnych różnego typu (z różną długością kanałów, z obecnością lub bez obecności tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej); Wymagany zakres okluderów o średnicach dysku prawostronnego ≥18-35 mm; Wymagana możliwość wprowadzenia implantów o średnicach dysku prawostronnego 18-25 mm przez koszulki dostarczające o wielkości ≤8F (dla implantów większych przez koszulki ≤9F); Zestaw zawierający odpowiedni prowadnik o zwiększonej sztywności, koszulkę i okluder. | szt | 36 | [7 empty] | x
RAZEM | [10 empty] | x
Zadanie 2 - materiały ortopedyczne
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1. | płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej M4 tytanowa, system blokowania wielokierunkowego, grubość płytki 2,0 , małe otowry umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów, kompatybilna ze śrubami o średnicy 2,5mm | szt | 2 | [7 empty] | 1
2. | śruba blokowana wielokierunkowo, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 2,5mm. Średnica rdzenia śruby 1,9mm, średnica głowy śruby 3,0mm. Długość śrub od 8mm do 30mm. | szt | 16 | [7 empty] | 2
3. | śruba standardowa, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby 2,5mm, średnica rdzenia śruby 1,9mm, średnica głowy śruby 3,0mm. Długość śrub od 8mm do 30mm. | szt | 2 | [7 empty] | 1
RAZEM | [10 empty] | X
Zadanie 3 - brzeszczoty
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | Brzeszczoty do piły sagitalnej PRO7200SE i nasadki sagitalnej PRO2043 firmy Conmed, będących w posiadniu Zamawiającego | szt | 50 | [7 empty] | 5
RAZEM | [10 empty] | X
Zadanie 4 - Prowadnica Lunderquista do PCNL
CPV – 33190000-8 różne urządzenia i produkty medyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | Prowadnica Lunderqusta do PCNL, stalowy sztywny rdzeń z miękkim końcem nerkowym typu J o promieniu krzywizny 15 mm, długość prowadnicy 90 cm, średnica 0,035, sterylna. | szt | 460 | [7 empty] | x
RAZEM | [10 empty] | x
Zadanie 5 - System z taśmą podcewkową stosowany w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
CPV – 33184100–4 implanty chirurgiczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | Jednorazowy, kompletny system z taśmą podcewkową do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, sterylny: - zakładany przez otwory zasłonione - gramatura siatki w zakresie 100-105 g/m2 - porowatość siatki w zakresie 1180-1200 µm - grubość siatki w zakresie 0,6-0,66 mm - materiał taśmy: 100% polipropylen - końce siatki w osłonie plastikowej, siatka bez osłony plastikowej w części podcewkowej - krawędzie taśmy w części podcewkowej zgrzewane na gorąco, zapobiegające strzępieniu - plastikowa, ergonomiczna wypustka środkująca zapewniająca równomierny rozkład siatki po obu stronach cewki moczowej - minimum dwa systemy igieł do aplikacji, w tym minimum jeden charakteryzujący się zarówno dwupłaszczyznowym wygięciem igieł jak i podziałem lewa/prawa. | szt | 50 | [7 empty] | x
RAZEM | [10 empty] | x
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy udostępni Zamawiającemu w cenie oferty 1 szt. Kompaktowego cystoskopu do pozabiegowej kontroli pęcherza o poniższych parametrach:
- atraumatyczny (nierozbieralny) owalny z atraumatyczną cz. dystalną
- śr. w zakresie 13,5-14Fr
- dł. robocza w zakresie 210-215 mm
- z kanałem roboczym do min. 5Fr
- kąt patrzenia 20-25 st.
- autoklawowalny
- z kanałem odpływ/napływ
Zadanie 6 - linia do krwawego pomiaru ciśnienia
CPV – 33190000-8 różne urządzenia i produkty medyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | Przetwornik; linia do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedyńcza, zawierająca podwójny system przepłukiwania (3ml/h), obsługiwany jedna ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 700mmHg, szybkie płukanie z szybkością >70ml/h. Linia na stałe połączona z przetwornikiem. Częstotliwość własna przetwornika >200 Hz. Linie ciśnieniowe grubościenne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu ułatwienia przepłukiwania systemu. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi wodoszczelnymi i bezpinowymi. Kable o długości linii 152cm (122 + 30cm). Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i wypełnienia. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii. Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedyńczo. | szt | 4000 | [7 empty] | x
RAZEM | [10 empty] | x
Zadanie 7 - elektroda biopolarna, zestaw drenów
CPV – 33190000-8 różne urządzenia i produkty medyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | elektroda biopolarna, jednorazowa, tnąca, sterylna, do resektoskopu MASTER (bedacego w posiadaniu zamwiającego) | szt | 2 | [7 empty] | x
2 | zestaw drenów do pompy, do histeroresektora MASTER (bedączego w posiadaniu zamawiającego), jednorazowe, sterylne, pakowane po 10 kompletów. | op | 4 | [7 empty] | x
RAZEM | [10 empty] | x
Zadanie 8 - biowchłanialny implant
CPV – 33183100-7 implanty ortopedyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | implant o poj. 1,0ml - do zaopatrywania małych ubytków | szt | 30 | [7 empty] | 1
2 | implant o poj. 1,5ml - do zaopatrywania średnich ubytków | szt | 10 | [7 empty] | 1
RAZEM | [10 empty] | x
OPIS: biowchłanialny implant do wypełnienia i naprawy ubytków chrząstki wyprodukowany z kolagenu typu I. Podawany metoda artroskopową lub małoinwazyjną poprzez strzykawkę skłądająca się z dwóch niezaleznych pojemników połączonych adapterem (mieszalnikiem), w którym zachodzi proces łaczenia się substancji inicjujących. Implantacja in situ bezpośrednio na uszkodzony obszar. Twardnienie ok. 5min. Możliwośc przechowywania w temp. (-)15°C. Sterylizowany promieniami gamma.
Zadanie 9 - Zestaw elementów do angioplastyki
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | Zestaw akcesoriów do zabiegów endowaskularnych zawierający: Strzykawka ciśnieniowa, do 30 atm – 1 sztuka Trójnik Y angioplastyczny z zastawką hemostatyczną, światłem umożliwiającym wprowadzenie cewników o średnicy do 9F – 1 sztuka Igła tępa do wprowadzania prowadników – 1 sztuka Torquer pozwalający zacisnąć prowadnik o średnicy 0.014 i 0.018 cala, do wyboru przez Zamawiającego – 1 sztuka | szt | 120 | [7 empty] | x
RAZEM | [10 empty] | x
Zadanie 10 - Cewniki diagnostyczne między innymi do trombektomii mózgowej
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | Cewniki diagnostyczne z pokryciem hydrofilnym o długości 40-125 cm, średnicy 4F i 5F, kompatybilne z prowadnikiem 0,038”, o wielu krzywiznach: Bentson (1;2); Berenstein; Cobra (1;2); Headhunter 1; KA2; Mani; Multipurpose; RBI; Simmons 1; Straight Selective; Vertebral; do wyboru przez Zamawiającego; Cewniki zbrojone stalowym oplotem, z wysokiego stopnia pamięcią kształtu, wysoce elastyczne z atraumatyczną, taperowaną, widoczną w skopii (cieniującą) końcówką; Wytrzymałość min.1200 PSI | szt | 80 | [7 empty] | x
2 | Cewnik dostępu dystalnego do aspiracji, wolny od lateksu, PCV, DEHP, zbrojony hybrydowo na całej długości, atraumatyczny, o długości 115 i 125 cm, średnicy zewnętrznej 5F i 6F, średnicy wewnętrznej dystalnej 0,055” i 0,068”, z markerem cieniującym na dystalnym odcinku, pakowany z mandrynem do kształtowania końcówki i introduktorem; Wytrzymałość min.300 PSI | szt | 30 | [7 empty] | x
3 | Cewnik dostępu dystalnego do aspiracji z dużym światłem wewnętrznym, taperowany po średnicy zewnętrznej, wolny od lateksu, PCV, DEHP, zbrojony hybrydowo na całej długości, atraumatyczny, o długości 125 i 131 cm, średnicy zewnętrznej 6F, średnicy wewnętrznej proksymalnie i dystalnie 0,070”, z markerem cieniującym na dystalnym odcinku, pakowany z mandrynem do kształtowania końcówki i introduktorem; Wytrzymałość min.300 PSI | szt | 10 | [7 empty] | x
4 | Strzykawka z przezroczystego poliwęglanu, z gumowym zakończeniem tłoka i nakręcaną końcówką męską, o pojemności 60 ml, przeznaczona zarówno do wytwarzania ciśnienia, jak i próżni, z blokadą podciśnienia, zapobiegająca zwolnieniu tłoka (6 ustawień wartości podciśnienia) | szt | 100 | [7 empty] | x
RAZEM | [10 empty] | x
Zadanie 11 - endoskop laparoskopowy
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | endoskop laparoskopowy - pętla do zaopatrzenia kikuta wyrostka robaczkowego podczas laparoskopowej appendektomii. Z apilatorem, z powlekaną, plecioną nicią wchłanialną wykonaną z pochodnej kwasu glikolowego i kwasu mlekowego o całkowitej hydrolizie 56-70 dni i grubości 2/0, fioletowa, z prowadnicą. Wyrób medyczny jednorazowy, sterylny. op. = 6 szt. | op | 200 | [7 empty] | x
RAZEM | [10 empty] | x
Zadanie 12 - Probówki do ACT
CPV - 33192500-7 (probówki)
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | Kartridże do pomiaru aktywnego czasu krzepnięcia krwi: plastikowy kartridż składający się z dwóch komór testowych, wyposażony w ruchome tłoki miszające reagent z krwią (tłoki usytuowane pionowo w kartridżach). Ilość krwi potrzebna do dokonania pomiaru - max. 1ml. Kartridź ze znacznikiem poziomu ilości podbranej krwi. Wykrywanie skrzepów w czasie rzeczywistym. Aktywator w postaci glinki kaolinowej. Kartridże kompatybilne z urządzeniem ACT Plus 200 (będącym w użytkowaniu zamawiającego). | szt | 1000 | [7 empty] | x
RAZEM | [10 empty] | x
Zadanie 13 - Szew z porowatego teflonu, niewchłanialny, monofilament z ePTFE.
CPV - 33914000-0 (nici, igły, zaciski) 33914000-0
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | 17mm,okrągła 3/8koła , 4/0 , 91 cm bezbarwna | sasz. | 168 | [7 empty] | x
2 | 13mm,,ostra,1/2 koła,4/0,76cm | sasz. | 12 | [7 empty] | x
3 | 17mm,ostra1/2 koła , 4/0 , 91 cm | sasz. | 12 | [7 empty] | x
RAZEM | [10 empty] | x
UWAGA: ilość próbek dla poz. 1,2,3 - 1 sasz.
Zadanie 14 - Zestaw szewny według techniki Shirodkar’a
CPV - 33914000-0 (nici, igły, zaciski) 33914000-0
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | Zestaw do zakładania szwu okrężnego lub kapciuchowego w przypadkach niewydolności cieśniowo-szyjkowej w ciąży. | sasz. | 30 | [7 empty] | x
2 | Zestaw do zakładania szwu okrężnego lub kapciuchowego w przypadkach niewydolności cieśniowo-szyjkowej w ciąży. | sasz. | 18 | [7 empty] | x
RAZEM | [10 empty] | x
UWAGA: ilość próbek dla poz. 1,2 - 1 sasz.
Zadanie 15 - Siatki przepuklinowe.
CPV - 33141100-1 (opatrunki, zaciski, szwy, podwiazki)
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | Siatka częściowo wchłanialna owalna zawierająca barierę ePTEF, polipropylen, włókna PGA, wchłanialną w 30 dni warstwę hydrożelową monofilamentowa, posiadajaca wchłanialny ring zapewniający płaskie ułożenie siatki; rozmiar 13,8 x 17,8 cm. | szt | 10 | [7 empty] | x
2 | Siatka częściowo wchłanialna owalna zawierająca barierę ePTEF, polipropylen, włókna PGA, wchłanialną w 30 dni warstwę hydrożelową monofilamentowa, posiadajaca wchłanialny ring zapewniający płaskie ułożenie siatki; rozmiar 15,5 x 25 cm. | szt | 50 | [7 empty] | x
3 | Siatka częściowo wchłanialna owalna zawierająca barierę ePTEF, polipropylen, włókna PGA, wchłanialną w 30 dni warstwę hydrożelową monofilamentowa, posiadajaca wchłanialny ring zapewniający płaskie ułożenie siatki; rozmiar 19,6 x 24,6 cm. | szt | 5 | [7 empty] | x
4 | Siatka częściowo wchłanialna owalna zawierająca barierę ePTEF, polipropylen, włókna PGA, wchłanialną w 30 dni warstwę hydrożelową monofilamentowa, posiadajaca wchłanialny ring zapewniający płaskie ułożenie siatki; rozmiar 22,1 x 27,1 cm. | szt | 1 | [7 empty] | x
5 | Siatka częściowo wchłanialna owalna zawierająca barierę ePTEF, polipropylen, włókna PGA, wchłanialną w 30 dni warstwę hydrożelową monofilamentowa, posiadajaca wchłanialny ring zapewniający płaskie ułożenie siatki; rozmiar 27,4 x 34,9 cm. | szt | 1 | [7 empty] | x
6 | Siatka polipropylenowa o wadze 42g/m² z zaokrągloną krawędzią przyśrodkową i nacięciem w miejscu przebiegu naczyń biodrowych do implantacji po stronie lewej; rozmiar 8 x 13 cm. | szt | 52 | [7 empty] | x
7 | Siatka polipropylenowa o wadze 42g/m² z zaokrągloną krawędzią przyśrodkową i nacięciem w miejscu przebiegu naczyń biodrowych do implantacji po stronie prawej, rozmiar 8 x 13cm. | szt | 54 | [7 empty] | x
8 | Siatka polipropylenowa o wadze 42g/m² z zaokrągloną krawędzią przyśrodkową i nacięciem w miejscu przebiegu naczyń biodrowych do implantacji po stronie lewej rozmiar 10 x 16 cm. | szt | 19 | [7 empty] | x
9 | Siatka polipropylenowa o wadze 42g/m² z zaokrągloną krawędzią przyśrodkową i nacięciem w miejscu przebiegu naczyń biodrowych do implantacji po stronie prawej, rozmiar 10 x 16 cm. | szt | 29 | [7 empty] | x
10 | Samoprzylepna siatka zbudowana z lekkich włókien polipropylenu otoczonych żelem powlekanym PVP do implantacji po stronie lewej; rozmiar 8,5 x 12,5 cm. | szt | 1 | [7 empty] | x
11 | Instrument jednorazowego użytku do mocowania siatek przepuklinowych z 30 wchłanialnymi zszywkami z PLA, długość 36 cm | szt | 65 | [7 empty] | x
12 | Siatka do zaopatrywania przepuklin pępkowych, polipropylenowa, monofilamentna z kieszeniami ułatwiającymi pozycjonowanie i mocowanie. Siatka z wchłanialnymi włóknami PGA oraz z wchłanialnym pierścieniem (PDO – polydioxanon) wchłanialny w 24-32 tyg, pozwalającym na płaskie ułożenie siatki oraz z wchłanialną powłoką hydrożelową pozwalającą na położenie siatki na jelitach (wchłanialna w 30 dni). Kształt koła, średnica 4,3 cm | szt | 1 | [7 empty] | x
13 | Siatka do zaopatrywania przepuklin pępkowych, polipropylenowa, monofilamentna z kieszeniami ułatwiającymi pozycjonowanie i mocowanie. Siatka z wchłanialnymi włóknami PGA oraz z wchłanialnym pierścieniem (PDO – polydioxanon) wchłanialny w 24-32 tyg, pozwalającym na płaskie ułożenie siatki oraz z wchłanialną powłoką hydrożelową pozwalającą na położenie siatki na jelitach (wchłanialna w 30 dni). Kształt koła, średnica 6,4 cm | szt | 68 | [7 empty] | x
14 | Siatka do zaopatrywania przepuklin pępkowych, polipropylenowa, monofilamentna z kieszeniami ułatwiającymi pozycjonowanie i mocowanie. Siatka z wchłanialnymi włóknami PGA oraz z wchłanialnym pierścieniem (PDO – polydioxanon) wchłanialny w 24-32 tyg, pozwalającym na płaskie ułożenie siatki oraz z wchłanialną powłoką hydrożelową pozwalającą na położenie siatki na jelitach (wchłanialna w 30 dni). Kształt koła, średnica 8 cm | szt | 40 | [7 empty] | x
RAZEM | [10 empty] | x
UWAGA: Do wszystkich pozycji w pakiecie tolerancja wym. długości boku +/- 0,5 cm
Zadanie 16 - sondy do tonometrów
CPV - 33141641-5 (sondy)
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | Jednorazowe sterylne sondy do tonometrów indukcyjnych Icare TA01i, IC100, IC200, Home (będących w użytkowaniu zamawiającego), opakowanie typu MaxPack (600 szt. sond) | op | 75 | [7 empty] | x
RAZEM | [10 empty] | x
Zadanie 17 - strzykawka z wtopioną igłą
CPV - 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | depozyt
1 | Strzykawka 3-częściowa z wtopioną igłą 0,3x13mm, standardowa podziałka co 0,01ml, bez lateksu i silikonu, bez przestrzeni martwej, z blokadą uniemożliwiającą całkowite wysunięcie tłoka, pakowana pojedyńczo z widocznym nadrukiem daty sterylizacji oraz daty ważności, jednorazowego użytku, sterylna | szt | 15000 | [7 empty] | x
RAZEM | [10 empty] | x